## 2016年2月
肇庆市2016年3月国控污水处理厂监督性监测数据公开表（3间）
序号 | 行政区 | 污水处理厂名称 | 监测日期 | 监测点 名称 | 执行标准名称 | 监测项目 |  | 浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 备注
1899-12-31 | 德庆县 | 德庆县污水处理厂 | 2016-02-23 | 废水排放口 | 化学需氧量执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级B标准以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表4第二时段、城镇二级污水处理厂、一级标准的较严值，其余项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 中一级B标准、2006年1月1日起建设的、水温＞12度 | pH值 |  | 1900-01-05 22:48 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 |  | 2.5 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[6 empty] | 总磷 |  | 0.92 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[6 empty] | 色度 |  | 1900-01-07 | 1900-01-29 | 倍 | 是
[6 empty] | 总汞 |  | 0.04L | 1899-12-31 | μg/L | 是
[6 empty] | 总镉 |  | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 |  | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 |  | 1899-12-31 14:24 | 1900-04-09 | μg/L | 是
[6 empty] | 总铅 |  | 0.05L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | 1900-01-08 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 |  | 0.118 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群 |  | ＜20 | 1927-05-18 | 个/L | 是
[6 empty] | 氨氮 |  | 1900-01-03 05:31 | 1900-01-07 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 1900-01-17 14:24 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[6 empty] | 石油类 |  | 0.1 | 1900-01-02 | mg/L | 是
[6 empty] | 动植物油 |  | 0.04L | 1900-01-02 | mg/L | 是
[6 empty] | 化学需氧量 |  | 10L | 1900-02-08 | mg/L | 是
[6 empty] | 烷基汞 | 甲基汞 | 10L | 不得检出 | ng/L | 是
[7 empty] | 乙基汞 | 20L | 不得检出 | ng/L | 是
[5 empty] | / | 水温 |  | 13.2 | / | ℃ | /
[5 empty] | / | 流量 |  | 250 | / | m³/h | /
1900-01-01 | 高要区 | 肇庆市同济水务有限公司（原肇庆市同济水务有限公司高要城市污水处理厂） | 2016-03-03 | WS-00125废水排放口 | 化学需氧量执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1和表4第二时段、城镇二级污水处理厂、一级标准的较严值，其余项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 中一级A标准、2005 年12 月31 日前建设、水温＞12度。 | pH值 |  | 1900-01-05 17:17 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 |  | 1900-01-01 12:00 | 1900-01-09 | mg/L | 是
[6 empty] | 总磷 |  | 0.12 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[6 empty] | 色度 |  | 1900-01-07 | 1900-01-29 | 倍 | 是
[6 empty] | 总汞 |  | 0.04L | 1899-12-31 | μg/L | 是
[6 empty] | 总镉 |  | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 |  | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 |  | 0.4 | 1900-04-09 | μg/L | 是
[6 empty] | 总铅 |  | 0.05L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | 1900-01-05 | 1900-01-09 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 |  | 0.05L | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群 |  | ＜20 | 1902-09-26 | 个/L | 是
[6 empty] | 氨氮 |  | 0.138 | 1900-01-04 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 1900-01-08 03:36 | 1900-01-14 | mg/L | 是
[6 empty] | 石油类 |  | 0.04L | 1899-12-31 | mg/L | 是
[6 empty] | 动植物油 |  | 0.04L | 1899-12-31 | mg/L | 是
[6 empty] | 化学需氧量 |  | 10L | 1900-02-08 | mg/L | 是
[6 empty] | 烷基汞 | 甲基汞 | 10L | 不得检出 | ng/L | 是
[7 empty] | 乙基汞 | 20L | 不得检出 | ng/L | 是
[5 empty] | / | 水温 |  | 16.4 | / | ℃ | /
[5 empty] | / | 流量 |  | 1160 | / | m³/h | /
1900-01-02 | 四会市 | 四会市同济水务有限公司南江工业园污水处理厂 | 2016-01-22 | 废水排放口 | 化学需氧量执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级B标准以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表4第二时段、城镇二级污水处理厂、一级标准的较严值，其余项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 中一级B标准、2006年1月1日起建设的、水温＞12度。 | pH值 |  | 6.87 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 |  | 4 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[6 empty] | 总磷 |  | 0.8 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[6 empty] | 色度 |  | 1900-01-07 | 1900-01-29 | 倍 | 是
[6 empty] | 总汞 |  | 0.04L | 1899-12-31 | μg/L | 是
[6 empty] | 总镉 |  | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 |  | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 |  | 1900-01-04 02:24 | 1900-04-09 | μg/L | 是
[6 empty] | 总铅 |  | 0.05L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | 1900-01-08 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 |  | 0.061 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群 |  | ＜20 | 1927-05-18 | 个/L | 是
[6 empty] | 氨氮 |  | 1.76 | 1900-01-07 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 1900-01-23 07:12 | 1900-01-19 | mg/L | 否 | 0.22
[6 empty] | 石油类 |  | 0.07 | 1900-01-02 | mg/L | 是
[6 empty] | 动植物油 |  | 0.04L | 1900-01-02 | mg/L | 是
[6 empty] | 化学需氧量 |  | 15.8 | 1900-02-08 | mg/L | 是
[6 empty] | 烷基汞 | 甲基汞 | 10L | 不得检出 | ng/L | 是
[7 empty] | 乙基汞 | 20L | 不得检出 | ng/L | 是
[5 empty] | / | 水温 |  | 15.1 | / | ℃ | /
[5 empty] | / | 流量 |  | 612 | / | m³/h | /
制表： 复核： 审核： 审定： 签发：