## 污水处理厂监测数据审核表
江门市2016年国控企业污染源7月（污水处理厂）监督性监测结果（20家）
单位：mg/L pH：无量纲 色度：倍 粪大肠菌群数：个
序号 | 污水处理厂名称 | 地区 | 监测日期 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 监测项目 | 出口浓度(mg/L) | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
1899-12-31 | 江门市丰乐污水厂（碧源污水治理有限责任公司） | 蓬江区 | 2016-07-14 | 城镇污水处理厂污染物排放标准/广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/一级B标准/第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准 | PH值 | — | 6-9 | —
[6 empty] | 生化需氧量 | — | 1900-01-19 | —
[6 empty] | 总磷 | — | 1899-12-31 12:00 | —
[6 empty] | 化学需氧量 | 1900-01-16 | 1900-02-08 | 是
[6 empty] | 色度 | — | 1900-01-29 | —
[6 empty] | 总汞 | — | 0.001 | —
[6 empty] | 总镉 | — | 0.01 | —
[6 empty] | 总铬 | — | 0.1 | —
[6 empty] | 六价铬 | — | 0.05 | —
[6 empty] | 总砷 | — | 0.1 | —
[6 empty] | 总铅 | — | 0.1 | —
[6 empty] | 悬浮物 | — | 1900-01-19 | —
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | — | 1899-12-31 | —
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | — | 1927-05-18 | —
[6 empty] | 氨氮 | 1900-01-02 20:10 | 1900-01-07 | 是
[6 empty] | 总氮 | — | 1900-01-19 | —
[6 empty] | 石油类 | — | 1900-01-02 | —
[6 empty] | 动植物油 | — | 1900-01-02 | —
1900-01-01 | 江门市蓬江区洪盛实业有限公司（洗水处理站） | 蓬江区 | 2016-07-14 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | /新建企业－－自2013年1月1日起/一般印染行业（除蜡染行业外）/直接排放 | PH值 | — | 6-9 | —
[6 empty] | 生化需氧量 | — | 1900-01-19 | —
[6 empty] | 总磷 | — | 0.5 | —
[6 empty] | 化学需氧量 | 1900-01-12 | 1900-03-20 | 是
[6 empty] | 色度 | — | 1900-02-18 | —
[6 empty] | 苯胺类 | — | 1899-12-31 | —
[6 empty] | 六价铬 | — | 0.5 | —
[6 empty] | 悬浮物 | — | 1900-02-18 | —
[6 empty] | 氨氮 | 0.123 | 1900-01-09 | 是
[6 empty] | 总氮 | — | 1900-01-14 | —
[6 empty] | 硫化物 | — | 0.5 | —
[6 empty] | 二氧化氯 | — | 0.5 | —
1900-01-02 | 江门市江海污水处理厂（江门市国祯污水处理有限公司） | 江海区 | 2016-07-14 | 城镇污水处理厂污染物排放标准/广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准/第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准 | PH值 | — | 6-9 | —
[6 empty] | 生化需氧量 | — | 1900-01-19 | —
[6 empty] | 总磷 | — | 1899-12-31 | —
[6 empty] | 化学需氧量 | 1900-01-10 | 1900-02-08 | 是
[6 empty] | 色度 | — | 1900-01-29 | —
[6 empty] | 总汞 | — | 0.001 | —
[6 empty] | 总镉 | — | 0.01 | —
[6 empty] | 总铬 | — | 0.1 | —
[6 empty] | 六价铬 | — | 0.05 | —
[6 empty] | 总砷 | — | 0.1 | —
[6 empty] | 总铅 | — | 0.1 | —
[6 empty] | 悬浮物 | — | 1900-01-19 | —
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | — | 1899-12-31 | —
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | — | 1927-05-18 | —
[6 empty] | 氨氮 | 1899-12-31 18:43 | 1900-01-07 | 是
[6 empty] | 总氮 | — | 1900-01-19 | —
[6 empty] | 石油类 | — | 1900-01-02 | —
[6 empty] | 动植物油 | — | 1900-01-02 | —
1900-01-03 | 文昌沙水质净化厂（碧源污水治理有限责任公司） | 江海区 | 2016-07-13 | 城镇污水处理厂污染物排放标准/广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/一级B标准/第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准 | PH值 | — | 6-9 | —
[6 empty] | 生化需氧量 | — | 1900-01-19 | —
[6 empty] | 总磷 | — | 1899-12-31 12:00 | —
[6 empty] | 化学需氧量 | 1900-01-14 | 1900-02-08 | 是
[6 empty] | 色度 | — | 1900-01-29 | —
[6 empty] | 总汞 | — | 0.001 | —
[6 empty] | 总镉 | — | 0.01 | —
[6 empty] | 总铬 | — | 0.1 | —
[6 empty] | 六价铬 | — | 0.05 | —
[6 empty] | 总砷 | — | 0.1 | —
[6 empty] | 总铅 | — | 0.1 | —
[6 empty] | 悬浮物 | — | 1900-01-19 | —
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | — | 1899-12-31 | —
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | — | 1927-05-18 | —
[6 empty] | 氨氮 | 0.056 | 1900-01-07 | 是
[6 empty] | 总氮 | — | 1900-01-19 | —
[6 empty] | 石油类 | — | 1900-01-02 | —
[6 empty] | 动植物油 | — | 1900-01-02 | —
1900-01-04 | 江门市新会区龙泉污水处理有限公司 | 新会区 | 2016-07-13 | 城镇污水处理厂污染物排放标准/广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/一级B标准/第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准 | PH值 | — | 6-9 | —
[6 empty] | 生化需氧量 | — | 1900-01-19 | —
[6 empty] | 总磷 | — | 1899-12-31 12:00 | —
[6 empty] | 化学需氧量 | 16 | 1900-02-08 | 是
[6 empty] | 色度 | — | 1900-01-29 | —
[6 empty] | 总汞 | — | 0.001 | —
[6 empty] | 总镉 | — | 0.01 | —
[6 empty] | 总铬 | — | 0.1 | —
[6 empty] | 六价铬 | — | 0.05 | —
[6 empty] | 总砷 | — | 0.1 | —
[6 empty] | 总铅 | — | 0.1 | —
[6 empty] | 悬浮物 | — | 1900-01-19 | —
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | — | 1899-12-31 | —
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | — | 1927-05-18 | —
[6 empty] | 氨氮 | 0.812 | 1900-01-07 | 是
[6 empty] | 总氮 | — | 1900-01-19 | —
[6 empty] | 石油类 | — | 1900-01-02 | —
[6 empty] | 动植物油 | — | 1900-01-02 | —
1900-01-05 | 江门市新会仁科环保有限公司（双水镇污水处理厂） | 新会区 | 2016-07-11 | 城镇污水处理厂污染物排放标准/广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/一级B标准/第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准 | PH值 | — | 6-9 | —
[6 empty] | 生化需氧量 | — | 1900-01-19 | —
[6 empty] | 总磷 | — | 1899-12-31 12:00 | —
[6 empty] | 化学需氧量 | 27 | 1900-02-28 | 是
[6 empty] | 色度 | — | 1900-01-29 | —
[6 empty] | 总汞 | — | 0.001 | —
[6 empty] | 总镉 | — | 0.01 | —
[6 empty] | 总铬 | — | 0.1 | —
[6 empty] | 六价铬 | — | 0.05 | —
[6 empty] | 总砷 | — | 0.1 | —
[6 empty] | 总铅 | — | 0.1 | —
[6 empty] | 悬浮物 | — | 1900-01-19 | —
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | — | 1899-12-31 | —
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | — | 1927-05-18 | —
[6 empty] | 氨氮 | 1899-12-31 09:07 | 1900-01-07 | 是
[6 empty] | 总氮 | — | 1900-01-19 | —
[6 empty] | 石油类 | — | 1900-01-02 | —
[6 empty] | 动植物油 | — | 1900-01-02 | —
6 | 江门市新会仁科环保有限公司（双水镇污水处理厂） | 新会区 | 2016-07-14 | 城镇污水处理厂污染物排放标准/广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/一级B标准/第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准 | PH值 | — | 6-9 | —
[6 empty] | 生化需氧量 | — | 1900-01-19 | —
[6 empty] | 总磷 | 0.55 | 1899-12-31 12:00 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 24 | 1900-02-28 | 是
[6 empty] | 色度 | — | 1900-01-29 | —
[6 empty] | 总汞 | — | 0.001 | —
[6 empty] | 总镉 | — | 0.01 | —
[6 empty] | 总铬 | — | 0.1 | —
[6 empty] | 六价铬 | — | 0.05 | —
[6 empty] | 总砷 | — | 0.1 | —
[6 empty] | 总铅 | — | 0.1 | —
[6 empty] | 悬浮物 | 1900-01-05 | 1900-01-19 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | — | 1899-12-31 | —
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | — | 1927-05-18 | —
[6 empty] | 氨氮 | 0.325 | 1900-01-07 | 是
[6 empty] | 总氮 | — | 1900-01-19 | —
[6 empty] | 石油类 | — | 1900-01-02 | —
[6 empty] | 动植物油 | — | 1900-01-02 | —
1900-01-06 | 新会崖门定点电镀工业基地 | 新会区 | 2016-07-11 | 电镀水污染物排放标准 | /现有项目水污染物排放限值及单位产品基准排水量（表1） | PH值 | — | 6-9 | —
[6 empty] | 总磷 | — | 1 | —
[6 empty] | 化学需氧量 | 1900-01-12 | 1900-03-20 | 是
[6 empty] | 总汞 | 0.00014 | 0.005 | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.0001 | 0.01 | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.004 | 0.5 | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总砷 | 0.0043 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.001 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.05 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铜 | <0.05 | 0.5 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | — | 1900-01-29 | —
[6 empty] | 总锌 | <0.05 | 1899-12-31 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.084 | 1900-01-14 | 是
[6 empty] | 总氮 | — | 1900-01-19 | —
[6 empty] | 氰化物（总氰化合物） | — | 0.2 | —
[6 empty] | 氟化物 | — | 1900-01-09 | —
[6 empty] | 石油类 | — | 1900-01-01 | —
1900-01-07 | 江门市今古洲污水处理有限公司 | 新会区 | 2016-07-13 | 城镇污水处理厂污染物排放标准/广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准/第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准 | PH值 | — | 6-9 | —
[6 empty] | 生化需氧量 | — | 1900-01-19 | —
[6 empty] | 总磷 | — | 1899-12-31 | —
[6 empty] | 化学需氧量 | 1900-01-17 | 1900-02-08 | 是
[6 empty] | 色度 | — | 1900-01-29 | —
[6 empty] | 总汞 | — | 0.001 | —
[6 empty] | 总镉 | — | 0.01 | —
[6 empty] | 总铬 | — | 0.1 | —
[6 empty] | 六价铬 | — | 0.05 | —
[6 empty] | 总砷 | — | 0.1 | —
[6 empty] | 总铅 | — | 0.1 | —
[6 empty] | 悬浮物 | — | 1900-01-19 | —
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | — | 1899-12-31 | —
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | — | 1927-05-18 | —
[6 empty] | 氨氮 | 1899-12-31 06:58 | 1900-01-07 | 是
[6 empty] | 总氮 | — | 1900-01-19 | —
[6 empty] | 石油类 | — | 1900-01-02 | —
[6 empty] | 动植物油 | — | 1900-01-02 | —
1900-01-08 | 江门市新会仁科环保有限公司（广东银洲湖纸业基地集中水处理A厂） | 新会区 | 2016-07-11 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | /2011年7月1日起现有企业执行的新建企业水污染物排放限值/造纸企业 | PH值 | — | 6-9 | —
[6 empty] | 生化需氧量 | — | 20 | —
[6 empty] | 总磷 | — | 0.8 | —
[6 empty] | 化学需氧量 | 1900-03-11 | 50 | 否 | 0.42
[6 empty] | 色度 | — | 50 | —
[6 empty] | 悬浮物 | — | 30 | —
[6 empty] | 氨氮 | 1899-12-31 05:46 | 5 | 是
[6 empty] | 总氮 | — | 12 | —
1900-01-09 | 江门市新会区司前镇污水厂 | 新会区 | 2016-07-12 | 城镇污水处理厂污染物排放标准/广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准/第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准 | PH值 | — | 6-9 | —
[6 empty] | 生化需氧量 | — | 1900-01-19 | —
[6 empty] | 总磷 | — | 1899-12-31 | —
[6 empty] | 化学需氧量 | 18 | 1900-02-08 | 是
[6 empty] | 色度 | — | 1900-01-29 | —
[6 empty] | 总汞 | — | 0.001 | —
[6 empty] | 总镉 | — | 0.01 | —
[6 empty] | 总铬 | — | 0.1 | —
[6 empty] | 六价铬 | — | 0.05 | —
[6 empty] | 总砷 | — | 0.1 | —
[6 empty] | 总铅 | — | 0.1 | —
[6 empty] | 悬浮物 | — | 1900-01-19 | —
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | — | 1899-12-31 | —
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | — | 1927-05-18 | —
[6 empty] | 氨氮 | 0.286 | 1900-01-07 | 是
[6 empty] | 总氮 | — | 1900-01-19 | —
[6 empty] | 石油类 | — | 1900-01-02 | —
[6 empty] | 动植物油 | — | 1900-01-02 | —
10 | 江门市新会区司前镇污水厂 | 新会区 | 2016-07-14 | 城镇污水处理厂污染物排放标准/广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准/第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准 | PH值 | — | 6-9 | —
[6 empty] | 生化需氧量 | — | 1900-01-19 | —
[6 empty] | 总磷 | 0.18 | 1899-12-31 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 16 | 1900-02-08 | 是
[6 empty] | 色度 | — | 1900-01-29 | —
[6 empty] | 总汞 | — | 0.001 | —
[6 empty] | 总镉 | — | 0.01 | —
[6 empty] | 总铬 | — | 0.1 | —
[6 empty] | 六价铬 | — | 0.05 | —
[6 empty] | 总砷 | — | 0.1 | —
[6 empty] | 总铅 | — | 0.1 | —
[6 empty] | 悬浮物 | 10 | 1900-01-19 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | — | 1899-12-31 | —
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | — | 1927-05-18 | —
[6 empty] | 氨氮 | 0.202 | 1900-01-07 | 是
[6 empty] | 总氮 | 5.64 | 1900-01-19 | 是
[6 empty] | 石油类 | — | 1900-01-02 | —
[6 empty] | 动植物油 | — | 1900-01-02 | —
1900-01-10 | 台山市广海大沙污水处理厂 | 台山市 | 2016-06-30 | 制革及毛皮加工工业水污染物排放标准/广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /自2016年1月1日起，现有企业/直接排放/制革企业/第二时段/待增加的 一级标准 | PH值 | — | 6-9 | —
[6 empty] | 生化需氧量 | — | 1900-02-08 | —
[6 empty] | 总磷 | — | 2 | —
[6 empty] | 化学需氧量 | 252 | 1900-05-29 | 否 | 1899-12-31 12:00
[6 empty] | 色度 | — | 1900-02-18 | —
[6 empty] | 总铬 | 0.026 | 1899-12-31 12:00 | 是
[6 empty] | 六价铬 | — | 0.2 | —
[6 empty] | 悬浮物 | — | 1900-03-20 | —
[6 empty] | 氨氮 | 0.571 | 1900-02-03 | 是
[6 empty] | 总氮 | — | 1900-03-10 | —
[6 empty] | 硫化物 | — | 1899-12-31 | —
[6 empty] | 动植物油 | — | 1900-01-14 | —
[6 empty] | 氯化物 | — | 1908-03-18 | —
1900-01-11 | 台山市台城污水处理厂（台山市珠江污水处理有限公司） | 台山市 | 2016-07-11 | 城镇污水处理厂污染物排放标准/广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/一级B标准/第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准 | PH值 | — | 6-9 | —
[6 empty] | 生化需氧量 | — | 1900-01-19 | —
[6 empty] | 总磷 | — | 1899-12-31 | —
[6 empty] | 化学需氧量 | 15 | 1900-02-08 | 是
[6 empty] | 色度 | — | 1900-01-29 | —
[6 empty] | 总汞 | — | 0.001 | —
[6 empty] | 总镉 | — | 0.01 | —
[6 empty] | 总铬 | — | 0.1 | —
[6 empty] | 六价铬 | — | 0.05 | —
[6 empty] | 总砷 | — | 0.1 | —
[6 empty] | 总铅 | — | 0.1 | —
[6 empty] | 悬浮物 | — | 1900-01-19 | —
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | — | 1899-12-31 | —
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | — | 1927-05-18 | —
[6 empty] | 氨氮 | 1899-12-31 06:58 | 1900-01-07 | 是
[6 empty] | 总氮 | — | 1900-01-19 | —
[6 empty] | 石油类 | — | 1900-01-02 | —
[6 empty] | 动植物油 | — | 1900-01-02 | —
1900-01-12 | 开平市迳头污水处理厂（开平粤海水务有限公司） | 开平市 | 2016-07-11 | 城镇污水处理厂污染物排放标准/广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/一级B标准/第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准 | PH值 | — | 6-9 | —
[6 empty] | 生化需氧量 | — | 1900-01-19 | —
[6 empty] | 总磷 | — | 1899-12-31 12:00 | —
[6 empty] | 化学需氧量 | 1900-01-26 | 1900-02-08 | 是
[6 empty] | 色度 | — | 1900-01-29 | —
[6 empty] | 总汞 | — | 0.001 | —
[6 empty] | 总镉 | — | 0.01 | —
[6 empty] | 总铬 | — | 0.1 | —
[6 empty] | 六价铬 | — | 0.05 | —
[6 empty] | 总砷 | — | 0.1 | —
[6 empty] | 总铅 | — | 0.1 | —
[6 empty] | 悬浮物 | — | 1900-01-19 | —
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | — | 1899-12-31 | —
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | — | 1927-05-18 | —
[6 empty] | 氨氮 | 0.174 | 1900-01-07 | 是
[6 empty] | 总氮 | — | 1900-01-19 | —
[6 empty] | 石油类 | — | 1900-01-02 | —
[6 empty] | 动植物油 | — | 1900-01-02 | —
1900-01-13 | 开平水口污水处理厂 | 开平市 | 2016-07-12 | 城镇污水处理厂污染物排放标准/广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准/第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准 | PH值 | — | 6-9 | —
[6 empty] | 生化需氧量 | — | 1900-01-19 | —
[6 empty] | 总磷 | — | 1899-12-31 | —
[6 empty] | 化学需氧量 | 1900-01-18 | 1900-02-08 | 是
[6 empty] | 色度 | — | 1900-01-29 | —
[6 empty] | 总汞 | — | 0.001 | —
[6 empty] | 总镉 | — | 0.01 | —
[6 empty] | 总铬 | — | 0.1 | —
[6 empty] | 六价铬 | — | 0.05 | —
[6 empty] | 总砷 | — | 0.1 | —
[6 empty] | 总铅 | — | 0.1 | —
[6 empty] | 悬浮物 | — | 1900-01-19 | —
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | — | 1899-12-31 | —
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | — | 1927-05-18 | —
[6 empty] | 氨氮 | 0.073 | 1900-01-07 | 是
[6 empty] | 总氮 | — | 1900-01-19 | —
[6 empty] | 石油类 | — | 1900-01-02 | —
[6 empty] | 动植物油 | — | 1900-01-02 | —
1900-01-14 | 开平市赤坎污水处理厂 | 开平市 | 2016-07-19 | 城镇污水处理厂污染物排放标准/广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准/第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准 | PH值 | 1900-01-06 09:36 | 6-9 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 | 1900-01-02 02:24 | 1900-01-19 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.08 | 1899-12-31 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 38 | 1900-02-08 | 是
[6 empty] | 色度 | 1900-01-01 | 1900-01-29 | 是
[6 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.0001 | 0.01 | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.004 | 0.1 | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | 是
[6 empty] | 总砷 | 0.0021 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.001 | 0.1 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.11 | 1899-12-31 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | 1.75×10⁴ | 1927-05-18 | 否 | 0.75
[6 empty] | 氨氮 | 0.213 | 1900-01-07 | 是
[6 empty] | 总氮 | 1899-12-31 05:46 | 1900-01-19 | 是
[6 empty] | 石油类 | <0.04 | 1900-01-02 | 是
[6 empty] | 动植物油 | <0.04 | 1900-01-02 | 是
1900-01-15 | 开平苍城镇污水处理厂 | 开平市 | 2016-07-11 | 城镇污水处理厂污染物排放标准/广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准/第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准 | PH值 | — | 6-9 | —
[6 empty] | 生化需氧量 | — | 1900-01-19 | —
[6 empty] | 总磷 | — | 1899-12-31 | —
[6 empty] | 化学需氧量 | 1900-01-14 | 1900-02-08 | 是
[6 empty] | 色度 | — | 1900-01-29 | —
[6 empty] | 总汞 | — | 0.001 | —
[6 empty] | 总镉 | — | 0.01 | —
[6 empty] | 总铬 | — | 0.1 | —
[6 empty] | 六价铬 | — | 0.05 | —
[6 empty] | 总砷 | — | 0.1 | —
[6 empty] | 总铅 | — | 0.1 | —
[6 empty] | 悬浮物 | — | 1900-01-19 | —
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | — | 1899-12-31 | —
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | — | 1927-05-18 | —
[6 empty] | 氨氮 | 0.129 | 1900-01-07 | 是
[6 empty] | 总氮 | — | 1900-01-19 | —
[6 empty] | 石油类 | — | 1900-01-02 | —
[6 empty] | 动植物油 | — | 1900-01-02 | —
1900-01-16 | 鹤山市共和南风污水处理有限公司 | 鹤山市 | 2016-07-11 | 城镇污水处理厂污染物排放标准/广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准/第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准 | PH值 | — | 6-9 | —
[6 empty] | 生化需氧量 | — | 1900-01-19 | —
[6 empty] | 总磷 | — | 1899-12-31 | —
[6 empty] | 化学需氧量 | 1900-01-11 | 1900-02-08 | 是
[6 empty] | 色度 | — | 1900-01-29 | —
[6 empty] | 总汞 | — | 0.001 | —
[6 empty] | 总镉 | — | 0.01 | —
[6 empty] | 总铬 | — | 0.1 | —
[6 empty] | 六价铬 | — | 0.05 | —
[6 empty] | 总砷 | — | 0.1 | —
[6 empty] | 总铅 | — | 0.1 | —
[6 empty] | 悬浮物 | — | 1900-01-19 | —
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | — | 1899-12-31 | —
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | — | 1927-05-18 | —
[6 empty] | 氨氮 | 0.056 | 1900-01-07 | 是
[6 empty] | 总氮 | — | 1900-01-19 | —
[6 empty] | 石油类 | — | 1900-01-02 | —
[6 empty] | 动植物油 | — | 1900-01-02 | —
1900-01-17 | 鹤山市杰洲污水净化有限公司 | 鹤山市 | 2016-07-11 | 城镇污水处理厂污染物排放标准/广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/一级B标准/第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准 | PH值 | — | 6-9 | —
[6 empty] | 生化需氧量 | — | 1900-01-19 | —
[6 empty] | 总磷 | — | 1899-12-31 12:00 | —
[6 empty] | 化学需氧量 | 1900-01-20 | 1900-02-28 | 是
[6 empty] | 色度 | — | 1900-01-29 | —
[6 empty] | 总汞 | — | 0.001 | —
[6 empty] | 总镉 | — | 0.01 | —
[6 empty] | 总铬 | — | 0.1 | —
[6 empty] | 六价铬 | — | 0.05 | —
[6 empty] | 总砷 | — | 0.1 | —
[6 empty] | 总铅 | — | 0.1 | —
[6 empty] | 悬浮物 | — | 1900-01-19 | —
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | — | 1899-12-31 | —
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | — | 1927-05-18 | —
[6 empty] | 氨氮 | 0.112 | 1900-01-07 | 是
[6 empty] | 总氮 | — | 1900-01-19 | —
[6 empty] | 石油类 | — | 1900-01-02 | —
[6 empty] | 动植物油 | — | 1900-01-02 | —
1900-01-18 | 鹤山市中南污水处理厂有限公司鹤山第二污水处理厂 | 鹤山市 | 2016-07-11 | 城镇污水处理厂污染物排放标准/广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准/第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准 | PH值 | — | 6-9 | —
[6 empty] | 生化需氧量 | — | 1900-01-19 | —
[6 empty] | 总磷 | — | 1899-12-31 | —
[6 empty] | 化学需氧量 | 0.162 | 1900-02-08 | 是
[6 empty] | 色度 | — | 1900-01-29 | —
[6 empty] | 总汞 | — | 0.001 | —
[6 empty] | 总镉 | — | 0.01 | —
[6 empty] | 总铬 | — | 0.1 | —
[6 empty] | 六价铬 | — | 0.05 | —
[6 empty] | 总砷 | — | 0.1 | —
[6 empty] | 总铅 | — | 0.1 | —
[6 empty] | 悬浮物 | — | 1900-01-19 | —
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | — | 1899-12-31 | —
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | — | 1927-05-18 | —
[6 empty] | 氨氮 | 0.162 | 1900-01-07 | 是
[6 empty] | 总氮 | — | 1900-01-19 | —
[6 empty] | 石油类 | — | 1900-01-02 | —
[6 empty] | 动植物油 | — | 1900-01-02 | —
20 | 恩平市污水处理厂（恩平市建华环保有限公司） | 恩平市 | 2016-07-11 | 城镇污水处理厂污染物排放标准/广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/一级B标准/第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准 | PH值 | — | 6-9 | —
[6 empty] | 生化需氧量 | — | 1900-01-19 | —
[6 empty] | 总磷 | — | 1899-12-31 12:00 | —
[6 empty] | 化学需氧量 | 1900-01-21 | 1900-02-08 | 是
[6 empty] | 色度 | — | 1900-01-29 | —
[6 empty] | 总汞 | — | 0.001 | —
[6 empty] | 总镉 | — | 0.01 | —
[6 empty] | 总铬 | — | 0.1 | —
[6 empty] | 六价铬 | — | 0.05 | —
[6 empty] | 总砷 | — | 0.1 | —
[6 empty] | 总铅 | — | 0.1 | —
[6 empty] | 悬浮物 | — | 1900-01-19 | —
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | — | 1899-12-31 | —
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | — | 1927-05-18 | —
[6 empty] | 氨氮 | 0.224 | 1900-01-07 | 是
[6 empty] | 总氮 | — | 1900-01-19 | —
[6 empty] | 石油类 | — | 1900-01-02 | —
[6 empty] | 动植物油 | — | 1900-01-02 | —