## Sheet1
湛江市2016年国控企业污染源第3季度（污水处理厂） 监督性监测结果(3家)
序号 | 行政区 | 企业 名称 | 监测点 名称 | 执行标准名称 | 监测 日期 | 监测项目 名称 | 污染物 浓度 | 单位 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测 原因
1 | 雷州市 | 雷州市广业环保有限公司 | 总排口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)一级B标准 | 2016-07-07 | pH值 | 6.83 | 无量纲 | 6～9 | 达标 | ——
[6 empty] | 化学需氧量 | 22 | mg/L | 60 | 达标 | ——
[6 empty] | 生化需氧量 | 7.8 | mg/L | 20 | 达标 | ——
[6 empty] | 悬浮物 | 19 | mg/L | 20 | 达标 | ——
[6 empty] | 石油类 | <0.02 | mg/L | 3 | 达标 | ——
[6 empty] | 动植物油 | <0.04 | mg/L | 3 | 达标 | ——
[6 empty] | 阴离子洗涤剂 | 0.103 | mg/L | 1 | 达标 | ——
[6 empty] | 总氮 | 5.6 | mg/L | 20 | 达标 | ——
[6 empty] | 总磷 | 0.45 | mg/L | 1 | 达标 | ——
[6 empty] | 氨氮 | 1.63 | mg/L | 8 | 达标 | ——
[6 empty] | 色度 | 12 | 倍 | 30 | 达标 | ——
[6 empty] | 粪大肠菌群 | 5400 | 个/L | 10000 | 达标 | ——
[6 empty] | 总铬 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 达标 | ——
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标 | ——
[6 empty] | 总铅 | <0.01 | mg/L | 0.1 | 达标 | ——
[6 empty] | 总砷 | <0.00025 | mg/L | 0.1 | 达标 | ——
[6 empty] | 总汞 | <0.00005 | mg/L | 0.001 | 达标 | ——
[6 empty] | 总镉 | <0.001 | mg/L | 0.01 | 达标 | ——
[6 empty] | 甲基汞 | <0.000001 | mg/L | 不得检出 | 达标 | ——
[6 empty] | 乙基汞 | <0.000002 | mg/L | 不得检出 | 达标 | ——
2 | 吴川市 | 吴川市污水处理厂 | 总排口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)一级B标准。根据环评批复，本项目是2005年12月31日前批准建设，总磷执行标准为1.5mg/L | 2016-07-11 | pH值 | 7.08 | 无量纲 | 6—9 | 达标 | ——
[6 empty] | 化学需氧量 | 19.7 | mg/L | 60 | 达标 | ——
[6 empty] | 生化需氧量 | 9.1 | mg/L | 20 | 达标 | ——
[6 empty] | 悬浮物 | 11 | mg/L | 20 | 达标 | ——
[6 empty] | 石油类 | <0.04 | mg/L | 3 | 达标 | ——
[6 empty] | 动植物油 | <0.04 | mg/L | 3 | 达标 | ——
[6 empty] | 阴离子洗涤剂 | 0.09 | mg/L | 1 | 达标 | ——
[6 empty] | 总氮 | 7.5 | mg/L | 20 | 达标 | ——
[6 empty] | 总磷 | 0.43 | mg/L | 1.5 | 达标 | ——
[6 empty] | 氨氮 | 1.15 | mg/L | 8 | 达标 | ——
[6 empty] | 色度 | 4 | 倍 | 30 | 达标 | ——
[6 empty] | 粪大肠菌群 | 520 | 个/L | 10000 | 达标 | ——
[6 empty] | 总铬 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 达标 | ——
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标 | ——
[6 empty] | 总铅 | <0.0010 | mg/L | 0.1 | 达标 | ——
[6 empty] | 总砷 | <0.0003 | mg/L | 0.1 | 达标 | ——
[6 empty] | 总汞 | 8e-05 | mg/L | 0.001 | 达标 | ——
[6 empty] | 总镉 | <0.00010 | mg/L | 0.01 | 达标 | ——
[6 empty] | 甲基汞 | <0.00001 | mg/L | 不得检出 | 达标 | ——
[6 empty] | 乙基汞 | <0.00002 | mg/L | 不得检出 | 达标 | ——
序号 | 行政区 | 企业 名称 | 监测点 名称 | 执行标准名称 | 监测 日期 | 监测项目 名称 | 污染物 浓度 | 单位 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测 原因
3 | 徐闻县 | 徐闻县广业环保有限公司 | 总排口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)二级标准 | 2016-07-13 | pH值 | 7.19 | 无量纲 | 6—9 | 达标 | —
[6 empty] | 化学需氧量 | 22 | mg/L | 100 | 达标 | —
[6 empty] | 生化需氧量 | 6.5 | mg/L | 30 | 达标 | —
[6 empty] | 悬浮物 | 16 | mg/L | 30 | 达标 | —
[6 empty] | 石油类 | <0.04 | mg/L | 5 | 达标 | —
[6 empty] | 动植物油 | <0.04 | mg/L | 5 | 达标 | —
[6 empty] | 阴离子洗涤剂 | 0.23 | mg/L | 2 | 达标 | —
[6 empty] | 总氮 | 8.07 | mg/L | — | 达标 | —
[6 empty] | 总磷 | 1.41 | mg/L | 3 | 达标 | —
[6 empty] | 氨氮 | 2.401 | mg/L | 25 | 达标 | —
[6 empty] | 色度 | 4 | 倍 | 40 | 达标 | —
[6 empty] | 粪大肠菌群 | 8900 | 个/L | 10000 | 达标 | —
[6 empty] | 总铬 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 达标 | —
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标 | —
[6 empty] | 总铅 | <0.01 | mg/L | 0.1 | 达标 | —
[6 empty] | 总砷 | 0.0085 | mg/L | 0.1 | 达标 | —
[6 empty] | 总汞 | <0.00005 | mg/L | 0.001 | 达标 | —
[6 empty] | 总镉 | <0.001 | mg/L | 0.01 | 达标 | —
[6 empty] | 甲基汞 | <0.00001 | mg/L | 不得检出 | 达标 | —
[6 empty] | 乙基汞 | <0.00002 | mg/L | 不得检出 | 达标 | —
湛江市2016年国控企业污染源第3季度（废水重点） 监督性监测结果(3家)
序号 | 行政区 | 企业 名称 | 监测点 名称 | 执行标准名称 | 监测 日期 | 监测项目 名称 | 污染物 浓度 | 单位 | 标准限值 | 是否 达标 | 超标倍数 | 未监测 原因
1 | 麻章区 | 湛江冠豪纸业有限公司 | 总排口 | 《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）表2中“造纸企业”污染物排放限值 | 2016-07-25 | pH值 | 6.67 | 无量纲 | 6～9 | 达标 | ——
[6 empty] | 总磷 | 0.1 | mg/L | 0.8 | 达标 | ——
[6 empty] | 化学需氧量 | 32 | mg/L | 80 | 达标 | ——
[6 empty] | 生化需氧量 | 9.2 | mg/L | 20 | 达标 | ——
[6 empty] | 色度 | 1 | 倍 | 50 | 达标 | ——
[6 empty] | 悬浮物 | 19 | mg/L | 30 | 达标 | ——
[6 empty] | 总氮 | 0.82 | mg/L | 12 | 达标 | ——
[6 empty] | 氨氮 | 0.415 | mg/L | 8 | 达标 | ——
2 | 麻章区 | 湛江晨鸣浆纸有限公司 | 总排口 | 《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB3544-2008)表2中“制浆和造纸联合生产企业”污染物排放限值 | 2016-07-20 | pH值 | 6.46 | 无量纲 | 6～9 | 达标
[6 empty] | 总磷 | 0.03 | mg/L | 0.8 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量 | 70 | mg/L | 90 | 达标
[6 empty] | 生化需氧量 | 14.1 | mg/L | 20 | 达标
[6 empty] | 色度 | 8 | 倍 | 50 | 达标
[6 empty] | 悬浮物 | 20 | mg/L | 30 | 达标
[6 empty] | 总氮 | 3.94 | mg/L | 12 | 达标
[6 empty] | 氨氮 | 1.03 | mg/L | 8 | 达标
3 | 雷州市 | 广东省丰收糖业发展有限公司调丰制糖分公司 | — — | — — | — — | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 季节性停产
[6 empty] | —— | —— | —— | —— | —— | ——
[6 empty] | —— | —— | —— | —— | —— | ——
[6 empty] | —— | —— | —— | —— | —— | ——
[6 empty] | —— | —— | —— | —— | —— | ——
[6 empty] | —— | —— | —— | —— | —— | ——
[6 empty] | —— | —— | —— | —— | —— | ——