2016年第三季度云浮市国控污染源监督性监测情况公布（第三批）

| 企业名称 | 监测点位 | 监测日期 | 铅 （废水：mg/L，废气mg/m3） |  |  | 汞 （废水：mg/L，废气mg/m3） |  |  | 镉 （废水：mg/L，废气mg/m3） |  |  | 六价铬 （废水：mg/L，废气mg/m3） |  |  | 砷 （废水：mg/L，废气mg/m3） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放 浓度 | 标准 限值 | 达标 情况 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 达标 情况 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 达标 情况 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 达标 情况 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 达标 情况 |
| 云浮市金泰化工有限公司 | 循环水池 | 2016.7.18 | 0.102 | —— | —— | 未检出 | —— | —— | 0.021 | —— | —— | 未检出 | —— | —— | 0.0063 | —— | —— |
|  | 21万吨废气总排口 | 2016.7.18 | 0.035 | 0.70 | 达标 | 未检出 | 0.010 | 达标 | 未检出 | 0.85 | 达标 | 未检出 | —— | 达标 | 0.285 | 2.0 | 达标 |