2016年第二季度云浮市国控污染源监督性监测情况公布（第五批）

1、污染源名称：新兴县食品企业集团有限公司洞口猪场。

地址：广东省新兴县新城镇庞村。

采样时间：2016年5月9日。

样品分析时间：2016年5月9日—5月17日。

工况：该猪场监测当天正常生产。

| 采样点位 | 样品状态 | 监测因子 | 监测结果 | 单位 | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水口 | 液态，灰黄色、微臭、无浮油。 | pH | 7.21 | —— |  |  |
|  |  | 生化需氧量 | 1055 | mg/L |  |  |
|  |  | 总磷 | 114 | mg/L |  |  |
|  |  | 化学需氧量 | 3314 | mg/L |  |  |
|  |  | 悬浮物 | 2170 | mg/L |  |  |
|  |  | 粪大肠菌群数 | 2.2×105 | 个/L |  |  |
|  |  | 氨氮 | 132 | mg/L |  |  |
| 总排放口 | 液态，黄绿色、无味、无浮油。 | pH | 7.16 | —— | 6—9 | 达标 |
|  |  | 生化需氧量 | 17.0 | mg/L | 20 | 达标 |
|  |  | 总磷 | 2.36 | mg/L | 0.5 | 超标 |
|  |  | 化学需氧量 | 48 | mg/L | 70 | 达标 |
|  |  | 悬浮物 | 18 | mg/L | 60 | 达标 |
|  |  | 粪大肠菌群数 | 9.4×103 | 个/L | 1×104 | 达标 |
|  |  | 氨氮 | 9.62 | mg/L | 10 | 达标 |

评价结论：新兴县食品企业集团有限公司洞口猪场废水处理设施总排放口所检项目中总磷排放浓度超《广东省水污染物排放限值标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准限值，其余污染物排放浓度符合《广东省水污染物排放限值标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准。