## 2016年6月
肇庆市2016年11月国控污水处理厂监督性监测数据公开表（22间）
序号 | 行政区 | 污水处理厂名称 | 监测日期 | 监测点 名称 | 执行标准名称 | 监测项目 |  | 污染物浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 备注
1899-12-31 | 端州区 | 肇庆市肇水污水处理有限公司第一污水处理厂 | 2016-10-27 | WS-01620废水排放口 | 化学需氧量执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中表1一级A标准以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表2第一时段、城镇二级污水处理厂、一级标准的较严值，其余项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 中一级A标准、2005 年12 月31 日前建设、水温＞12度 | pH值 |  | 7.26 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 氨氮 |  | 0.114 | 5 | mg/L | 是
[6 empty] | 化学需氧量 |  | 20 | 40 | mg/L | 是
[5 empty] | / | 水温 |  | 1900-01-25 16:48 | / | ℃ | /
[5 empty] | / | 流量 |  | 1905-09-13 | / | m/h | /
1900-01-01 | 端州区 | 肇庆市肇水污水处理有限公司第三污水处理厂 | 2016-10-28 | 废水排放口 | 化学需氧量执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中表1一级A标准以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表4第二时段、城镇二级污水处理厂、一级标准的较严值，其余项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 中一级A标准、2006年1月1日起建设、水温＞12度 | pH值 |  | 7.2 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 氨氮 |  | 0.194 | 5 | mg/L | 是
[6 empty] | 化学需氧量 |  | 11 | 40 | mg/L | 是
[5 empty] | / | 水温 |  | 1900-01-28 09:36 | / | ℃ | /
[5 empty] | / | 流量 |  | 1905-06-02 | / | m/h | /
1900-01-02 | 四会市 | 四会市同济水务有限公司大沙镇污水处理厂 | 2016-11-07 | 废水排放口 | 化学需氧量执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中表1一级B标准以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表4第二时段、城镇二级污水处理厂、一级标准的较严值，其余项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 中一级B标准、2006年1月1日起建设的、水温＞12度 | 动植物油 |  | 0.04L | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | pH值 |  | 7.1 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 氨氮 |  | 0.268 | 8 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群 |  | ＜20 | 10000 | 个/L | 是
[6 empty] | 化学需氧量 |  | 19 | 40 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 |  | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 色度 |  | 8 | 30 | 倍 | 是
[6 empty] | 石油类 |  | 0.04L | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 |  | 4.8 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | 5 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 |  | 0.05L | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 10.8 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 |  | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 |  | 0.04L | 1 | ug/L | 是
[6 empty] | 总磷 |  | 0.48 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 |  | 0.05L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 |  | 3 | 100 | ug/L | 是
[6 empty] | 烷基汞 | 甲基汞 | 10L | 不得检出 | ng/L | 是
[7 empty] | 乙基汞 | 20L | 不得检出 | ng/L | 是
[5 empty] | / | 水温 |  | 1900-01-24 12:00 | / | ℃ | /
[5 empty] | / | 流量 |  | 1900-07-01 | / | m/h | /
1900-01-03 | 四会市 | 肇庆市肇水污水处理有限公司四会污水处理厂 | 2016-11-07 | 废水排放口 | 化学需氧量执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中表1一级B标准以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表4第二时段、城镇二级污水处理厂、一级标准的较严值，其余项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 中一级B标准、2005 年12 月31 日前建设的、水温＞12度 | pH值 |  | 7.07 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 氨氮 |  | 0.352 | 8 | mg/L | 是
[6 empty] | 化学需氧量 |  | 17 | 40 | mg/L | 是
[5 empty] | / | 水温 |  | 1900-01-26 09:36 | / | ℃ | /
[5 empty] | / | 流量 |  | 1903-03-29 | / | m/h | /
1900-01-04 | 四会市 | 四会市华南水务发展有限公司 | 2016-11-07 | 废水排放口 | 化学需氧量执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中表1一级B标准以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表4第二时段、城镇二级污水处理厂、一级标准的较严值，其余项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 中一级B标准、2006 年1 月1 日起建设的、水温＞12度 | pH值 |  | 7.06 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 氨氮 |  | 0.723 | 8 | mg/L | 是
[6 empty] | 化学需氧量 |  | 18 | 40 | mg/L | 是
[5 empty] | / | 水温 |  | 28.6 | / | ℃ | /
[5 empty] | / | 流量 |  | 1905-01-26 | / | m/h | /
1900-01-05 | 高要区 | 广东新希环保工程有限公司 | 2016-10-27 | 含镍废水处理设施排放口 | 《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）中表1珠三角排放限值 | 总镍 |  | 0.1 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 废水总排口 | 《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）中表1珠三角排放限值 | pH值 |  | 8.12 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 氨氮 |  | 6.03 | 15 | mg/L | 是
[6 empty] | 氟化物 |  | 4.14 | 10 | mg/L | 是
[6 empty] | 化学需氧量 |  | 25 | 80 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 |  | 0.004L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 石油类 |  | 0.11 | 2 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | 5 | 30 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 32.6 | 20 | mg/L | 否 | 0.63
[6 empty] | 总镉 |  | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | 0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 |  | 0.04L | 5 | ug/L | 是
[6 empty] | 总磷 |  | 0.42 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铝 |  | 0.2 | 2 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 |  | 0.01L | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 |  | 0.05L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 |  | 0.9 | / | ug/L | /
[6 empty] | 总铁 |  | 0.05 | 2 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铜 |  | 0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总锌 |  | 0.006L | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总银 |  | 0.03L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氰化物 |  | 0.012 | 0.2 | mg/L | 是
[5 empty] | / | 流量 |  | 78.7 | / | m/h | /
1900-01-06 | 四会市 | 四会市碧洲电镀污水处理有限公司 | 2016-11-15 | 含镍废水处理设施排放口 | 《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）中表1珠三角排放限值 | 总镍 |  | 0.13 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 含铬废水处理设施排放口 |  | 六价铬 |  | 0.004L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | 0.2 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 废水总排口 | 《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）中表1珠三角排放限值(带*为执行限值的200%) | pH值 |  | 7.31 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 氨氮* |  | 2.22 | 30 | mg/L | 是
[6 empty] | 氟化物* |  | 18.5 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 化学需氧量* |  | 1900-01-28 | 160 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 |  | 0.004L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 石油类* |  | 0.07 | 4 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物* |  | 5 | 60 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮* |  | 11.1 | 40 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 |  | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | 0.01L | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 |  | 0.04L | 5 | ug/L | 是
[6 empty] | 总磷* |  | 1.98 | 2 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铝* |  | 0.1L | 4 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 |  | 0.09 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 |  | 0.05L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 |  | 0.6 | / | ug/L | /
[6 empty] | 总铁* |  | 0.05 | 4 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铜* |  | 0.07 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总锌* |  | 0.032 | 2 | mg/L | 是
[6 empty] | 总银 |  | 0.03L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氰化物* |  | 0.056 | 0.4 | mg/L | 是
[5 empty] | / | 流量 |  | 54.2 | / | m/h | /
1900-01-07 | 高要区 | 高要市肇星污水处理有限公司 | 2016-11-01 | 含镍废水处理设施排放口 | 《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）中表1珠三角排放限值 | 总镍 |  | 0.01L | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 含铬废水处理设施排放口 |  | 六价铬 |  | 0.008 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | 0.01L | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 废水总排口 | 《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）中表1珠三角排放限值(带*为执行限值的200%) | pH值 |  | 6.94 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 氨氮* |  | 0.474 | 30 | mg/L | 是
[6 empty] | 氟化物* |  | 5.1 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 化学需氧量* |  | 19 | 160 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 |  | 0.004L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 石油类* |  | 0.1 | 4 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物* |  | 20 | 60 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮* |  | 25.8 | 40 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 |  | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | 0.01L | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 |  | 0.04L | 5 | ug/L | 是
[6 empty] | 总磷* |  | 0.36 | 2 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铝* |  | 0.1L | 4 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 |  | 0.09 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 |  | 0.05L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 |  | 0.6 | / | ug/L | /
[6 empty] | 总铁* |  | 0.12 | 4 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铜* |  | 0.01L | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总锌* |  | 0.038 | 2 | mg/L | 是
[6 empty] | 总银 |  | 0.03L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氰化物* |  | 0.086 | 0.4 | mg/L | 是
[5 empty] | / | 流量 |  | 104.1 | / | m/h | /
1900-01-08 | 鼎湖区 | 肇庆科亮环保科技有限公司(永安镇污水处理厂) | 2016-11-15 | 废水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1一级B标准、2006 年1 月1 日起建设的、水温＞12度，及《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)表4第二时段、城镇二级污水处理厂、一级标准的较严值 | 动植物油 |  | 0.04L | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | pH值 |  | 7.02 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 氨氮 |  | 0.24 | 8 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群 |  | ＜20 | 10000 | 个/L | 是
[6 empty] | 化学需氧量 |  | 18 | 40 | mg/L | 是
[6 empty] | 色度 |  | 8 | 30 | 倍 | 是
[6 empty] | 石油类 |  | 0.04L | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 |  | 3 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | 6 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 |  | 0.086 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 11.4 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 总磷 |  | 0.43 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表2和《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 表1第一类污染物最高允许排放浓度的较严值 | 六价铬 |  | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 |  | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 |  | 0.04L | 1 | ug/L | 是
[6 empty] | 总铅 |  | 0.05L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 |  | 4.8 | 100 | ug/L | 是
[6 empty] | 烷基汞 | 甲基汞 | 10L | 不得检出 | ng/L | 是
[7 empty] | 乙基汞 | 20L | 不得检出 | ng/L | 是
[5 empty] | / | 水温 |  | 1900-01-23 04:48 | / | ℃ | /
[5 empty] | / | 流量 |  | 1900-04-26 | / | m/h | /
1900-01-09 | 德庆县 | 德庆县污水处理厂 | 2016-11-15 | 废水排放口 | 化学需氧量执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中表1一级B标准以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表4第二时段、城镇二级污水处理厂、一级标准的较严值，其余项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 中一级B标准、2006 年1 月1 日起建设的、水温＞12度 | 化学需氧量 |  | 10L | 40 | mg/L | 是
[6 empty] | 动植物油 |  | 0.04L | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | pH值 |  | 7.19 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 氨氮 |  | 0.057 | 8 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群 |  | ＜20 | 10000 | 个/L | 是
[6 empty] | 色度 |  | 8 | 30 | 倍 | 是
[6 empty] | 石油类 |  | 0.04L | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 |  | 0.5L | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | 7 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 |  | 0.061 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 7.1 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 总磷 |  | 0.59 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 |  | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 |  | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 |  | 0.04L | 1 | μg/L | 是
[6 empty] | 总铅 |  | 0.05L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 |  | 1899-12-31 12:00 | 100 | μg/L | 是
[6 empty] | 烷基汞 | 甲基汞 | 10L | 不得检出 | ng/L | 是
[7 empty] | 乙基汞 | 20L | 不得检出 | ng/L | 是
[5 empty] | / | 水温 |  | 1900-01-25 21:36 | / | ℃ | /
[5 empty] | / | 流量 |  | 1901-04-29 | / | m³/h | /
1900-01-10 | 高新区 | 肇庆浩旺环保发展有限公司肇庆高新区第一污水处理厂 | 2016-11-15 | 废水排放口 | 化学需氧量执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中表1一级B标准以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表4第二时段、城镇二级污水处理厂、一级标准的较严值，其余项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 中一级B标准、2006 年1 月1 日起建设的、水温＞12度 | 化学需氧量 |  | 26 | 40 | mg/L | 是
[6 empty] | pH值 |  | 7.61 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 氨氮 |  | 0.404 | 8 | mg/L | 是
[5 empty] | / | 水温 |  | 24.2 | / | ℃ | /
[6 empty] | 流量 |  | 1904-11-23 | / | m/h | /
1900-01-11 | 鼎湖区 | 肇庆市恒泰经济发展有限公司 | 2016-11-01 | 废水总排口 | 《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2 | pH值 |  | 7.61 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 氨氮 |  | 4.98 | 10 | mg/L | 是
[6 empty] | 化学需氧量 |  | 61 | 80 | mg/L | 是
[5 empty] | / | 流量 |  | 1901-11-17 | / | m/h | /
1900-01-12 | 端州区 | 肇庆市肇水污水处理有限公司第二污水处理厂 | 2016-10-27 | 废水排放口 | 化学需氧量执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中表1一级A标准以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表4第二时段、城镇二级污水处理厂、一级标准的较严值，其余项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 中一级A标准、2005 年12 月31 日前建设、水温＞12度 | pH值 |  | 7.2 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 氨氮 |  | 0.1 | 5 | mg/L | 是
[6 empty] | 化学需氧量 |  | 10 | 40 | mg/L | 是
[5 empty] | / | 水温 |  | 26.7 | / | ℃ | /
[5 empty] | / | 流量 |  | 1905-11-10 | / | m/h | /
1900-01-13 | 鼎湖区 | 肇庆科亮环保科技有限公司(莲花镇污水处理厂) | 2016-11-15 | 废水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1一级B标准、2006 年1 月1 日起建设的、水温＞12度，及《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)表4第二时段、一级标准、城镇二级污水处理厂标准的较严值 | pH值 |  | 7.36 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 氨氮 |  | 5.92 | 8 | mg/L | 是
[6 empty] | 化学需氧量 |  | 15 | 40 | mg/L | 是
[5 empty] | / | 水温 |  | 1900-01-23 14:24 | / | ℃ | /
[5 empty] | / | 流量 |  | 1900-01-13 | / | m/h | /
1900-01-14 | 广宁县 | 广宁县广业环保有限公司 | 2016-11-08 | 废水排放口 | 化学需氧量执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中表1一级B标准以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表4第二时段、城镇二级污水处理厂、一级标准的较严值，其余项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 中一级B标准、2006年1月1日起建设的、水温＞12度 | pH值 |  | 6.85 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 氨氮 |  | 0.114 | 8 | mg/L | 是
[6 empty] | 化学需氧量 |  | 10L | 40 | mg/L | 是
[5 empty] | / | 水温 |  | 1900-01-23 16:48 | / | ℃ | /
[5 empty] | / | 流量 |  | 1901-06-25 | / | m/h | /
1900-01-15 | 怀集县 | 怀集县广业环保水务有限公司 | 2016-10-28 | 废水排放口 | 化学需氧量执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中表1一级B标准以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表4第二时段、城镇二级污水处理厂、一级标准的较严值，其余项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 中一级B标准、2006年1月1日起建设的、水温＞12度 | pH值 |  | 7.42 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 氨氮 |  | 0.139 | 8 | mg/L | 是
[6 empty] | 化学需氧量 |  | 12 | 40 | mg/L | 是
[5 empty] | / | 水温 |  | 1900-01-25 16:48 | / | ℃ | /
[5 empty] | / | 流量 |  | 1902-02-13 | / | m/h | /
1900-01-16 | 封开县 | 封开县广业环保有限公司 | 2016-11-15 | 废水排放口 | 化学需氧量执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中表1一级B标准以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表4第二时段、城镇二级污水处理厂、一级标准的较严值，其余项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 中一级B标准、2006年1月1日起建设的、水温＞12度 | pH值 |  | 7.13 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 氨氮 |  | 0.178 | 8 | mg/L | 是
[6 empty] | 化学需氧量 |  | 13 | 40 | mg/L | 是
[5 empty] | / | 水温 |  | 1900-01-25 16:48 | / | ℃ | /
[5 empty] | / | 流量 |  | 1900-07-26 | / | m/h | /
1900-01-17 | 高要区 | 肇庆市同济水务有限公白土镇污水处理厂 | 2016-10-27 | 废水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1一级A标准、2006 年1 月1 日起建设的、水温＞12度，及《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)表4第二时段、城镇二级污水处理厂、一级标准的较严值 | pH值 |  | 6.94 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 氨氮 |  | 0.122 | 5 | mg/L | 是
[6 empty] | 化学需氧量 |  | 18 | 40 | mg/L | 是
[5 empty] | / | 水温 |  | 27.3 | / | ℃ | /
[5 empty] | / | 流量 |  | 1900-09-06 | / | m/h | /
1900-01-18 | 高要区 | 肇庆市同济水务有限公司（原高要市同济水务有限公司高要城市污水处理厂） | 2016-10-27 | 废水排放口 | 化学需氧量执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中表1一级A标准以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1和表4第二时段、城镇二级污水处理厂、一级标准的较严值，其余项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 中一级A标准、2005 年12 月31 日前建设、水温＞12度 | pH值 |  | 6.95 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 氨氮 |  | 0.18 | 5 | mg/L | 是
[6 empty] | 化学需氧量 |  | 14 | 40 | mg/L | 是
[5 empty] | / | 水温 |  | 28 | / | ℃ | /
[5 empty] | / | 流量 |  | 1902-07-05 | / | m³/h | /
1900-01-19 | 四会市 | 四会市同济水务有限公司南江工业园污水处理厂 | 2016-11-28 | 废水排放口 | 化学需氧量执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中表1一级B标准以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表4第二时段、城镇二级污水处理厂、一级标准的较严值，其余项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 中一级B标准、2006年1月1日起建设的、水温＞12度 | 动植物油 |  | 0.06 | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | pH值 |  | 7.21 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 氨氮 |  | 0.254 | 8 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群 |  | ＜20 | 10000 | 个/L | 是
[6 empty] | 化学需氧量 |  | 11 | 40 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 |  | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 色度 |  | 8 | 30 | 倍 | 是
[6 empty] | 石油类 |  | 0.14 | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 |  | 4 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | 7 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 |  | 0.05L | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 4.87 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 |  | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 |  | 0.04L | 1 | μg/L | 是
[6 empty] | 总磷 |  | 0.23 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 |  | 0.05L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 |  | 3 | 100 | μg/L | 是
[6 empty] | 烷基汞 | 甲基汞 | 10L | 不得检出 | ng/L | 是
[7 empty] | 乙基汞 | 20L | 不得检出 | ng/L | 是
[5 empty] | / | 水温 |  | 1900-01-17 19:12 | / | ℃ | /
[5 empty] | / | 流量 |  | 1901-10-13 | / | m³/h | /
1900-01-20 | 鼎湖区 | 肇庆市鼎湖区广业环保水务有限公司 | 2016-11-01 | 废水排放口 | 化学需氧量执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中表1一级B标准以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表4第二时段、城镇二级污水处理厂、一级标准的较严值，其余项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 中一级B标准、2006年1月1日起建设的、水温＞12度 | pH值 |  | 7.23 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 氨氮 |  | 0.126 | 8 | mg/L | 是
[6 empty] | 化学需氧量 |  | 13 | 40 | mg/L | 是
[5 empty] | / | 水温 |  | 1900-01-24 19:12 | / | ℃ | /
[5 empty] | / | 流量 |  | 1900-07-26 16:48 | / | m/h | /
22 | 高要区 | 肇庆市同济水务有限金利镇污水处理厂 | 2016-11-01 | 废水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中表1一级A标准、2006 年1月1日起建设的、水温＞12度以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表4第二时段、城镇二级污水处理厂、一级标准的较严值 | pH值 |  | 6.94 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 氨氮 |  | 0.422 | 5 | mg/L | 是
[6 empty] | 化学需氧量 |  | 25 | 40 | mg/L | 是
[5 empty] | / | 水温 |  | 1900-01-21 14:24 | / | ℃ | /
[5 empty] | / | 流量 |  | 1902-04-12 | / | m/h | /
注：烷基汞项目分包给中国广州分析测试中心完成。
制表： 复核： 审核： 审定： 签发：