## 污水处理厂监测数据审核表
江门市2016年国控企业污染源12月（污水处理厂）监督性监测结果（20家）
单位：mg/L pH：无量纲 色度：倍 粪大肠菌群数：个
序号 | 污水处理厂名称 | 地区 | 监测日期 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 监测项目 | 出口浓度(mg/L) | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
1899-12-31 | 江门市丰乐污水厂（碧源污水治理有限责任公司） |  | 江门市丰乐污水厂（碧源污水治理有限责任公司） | 城镇污水处理厂污染物排放标准/广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/一级B标准/第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准 | PH值 |  | 6-9 |  |  | 根据监测计划，本月不安排监测
[6 empty] | 生化需氧量 |  | 1900-01-19
[6 empty] | 总磷 |  | 1899-12-31 12:00
[6 empty] | 化学需氧量 |  | 1900-02-08
[6 empty] | 色度 |  | 1900-01-29
[6 empty] | 总汞 |  | 0.001
[6 empty] | 总镉 |  | 0.01
[6 empty] | 总铬 |  | 0.1
[6 empty] | 六价铬 |  | 0.05
[6 empty] | 总砷 |  | 0.1
[6 empty] | 总铅 |  | 0.1
[6 empty] | 悬浮物 |  | 1900-01-19
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 1899-12-31
[6 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 1927-05-18
[6 empty] | 氨氮 |  | 1900-01-07
[6 empty] | 总氮 |  | 1900-01-19
[6 empty] | 石油类 |  | 1900-01-02
[6 empty] | 动植物油 |  | 1900-01-02
1900-01-01 | 江门市蓬江区洪盛实业有限公司（洗水处理站） | 2016-12-02 | 江门市蓬江区洪盛实业有限公司（洗水处理站） | 纺织染整工业水污染物排放标准 | /新建企业－－自2013年1月1日起/一般印染行业（除蜡染行业外）/直接排放 | PH值 | 1900-01-05 16:48 | 6-9 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 | 1899-12-31 14:24 | 1900-01-19 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.24 | 0.5 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 1900-01-10 | 1900-03-20 | 是
[6 empty] | 色度 | 1900-01-03 | 1900-02-18 | 是
[6 empty] | 苯胺类 | 0.05 | 1899-12-31 | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.5 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 1900-01-07 | 1900-02-18 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 1900-01-02 18:14 | 1900-01-09 | 是
[6 empty] | 总氮 | 1900-01-04 16:34 | 1900-01-14 | 是
[6 empty] | 硫化物 | <0.005 | 0.5 | 是
[6 empty] | 二氧化氯 | <0.09 | 0.5 | 是
1900-01-02 | 江门市江海污水处理厂（江门市国祯污水处理有限公司） |  | 江门市江海污水处理厂（江门市国祯污水处理有限公司） | 城镇污水处理厂污染物排放标准/广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准/第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准 | PH值 |  | 6-9 |  |  | 根据监测计划，本月不安排监测
[6 empty] | 生化需氧量 |  | 1900-01-19
[6 empty] | 总磷 |  | 1899-12-31
[6 empty] | 化学需氧量 |  | 1900-02-08
[6 empty] | 色度 |  | 1900-01-29
[6 empty] | 总汞 |  | 0.001
[6 empty] | 总镉 |  | 0.01
[6 empty] | 总铬 |  | 0.1
[6 empty] | 六价铬 |  | 0.05
[6 empty] | 总砷 |  | 0.1
[6 empty] | 总铅 |  | 0.1
[6 empty] | 悬浮物 |  | 1900-01-19
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 1899-12-31
[6 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 1927-05-18
[6 empty] | 氨氮 |  | 1900-01-07
[6 empty] | 总氮 |  | 1900-01-19
[6 empty] | 石油类 |  | 1900-01-02
[6 empty] | 动植物油 |  | 1900-01-02
1900-01-03 | 文昌沙水质净化厂（碧源污水治理有限责任公司） |  | 文昌沙水质净化厂（碧源污水治理有限责任公司） | 城镇污水处理厂污染物排放标准/广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/一级B标准/第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准 | PH值 |  | 6-9 |  |  | 根据监测计划，本月不安排监测
[6 empty] | 生化需氧量 |  | 1900-01-19
[6 empty] | 总磷 |  | 1899-12-31 12:00
[6 empty] | 化学需氧量 |  | 1900-02-08
[6 empty] | 色度 |  | 1900-01-29
[6 empty] | 总汞 |  | 0.001
[6 empty] | 总镉 |  | 0.01
[6 empty] | 总铬 |  | 0.1
[6 empty] | 六价铬 |  | 0.05
[6 empty] | 总砷 |  | 0.1
[6 empty] | 总铅 |  | 0.1
[6 empty] | 悬浮物 |  | 1900-01-19
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 1899-12-31
[6 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 1927-05-18
[6 empty] | 氨氮 |  | 1900-01-07
[6 empty] | 总氮 |  | 1900-01-19
[6 empty] | 石油类 |  | 1900-01-02
[6 empty] | 动植物油 |  | 1900-01-02
1900-01-04 | 江门市新会区龙泉污水处理有限公司 |  | 江门市新会区龙泉污水处理有限公司 | 城镇污水处理厂污染物排放标准/广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/一级B标准/第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准 | PH值 |  | 6-9 |  |  | 根据监测计划，本月不安排监测
[6 empty] | 生化需氧量 |  | 1900-01-19
[6 empty] | 总磷 |  | 1899-12-31 12:00
[6 empty] | 化学需氧量 |  | 1900-02-08
[6 empty] | 色度 |  | 1900-01-29
[6 empty] | 总汞 |  | 0.001
[6 empty] | 总镉 |  | 0.01
[6 empty] | 总铬 |  | 0.1
[6 empty] | 六价铬 |  | 0.05
[6 empty] | 总砷 |  | 0.1
[6 empty] | 总铅 |  | 0.1
[6 empty] | 悬浮物 |  | 1900-01-19
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 1899-12-31
[6 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 1927-05-18
[6 empty] | 氨氮 |  | 1900-01-07
[6 empty] | 总氮 |  | 1900-01-19
[6 empty] | 石油类 |  | 1900-01-02
[6 empty] | 动植物油 |  | 1900-01-02
1900-01-05 | 江门市新会仁科环保有限公司（双水镇污水处理厂） |  | 江门市新会仁科环保有限公司（双水镇污水处理厂） | 城镇污水处理厂污染物排放标准/广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/一级B标准/第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准 | PH值 |  | 6-9 |  |  | 根据监测计划，本月不安排监测
[6 empty] | 生化需氧量 |  | 1900-01-19
[6 empty] | 总磷 |  | 1899-12-31 12:00
[6 empty] | 化学需氧量 |  | 1900-02-28
[6 empty] | 色度 |  | 1900-01-29
[6 empty] | 总汞 |  | 0.001
[6 empty] | 总镉 |  | 0.01
[6 empty] | 总铬 |  | 0.1
[6 empty] | 六价铬 |  | 0.05
[6 empty] | 总砷 |  | 0.1
[6 empty] | 总铅 |  | 0.1
[6 empty] | 悬浮物 |  | 1900-01-19
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 1899-12-31
[6 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 1927-05-18
[6 empty] | 氨氮 |  | 1900-01-07
[6 empty] | 总氮 |  | 1900-01-19
[6 empty] | 石油类 |  | 1900-01-02
[6 empty] | 动植物油 |  | 1900-01-02
1900-01-06 | 新会崖门定点电镀工业基地 |  | 新会崖门定点电镀工业基地 | 电镀水污染物排放标准 | /现有项目水污染物排放限值及单位产品基准排水量（表1） | PH值 |  | 6-9 |  |  | 根据监测计划，本月不安排监测
[6 empty] | 总磷 |  | 1
[6 empty] | 化学需氧量 |  | 1900-03-20
[6 empty] | 总汞 |  | 0.005
[6 empty] | 总镉 |  | 0.01
[6 empty] | 总铬 |  | 0.5
[6 empty] | 六价铬 |  | 0.1
[6 empty] | 总砷 |  | 0.5
[6 empty] | 总铅 |  | 0.1
[6 empty] | 总镍 |  | 0.5
[6 empty] | 总铜 |  | 0.5
[6 empty] | 悬浮物 |  | 1900-01-29
[6 empty] | 总锌 |  | 1899-12-31
[6 empty] | 氨氮 |  | 1900-01-14
[6 empty] | 总氮 |  | 1900-01-19
[6 empty] | 氰化物（总氰化合物） |  | 0.2
[6 empty] | 氟化物 |  | 1900-01-09
[6 empty] | 石油类 |  | 1900-01-01
1900-01-07 | 江门市今古洲污水处理有限公司 | 2016-11-04 | 江门市今古洲污水处理有限公司 | 城镇污水处理厂污染物排放标准/广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准/第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准 | PH值 |  | 6-9 |  |  | 根据监测计划，本月不安排监测
[6 empty] | 生化需氧量 |  | 1900-01-19
[6 empty] | 总磷 |  | 1899-12-31
[6 empty] | 化学需氧量 |  | 1900-02-08
[6 empty] | 色度 |  | 1900-01-29
[6 empty] | 总汞 |  | 0.001
[6 empty] | 总镉 |  | 0.01
[6 empty] | 总铬 |  | 0.1
[6 empty] | 六价铬 |  | 0.05
[6 empty] | 总砷 |  | 0.1
[6 empty] | 总铅 |  | 0.1
[6 empty] | 悬浮物 |  | 1900-01-19
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 1899-12-31
[6 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 1927-05-18
[6 empty] | 氨氮 |  | 1900-01-07
[6 empty] | 总氮 |  | 1900-01-19
[6 empty] | 石油类 |  | 1900-01-02
[6 empty] | 动植物油 |  | 1900-01-02
1900-01-08 | 江门市新会仁科环保有限公司（广东银洲湖纸业基地集中水处理A厂） |  | 江门市新会仁科环保有限公司（广东银洲湖纸业基地集中水处理A厂） | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | /2011年7月1日起现有企业执行的新建企业水污染物排放限值/造纸企业 | PH值 |  | 6-9 |  |  | 根据监测计划，本月不安排监测
[6 empty] | 生化需氧量 |  | 20
[6 empty] | 总磷 |  | 0.8
[6 empty] | 化学需氧量 |  | 50
[6 empty] | 色度 |  | 50
[6 empty] | 悬浮物 |  | 30
[6 empty] | 氨氮 |  | 5
[6 empty] | 总氮 |  | 12
1900-01-09 | 江门市新会区司前镇污水厂 |  | 江门市新会区司前镇污水厂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准/广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准/第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准 | PH值 |  | 6-9 |  |  | 根据监测计划，本月不安排监测
[6 empty] | 生化需氧量 |  | 1900-01-19
[6 empty] | 总磷 |  | 1899-12-31
[6 empty] | 化学需氧量 |  | 1900-02-08
[6 empty] | 色度 |  | 1900-01-29
[6 empty] | 总汞 |  | 0.001
[6 empty] | 总镉 |  | 0.01
[6 empty] | 总铬 |  | 0.1
[6 empty] | 六价铬 |  | 0.05
[6 empty] | 总砷 |  | 0.1
[6 empty] | 总铅 |  | 0.1
[6 empty] | 悬浮物 |  | 1900-01-19
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 1899-12-31
[6 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 1927-05-18
[6 empty] | 氨氮 |  | 1900-01-07
[6 empty] | 总氮 |  | 1900-01-19
[6 empty] | 石油类 |  | 1900-01-02
[6 empty] | 动植物油 |  | 1900-01-02
1900-01-10 | 台山市广海大沙污水处理厂 |  | 台山市广海大沙污水处理厂 | 制革及毛皮加工工业水污染物排放标准/广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /自2016年1月1日起，现有企业/直接排放/制革企业/第二时段/待增加的 一级标准 | PH值 |  | 6-9 |  |  | 根据监测计划，本月不安排监测
[6 empty] | 生化需氧量 |  | 1900-01-19
[6 empty] | 总磷 |  | 1899-12-31
[6 empty] | 化学需氧量 |  | 1900-04-09
[6 empty] | 色度 |  | 1900-01-29
[6 empty] | 总铬 |  | 1899-12-31 12:00
[6 empty] | 六价铬 |  | 0.1
[6 empty] | 悬浮物 |  | 1900-02-18
[6 empty] | 氨氮 |  | 1900-01-09
[6 empty] | 总氮 |  | 1900-02-18
[6 empty] | 硫化物 |  | 0.5
[6 empty] | 动植物油 |  | 1900-01-09
[6 empty] | 氯化物 |  | 1908-03-18
1900-01-11 | 台山市台城污水处理厂（台山市珠江污水处理有限公司） |  | 台山市台城污水处理厂（台山市珠江污水处理有限公司） | 城镇污水处理厂污染物排放标准/广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/一级B标准/第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准 | PH值 |  | 6-9 |  |  | 根据监测计划，本月不安排监测
[6 empty] | 生化需氧量 |  | 1900-01-19
[6 empty] | 总磷 |  | 1899-12-31
[6 empty] | 化学需氧量 |  | 1900-02-08
[6 empty] | 色度 |  | 1900-01-29
[6 empty] | 总汞 |  | 0.001
[6 empty] | 总镉 |  | 0.01
[6 empty] | 总铬 |  | 0.1
[6 empty] | 六价铬 |  | 0.05
[6 empty] | 总砷 |  | 0.1
[6 empty] | 总铅 |  | 0.1
[6 empty] | 悬浮物 |  | 1900-01-19
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 1899-12-31
[6 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 1927-05-18
[6 empty] | 氨氮 |  | 1900-01-07
[6 empty] | 总氮 |  | 1900-01-19
[6 empty] | 石油类 |  | 1900-01-02
[6 empty] | 动植物油 |  | 1900-01-02
1900-01-12 | 开平市迳头污水处理厂（开平粤海水务有限公司） |  | 开平市迳头污水处理厂（开平粤海水务有限公司） | 城镇污水处理厂污染物排放标准/广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/一级B标准/第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准 | PH值 |  | 6-9 |  |  | 根据监测计划，本月不安排监测
[6 empty] | 生化需氧量 |  | 1900-01-19
[6 empty] | 总磷 |  | 1899-12-31 12:00
[6 empty] | 化学需氧量 |  | 1900-02-08
[6 empty] | 色度 |  | 1900-01-29
[6 empty] | 总汞 |  | 0.001
[6 empty] | 总镉 |  | 0.01
[6 empty] | 总铬 |  | 0.1
[6 empty] | 六价铬 |  | 0.05
[6 empty] | 总砷 |  | 0.1
[6 empty] | 总铅 |  | 0.1
[6 empty] | 悬浮物 |  | 1900-01-19
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 1899-12-31
[6 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 1927-05-18
[6 empty] | 氨氮 |  | 1900-01-07
[6 empty] | 总氮 |  | 1900-01-19
[6 empty] | 石油类 |  | 1900-01-02
[6 empty] | 动植物油 |  | 1900-01-02
1900-01-13 | 开平水口污水处理厂 |  | 开平水口污水处理厂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准/广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准/第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准 | PH值 |  | 6-9 |  |  | 根据监测计划，本月不安排监测
[6 empty] | 生化需氧量 |  | 1900-01-19
[6 empty] | 总磷 |  | 1899-12-31
[6 empty] | 化学需氧量 |  | 1900-02-08
[6 empty] | 色度 |  | 1900-01-29
[6 empty] | 总汞 |  | 0.001
[6 empty] | 总镉 |  | 0.01
[6 empty] | 总铬 |  | 0.1
[6 empty] | 六价铬 |  | 0.05
[6 empty] | 总砷 |  | 0.1
[6 empty] | 总铅 |  | 0.1
[6 empty] | 悬浮物 |  | 1900-01-19
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 1899-12-31
[6 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 1927-05-18
[6 empty] | 氨氮 |  | 1900-01-07
[6 empty] | 总氮 |  | 1900-01-19
[6 empty] | 石油类 |  | 1900-01-02
[6 empty] | 动植物油 |  | 1900-01-02
1900-01-14 | 开平市赤坎污水处理厂 |  | 开平市赤坎污水处理厂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准/广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准/第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准 | PH值 |  | 6-9 |  |  | 根据监测计划，本月不安排监测
[6 empty] | 生化需氧量 |  | 1900-01-19
[6 empty] | 总磷 |  | 1899-12-31
[6 empty] | 化学需氧量 |  | 1900-02-08
[6 empty] | 色度 |  | 1900-01-29
[6 empty] | 总汞 |  | 0.001
[6 empty] | 总镉 |  | 0.01
[6 empty] | 总铬 |  | 0.1
[6 empty] | 六价铬 |  | 0.05
[6 empty] | 总砷 |  | 0.1
[6 empty] | 总铅 |  | 0.1
[6 empty] | 悬浮物 |  | 1900-01-19
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 1899-12-31
[6 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 1927-05-18
[6 empty] | 氨氮 |  | 1900-01-07
[6 empty] | 总氮 |  | 1900-01-19
[6 empty] | 石油类 |  | 1900-01-02
[6 empty] | 动植物油 |  | 1900-01-02
1900-01-15 | 开平苍城镇污水处理厂 |  | 开平苍城镇污水处理厂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准/广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准/第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准 | PH值 |  | 6-9 |  |  | 根据监测计划，本月不安排监测
[6 empty] | 生化需氧量 |  | 1900-01-19
[6 empty] | 总磷 |  | 1899-12-31
[6 empty] | 化学需氧量 |  | 1900-02-08
[6 empty] | 色度 |  | 1900-01-29
[6 empty] | 总汞 |  | 0.001
[6 empty] | 总镉 |  | 0.01
[6 empty] | 总铬 |  | 0.1
[6 empty] | 六价铬 |  | 0.05
[6 empty] | 总砷 |  | 0.1
[6 empty] | 总铅 |  | 0.1
[6 empty] | 悬浮物 |  | 1900-01-19
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 1899-12-31
[6 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 1927-05-18
[6 empty] | 氨氮 |  | 1900-01-07
[6 empty] | 总氮 |  | 1900-01-19
[6 empty] | 石油类 |  | 1900-01-02
[6 empty] | 动植物油 |  | 1900-01-02
1900-01-16 | 鹤山市共和南风污水处理有限公司 | 2016-11-14 | 鹤山市共和南风污水处理有限公司 | 城镇污水处理厂污染物排放标准/广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准/第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准 | PH值 |  | 6-9 |  |  | 根据监测计划，本月不安排监测
[6 empty] | 生化需氧量 |  | 1900-01-19
[6 empty] | 总磷 |  | 1899-12-31
[6 empty] | 化学需氧量 |  | 1900-02-08
[6 empty] | 色度 |  | 1900-01-29
[6 empty] | 总汞 |  | 0.001
[6 empty] | 总镉 |  | 0.01
[6 empty] | 总铬 |  | 0.1
[6 empty] | 六价铬 |  | 0.05
[6 empty] | 总砷 |  | 0.1
[6 empty] | 总铅 |  | 0.1
[6 empty] | 悬浮物 |  | 1900-01-19
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 1899-12-31
[6 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 1927-05-18
[6 empty] | 氨氮 |  | 1900-01-07
[6 empty] | 总氮 |  | 1900-01-19
[6 empty] | 石油类 |  | 1900-01-02
[6 empty] | 动植物油 |  | 3
1900-01-17 | 鹤山市杰洲污水净化有限公司 | 2016-11-14 | 鹤山市杰洲污水净化有限公司 | 城镇污水处理厂污染物排放标准/广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/一级B标准/第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准 | PH值 |  | 6-9 |  |  | 根据监测计划，本月不安排监测
[6 empty] | 生化需氧量 |  | 1900-01-19
[6 empty] | 总磷 |  | 1899-12-31 12:00
[6 empty] | 化学需氧量 |  | 1900-02-28
[6 empty] | 色度 |  | 1900-01-29
[6 empty] | 总汞 |  | 0.001
[6 empty] | 总镉 |  | 0.01
[6 empty] | 总铬 |  | 0.1
[6 empty] | 六价铬 |  | 0.05
[6 empty] | 总砷 |  | 0.1
[6 empty] | 总铅 |  | 0.1
[6 empty] | 悬浮物 |  | 1900-01-19
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 1899-12-31
[6 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 1927-05-18
[6 empty] | 氨氮 |  | 1900-01-07
[6 empty] | 总氮 |  | 1900-01-19
[6 empty] | 石油类 |  | 1900-01-02
[6 empty] | 动植物油 |  | 1900-01-02
1900-01-18 | 鹤山市中南污水处理厂有限公司鹤山第二污水处理厂 |  | 鹤山市中南污水处理厂有限公司鹤山第二污水处理厂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准/广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准/第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准 | PH值 |  | 6-9 |  |  | 根据监测计划，本月不安排监测
[6 empty] | 生化需氧量 |  | 1900-01-19
[6 empty] | 总磷 |  | 1899-12-31
[6 empty] | 化学需氧量 |  | 1900-02-08
[6 empty] | 色度 |  | 1900-01-29
[6 empty] | 总汞 |  | 0.001
[6 empty] | 总镉 |  | 0.01
[6 empty] | 总铬 |  | 0.1
[6 empty] | 六价铬 |  | 0.05
[6 empty] | 总砷 |  | 0.1
[6 empty] | 总铅 |  | 0.1
[6 empty] | 悬浮物 |  | 1900-01-19
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 1899-12-31
[6 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 1927-05-18
[6 empty] | 氨氮 |  | 1900-01-07
[6 empty] | 总氮 |  | 1900-01-19
[6 empty] | 石油类 |  | 1900-01-02
[6 empty] | 动植物油 |  | 3
20 | 恩平市污水处理厂（恩平市建华环保有限公司） |  | 恩平市污水处理厂（恩平市建华环保有限公司） | 城镇污水处理厂污染物排放标准/广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/一级B标准/第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准 | PH值 |  | 6-9 |  |  | 根据监测计划，本月不安排监测
[6 empty] | 生化需氧量 |  | 1900-01-19
[6 empty] | 总磷 |  | 1899-12-31 12:00
[6 empty] | 化学需氧量 |  | 1900-02-08
[6 empty] | 色度 |  | 1900-01-29
[6 empty] | 总汞 |  | 0.001
[6 empty] | 总镉 |  | 0.01
[6 empty] | 总铬 |  | 0.1
[6 empty] | 六价铬 |  | 0.05
[6 empty] | 总砷 |  | 0.1
[6 empty] | 总铅 |  | 0.1
[6 empty] | 悬浮物 |  | 1900-01-19
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 1899-12-31
[6 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 1927-05-18
[6 empty] | 氨氮 |  | 1900-01-07
[6 empty] | 总氮 |  | 1900-01-19
[6 empty] | 石油类 |  | 1900-01-02
[6 empty] | 动植物油 |  | 1900-01-02