## 废气监测数据审核表
东莞市2016年第四季度国控企业污染源（国控废气）监督性监测结果
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 实测浓度(mg/m) | 折算浓度(mg/m) | 标准限值(mg/m) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
1899-12-31 | 东莞市 | 东莞德永佳纺织制衣有限公司 | 2*130t/h | 火电厂大气污染物排放标准 | 2016-10-10 | 烟尘 | 9.2 | 13.3 | 20 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | 20 | 29 | 50 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 41 | 59 | 100 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 林格曼黑度 | 0.5 | 0.5 | 1 | 级 | 是
|  |  | 3*75t/h |  |  | 烟尘 | 12.1 | 12.9 | 20 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | <15 | <15 | 50 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 69 | 74 | 100 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 林格曼黑度 | 0.5 | 0.5 | 1 | 级 | 是
1900-01-01 | 东莞市 | 东莞建晖纸业有限公司 | 2*240t/h | 火电厂大气污染物排放标准 | 2016-10-13 | 烟尘 | 12.9 | 17 | 20 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | 17 | 22 | 50 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 52 | 68 | 200 | mg/m3 | 是
|  |  | 3*90t/h |  |  | 烟尘 | 12.9 | 17.2 | 20 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | <15 | <15 | 50 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 61 | 81 | 100 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是
1900-01-02 | 东莞市 | 东莞金洲纸业有限公司 | (240*3)t/h排放口 | 火电厂大气污染物排放标准 | 2016-10-12 | 烟尘 | 10 | 14.2 | 20 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | <15 | <15 | 50 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 48 | 68 | 100 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是
1900-01-03 | 东莞市 | 东莞玖龙纸业有限公司 | (320+320)t/h(11#+12#)锅炉 | 火电厂大气污染物排放标准 | 2016-11-07 | 烟尘 | 9.4 | 11.8 | 20 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | 21 | 25 | 50 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 49 | 61 | 100 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 林格曼黑度 | 0.5 | 0.5 | 1 | 级 | 是
|  |  | 280t/h(5#)锅炉 |  |  | 烟尘 | 5.3 | 7.1 | 20 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | <15 | <15 | 50 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 36 | 48 | 100 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 林格曼黑度 | 0.5 | 0.5 | 1 | 级 | 是
|  |  | 410t/h(13#)锅炉 |  | 2016-10-31 | 烟尘 | 15.4 | 13 | 20 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | 19 | 16 | 50 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 73 | 62 | 100 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 林格曼黑度 | 0.5 | 0.5 | 1 | 级 | 是
|  |  | 410t/h(14#)锅炉 |  |  | 烟尘 | 13.9 | 12.7 | 20 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | <15 | <15 | 50 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 58 | 53 | 100 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 林格曼黑度 | 0.5 | 0.5 | 1 | 级 | 是
|  |  | 410t/h(15#)锅炉 |  |  | 烟尘 | 14.9 | 13.2 | 20 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | <15 | <15 | 50 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 61 | 54 | 100 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 林格曼黑度 | 0.5 | 0.5 | 1 | 级 | 是
|  |  | 500t/d(10#)焚烧炉 |  | 2016-10-11 | 林格曼黑度 | 0.5 | 0.5 | 1 | 级 | 是
[6 empty] | 烟尘 | 9.4 | 10.1 | 30 | mg/m3 | 是
|  |  |  | 生活垃圾焚烧污染控制标准 |  | 二氧化硫 | <15 | <15 | 100 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 26 | 28 | 300 | mg/m3 | 是
|  |  | 500t/d(8#)焚烧炉 | 火电厂大气污染物排放标准 |  | 林格曼黑度 | 0.5 | 0.5 | 1 | 级 | 是
[6 empty] | 烟尘 | 10.9 | 12.3 | 30 | mg/m3 | 是
|  |  |  | 生活垃圾焚烧污染控制标准 |  | 二氧化硫 | <15 | <15 | 100 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 131 | 149 | 300 | mg/m3 | 是
|  |  | 500t/d(9#)焚烧炉 | 火电厂大气污染物排放标准 |  | 烟尘 | 15.8 | 17 | 30 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 林格曼黑度 | 0.5 | 0.5 | 1 | 级 | 是
|  |  |  | 生活垃圾焚烧污染控制标准 |  | 二氧化硫 | <15 | <15 | 100 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 62 | 67 | 300 | mg/m3 | 是
|  |  | 680t/h(6#)锅炉 | 火电厂大气污染物排放标准 | 2016-11-07 | 氮氧化物 | 41 | 51 | 100 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 烟尘 | 6 | 7.5 | 20 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | <15 | <15 | 50 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 林格曼黑度 | 0.5 | 0.5 | 1 | 级 | 是
1900-01-04 | 东莞市 | 东莞沙田丽海纺织印染有限公司 | 2#烟道 | 广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》 | 2016-11-01 | 二氧化硫 | 254 | 244 | 300 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 152 | 146 | 200 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 林格曼黑度 | 0.5 | 0.5 | 1 | 级 | 是
[6 empty] | 烟尘 | 6.5 | 6.3 | 30 | mg/m3 | 是
|  |  | 3#烟道 |  |  | 二氧化硫 | 47 | 41 | 300 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 190 | 168 | 200 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 林格曼黑度 | 0.5 | 0.5 | 1 | 级 | 是
[6 empty] | 烟尘 | 7.7 | 6.9 | 30 | mg/m3 | 是
|  |  | 4#烟道 |  |  | 二氧化硫 | 290 | 291 | 300 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 126 | 125 | 200 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 林格曼黑度 | 0.5 | 0.5 | 1 | 级 | 是
[6 empty] | 烟尘 | 5.5 | 5.5 | 30 | mg/m3 | 是
1900-01-05 | 东莞市 | 东莞市鸿业造纸有限公司 | 65t/h锅炉 | 广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》 | 2016-10-20 | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | 92 | 102 | 300 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 83 | 92 | 200 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 烟尘 | 14 | 15.5 | 30 | mg/m3 | 是
1900-01-06 | 东莞市 | 东莞市骏业纸业有限公司 | 35t/h锅炉 | 广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》 | 2016-10-17 | 二氧化硫 | <15 | <15 | 1900-10-26 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 37 | 43 | 1900-01-19 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 林格曼黑度 | 0.5 | 0.5 | 1 | 级 | 是
|  |  |  | 火电厂大气污染物排放标准 |  | 烟尘 | 3.8 | 4.5 | 30 | mg/m3 | 是
|  |  | 90t/h锅炉 |  |  | 烟尘 | 6.2 | 5.7 | 20 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | <15 | <15 | 1900-02-18 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 51 | 47 | 1900-04-09 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 林格曼黑度 | 0.5 | 0.5 | 1 | 级 | 是
1900-01-07 | 东莞市 | 东莞市三联热电有限公司 | 150MW机组 | 火电厂大气污染物排放标准 | 2016-10-27 | 烟尘 | 12.5 | 11.9 | 20 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | 33 | 32 | 50 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 75 | 72 | 100 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是
1900-01-08 | 东莞市 | 广东电力发展股份有限公司沙角A电厂 | 1#机组 | 火电厂大气污染物排放标准 | 2016-10-25 | 烟尘 | 14 | 13.6 | 20 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | 30 | 29 | 200 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 25 | 25 | 200 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.03 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 林格曼黑度 | 0.5 | 0.5 | 1 | 级 | 是
|  |  | 2#机组 |  | 2016-10-27 | 烟尘 | 11.6 | 12.3 | 20 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | 34 | 36 | 200 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 49 | 52 | 200 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.03 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 林格曼黑度 | 0.5 | 0.5 | 1 | 级 | 是
|  |  | 4#机组 |  | 2016-10-25 | 烟尘 | 10.7 | 12.8 | 20 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | <15 | <15 | 200 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 20 | 24 | 200 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.03 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 林格曼黑度 | 0.5 | 0.5 | 1 | 级 | 是
|  |  | 5#机组 |  | 2016-10-27 | 烟尘 | 9.5 | 10.7 | 20 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | 26 | 29 | 200 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 48 | 54 | 200 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.03 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 林格曼黑度 | 0.5 | 0.5 | 1 | 级 | 是
1900-01-09 | 东莞市 | 广东广合电力有限公司沙角发电厂C厂 | 2#机组 | 火电厂大气污染物排放标准 | 2016-10-11 | 烟尘 | 4.9 | 4.6 | 20 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | <15 | <15 | 200 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 49 | 46 | 200 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.03 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 林格曼黑度 | 0.5 | 0.5 | 1 | 级 | 是
|  |  | 3#机组 |  | 2016-10-12 | 烟尘 | 6.2 | 6.3 | 20 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | 21 | 21 | 200 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 36 | 37 | 200 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.03 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 林格曼黑度 | 0.5 | 0.5 | 1 | 级 | 是
1900-01-10 | 东莞市 | 广东理文造纸有限公司 | 1#烟囱废气排放口 | 火电厂大气污染物排放标准 | 2016-10-17 | 氮氧化物 | 36 | 37 | 100 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是
[6 empty] | 烟尘 | 11.2 | 11.4 | 20 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | <15 | <15 | 50 | mg/m3 | 是
|  |  | 2#烟囱废气排放口 |  |  | 烟尘 | 13.3 | 12.2 | 20 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | <15 | <15 | 50 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 62 | 58 | 100 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是
12 | 东莞市 | 深圳市广深沙角B电力有限公司沙角B火力发电厂 | 1#机组 | 火电厂大气污染物排放标准 | 2016-11-04 | 烟尘 | 2.8 | 2.8 | 20 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | 26 | 26 | 200 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 44 | 44 | 200 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.03 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 林格曼黑度 | 0.5 | 0.5 | 1 | 级 | 是
|  |  | 2#机组 |  | 2016-10-31 | 烟尘 | 4.7 | 4.8 | 20 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | 23 | 23 | 200 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 37 | 38 | 200 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.03 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 林格曼黑度 | 0.5 | 0.5 | 1 | 级 | 是