## 污水处理厂监测数据审核表
东莞市2016年第四季度国控企业污染源（污水处理厂）监督性监测结果
序号 | 行政区 | 污水处理厂名称 | 受纳水体 | 监测日期 | 执行标准名称 | 监测项目 | 进口浓度(mg/L) | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
1899-12-31 | 东莞市 | 东莞长安新民工业废水处理站 | 其他 | 2016-10-27 | 电镀水污染物排放标准 | PH值 |  | 6.67 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 总磷 |  | 0.07 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 化学需氧量 |  | 17 | 80 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 |  | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 |  | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 |  | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 |  | <0.0003 |  | mg/L
[6 empty] | 总铅 |  | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 |  | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铜 |  | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | 6 | 30 | mg/L | 是
[6 empty] | 总锌 |  | 0.05 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铁 |  | <0.03 | 2 | mg/L | 是
[6 empty] | 总银 |  | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 氨氮 |  | 0.07 | 15 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 3.05 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 氰化物（总氰化合物） |  | 0.016 | 0.2 | mg/L | 是
[6 empty] | 氟化物 |  | 0.17 | 10 | mg/L | 是
[6 empty] | 石油类 |  | 0.09 | 2 | mg/L | 是
1900-01-01 | 东莞市 | 东莞市茶山横江华骏污水处理有限公司 | 其他 | 2016-10-10 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 色度 |  | 2 | 30 | 倍 | 是
[6 empty] | 总汞 |  | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[6 empty] | 烷基汞 |  | <0.01 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 |  | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 |  | 0.0025 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 |  | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | 14 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 10000 | 个/L | 是
[6 empty] | 氨氮 | 19.7 | 2.73 | 8 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 5.86 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 石油类 |  | 0.06 | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | 动植物油 |  | 0.06 | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | PH值 |  | 7.16 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 |  | 4 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 总磷 |  | 0.3 | 1 | mg/L | 是
[5 empty] | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | 化学需氧量 | 195 | 13 | 40 | mg/L | 是
1900-01-02 | 东莞市 | 东莞市长安锦厦三洲水质净化有限公司 | 石马河 | 2016-10-10 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 色度 |  | 2 | 30 | 倍 | 是
[6 empty] | 总汞 |  | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[6 empty] | 烷基汞 |  | <0.01 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 |  | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 |  | 0.0025 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 |  | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | 14 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 40 | 10000 | 个/L | 是
[6 empty] | 氨氮 |  | 0.09 | 8 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 10.3 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 石油类 |  | 0.04 | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | 动植物油 |  | 0.05 | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | PH值 |  | 6.62 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 |  | 3 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 总磷 |  | 0.63 | 1 | mg/L | 是
[5 empty] | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | 化学需氧量 |  | 11 | 40 | mg/L | 是
1900-01-03 | 东莞市 | 东莞市常平东部污水处理厂 | 其他 | 2016-10-19 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 色度 |  | 2 | 30 | 倍 | 是
[6 empty] | 总汞 |  | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[6 empty] | 烷基汞 |  | <0.01 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 |  | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 |  | 0.0011 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 |  | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | 6 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 10000 | 个/L | 是
[6 empty] | 氨氮 | 8.4 | 0.06 | 8 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 6.78 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 石油类 |  | 0.04 | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | 动植物油 |  | <0.04 | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | PH值 |  | 6.98 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 |  | 3 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 总磷 | 7.74 | 0.26 | 1 | mg/L | 是
[5 empty] | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | 化学需氧量 | 154 | 8 | 40 | mg/L | 是
1900-01-04 | 东莞市 | 东莞市常平岗梓华南水质净化有限公司 | 其他 | 2016-10-31 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 |  | 6.98 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 |  | 3 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 总磷 | 7.88 | 0.25 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 色度 |  | 2 | 30 | 倍 | 是
[6 empty] | 总汞 |  | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[6 empty] | 烷基汞 |  | <0.01 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 |  | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 |  | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 |  | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | 7 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 10000 | 个/L | 是
[6 empty] | 氨氮 | 14.9 | 0.05 | 8 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 6 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 石油类 |  | 0.06 | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | 动植物油 |  | 0.04 | 3 | mg/L | 是
[5 empty] | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | 化学需氧量 | 134 | 9 | 40 | mg/L | 是
1900-01-05 | 东莞市 | 东莞市大朗松山湖南部污水处理厂 | 其他 | 2016-10-10 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 |  | 7.33 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 |  | 3 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 总磷 |  | 0.16 | 1.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 色度 |  | 2 | 30 | 倍 | 是
[6 empty] | 总汞 |  | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[6 empty] | 烷基汞 |  | <0.01 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 |  | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 |  | <0.0006 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 |  | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | 11 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 10000 | 个/L | 是
[6 empty] | 氨氮 | 9.03 | 0.05 | 8 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 6.28 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 石油类 |  | <0.04 | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | 动植物油 |  | 0.06 | 3 | mg/L | 是
[5 empty] | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | 化学需氧量 | 348 | 10 | 40 | mg/L | 是
1900-01-06 | 东莞市 | 东莞市大岭山永溢水务有限公司 | 石马河 | 2016-10-10 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 |  | 6.3 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 |  | 4 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 总磷 |  | 0.96 | 1.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 色度 |  | 2 | 30 | 倍 | 是
[6 empty] | 总汞 |  | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[6 empty] | 烷基汞 |  | <0.01 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 |  | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 |  | 0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 |  | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | 16 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 10000 | 个/L | 是
[6 empty] | 氨氮 | 12.9 | 0.2 | 8 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 10.3 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 石油类 |  | 0.05 | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | 动植物油 |  | 0.05 | 3 | mg/L | 是
[5 empty] | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | 化学需氧量 | 247 | 14 | 40 | mg/L | 是
1900-01-07 | 东莞市 | 东莞市道滘鸿发污水处理有限公司 | 其他 | 2016-10-13 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 色度 |  | 2 | 30 | 倍 | 是
[6 empty] | 总汞 |  | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[6 empty] | 烷基汞 |  | <0.01 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 |  | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 |  | 0.0009 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 |  | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | 7 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 10000 | 个/L | 是
[6 empty] | 氨氮 | 8.6 | 0.06 | 8 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 6.5 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 石油类 |  | 0.06 | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | 动植物油 |  | 0.04 | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | PH值 |  | 7.03 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 |  | 3 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 总磷 |  | 0.13 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[5 empty] | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | 化学需氧量 | 142 | 9 | 40 | mg/L | 是
1900-01-08 | 东莞市 | 东莞市东城牛山污水处理服务有限公司 | 石马河 | 2016-10-10 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 |  | 6.49 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 |  | 4 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 总磷 |  | 0.95 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 色度 |  | 2 | 30 | 倍 | 是
[6 empty] | 总汞 |  | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[6 empty] | 烷基汞 |  | <0.01 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 |  | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 |  | 0.0019 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 |  | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | 13 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 10000 | 个/L | 是
[6 empty] | 氨氮 | 18.4 | 0.08 | 8 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 6.38 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 石油类 |  | 0.09 | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | 动植物油 |  | 0.05 | 3 | mg/L | 是
[5 empty] | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | 化学需氧量 | 226 | 13 | 40 | mg/L | 是
1900-01-09 | 东莞市 | 东莞市凤岗雁田方中水务有限公司 | 石马河 | 2016-10-18 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 色度 |  | 2 | 30 | 倍 | 是
[6 empty] | 总汞 |  | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[6 empty] | 烷基汞 |  | <0.01 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 |  | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 |  | 0.0022 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 |  | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | 11 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 10000 | 个/L | 是
[6 empty] | 氨氮 | 15.7 | 0.47 | 8 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 4.78 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 石油类 |  | 0.06 | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | 动植物油 |  | <0.04 | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | PH值 |  | 6.86 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 |  | 3 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 总磷 | 9.94 | 0.23 | 1 | mg/L | 是
[5 empty] | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | 化学需氧量 | 148 | 12 | 40 | mg/L | 是
1900-01-10 | 东莞市 | 东莞市凤岗镇虾公潭污水处理厂 | 石马河 | 2016-10-18 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 |  | 6.66 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 |  | 3 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 总磷 | 58.8 | 0.87 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 色度 |  | 2 | 30 | 倍 | 是
[6 empty] | 总汞 |  | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[6 empty] | 烷基汞 |  | <0.01 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 |  | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 |  | 0.0024 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 |  | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | 13 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 10000 | 个/L | 是
[6 empty] | 氨氮 | 11.7 | 0.08 | 8 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 12.4 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 石油类 |  | 0.05 | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | 动植物油 |  | 0.07 | 3 | mg/L | 是
[5 empty] | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | 化学需氧量 | 986 | 9 | 40 | mg/L | 是
1900-01-11 | 东莞市 | 东莞市凤岗竹塘污水处理有限公司 | 石马河 | 2016-10-18 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 |  | 6.74 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 |  | 3 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 总磷 | 8.36 | 0.26 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 色度 |  | 2 | 30 | 倍 | 是
[6 empty] | 总汞 |  | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[6 empty] | 烷基汞 |  | <0.01 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 |  | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 |  | 0.0057 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 |  | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | 9 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 10000 | 个/L | 是
[6 empty] | 氨氮 | 8.32 | 1.78 | 8 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 8.54 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 石油类 |  | 0.06 | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | 动植物油 |  | <0.04 | 3 | mg/L | 是
[5 empty] | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | 化学需氧量 | 127 | 12 | 40 | mg/L | 是
1900-01-12 | 东莞市 | 东莞市高埗中晖水务有限公司 | 其他 | 2016-10-24 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 色度 |  | 2 | 30 | 倍 | 是
[6 empty] | 总汞 |  | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[6 empty] | 烷基汞 |  | <0.01 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 |  | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 |  | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 |  | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | 17 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 10000 | 个/L | 是
[6 empty] | 氨氮 | 8.7 | 0.07 | 8 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 6.52 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 石油类 |  | 0.08 | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | 动植物油 |  | 0.1 | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | PH值 |  | 7.32 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 |  | 3 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 总磷 | 8.52 | 0.33 | 1 | mg/L | 是
[5 empty] | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | 化学需氧量 | 133 | 11 | 40 | mg/L | 是
1900-01-13 | 东莞市 | 东莞市豪丰污水处理有限公司 | 其他 | 2016-10-13 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 |  | 6.88 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 |  | 4 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 总磷 |  | 0.22 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 色度 |  | 2 | 30 | 倍 | 是
[6 empty] | 总汞 |  | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[6 empty] | 烷基汞 |  | <0.01 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 |  | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 |  | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 |  | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | 6 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 0.05 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 10000 | 个/L | 是
[6 empty] | 氨氮 | 15.4 | 0.29 | 8 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 8.98 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 石油类 |  | 0.11 | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | 动植物油 |  | 0.05 | 3 | mg/L | 是
[5 empty] | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | 化学需氧量 | 114 | 13 | 40 | mg/L | 是
1900-01-14 | 东莞市 | 东莞市横沥东坑合建污水处理厂 | 东江 | 2016-10-25 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 色度 |  | 2 | 30 | 倍 | 是
[6 empty] | 总汞 |  | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[6 empty] | 烷基汞 |  | <0.01 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 |  | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 |  | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 |  | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | <4 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 10000 | 个/L | 是
[6 empty] | 氨氮 | 8.2 | 0.05 | 8 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 1.53 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 石油类 |  | 0.05 | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | 动植物油 |  | 0.05 | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | PH值 |  | 7.33 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 |  | 3 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 总磷 | 1.83 | 0.11 | 1 | mg/L | 是
[5 empty] | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | 化学需氧量 | 275 | 8 | 40 | mg/L | 是
1900-01-15 | 东莞市 | 东莞市厚街海清污水处理有限公司 | 其他 | 2016-10-10 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 |  | 6.44 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 |  | 3 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 总磷 |  | 0.7 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 色度 |  | 2 | 30 | 倍 | 是
[6 empty] | 总汞 |  | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[6 empty] | 烷基汞 |  | <0.01 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 |  | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 |  | <0.00095 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 |  | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | 12 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 25 | 10000 | 个/L | 是
[6 empty] | 氨氮 |  | 0.14 | 8 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 7.86 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 石油类 |  | 0.1 | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | 动植物油 |  | 0.06 | 3 | mg/L | 是
[5 empty] | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | 化学需氧量 |  | 12 | 40 | mg/L | 是
1900-01-16 | 东莞市 | 东莞市虎门镇海岛污水处理厂 | 其他 | 2016-10-10 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 动植物油 |  | 0.1 | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | 石油类 |  | 0.08 | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 2.56 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 氨氮 | 19.3 | 0.03 | 8 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 10000 | 个/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | 6 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 |  | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 |  | <0.0009 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 |  | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 烷基汞 |  | <0.01 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 |  | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[6 empty] | 色度 |  | 2 | 30 | 倍 | 是
[6 empty] | 总磷 |  | 0.06 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 生化需氧量 |  | 3 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | PH值 |  | 6.83 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | 化学需氧量 | 609 | 8 | 40 | mg/L | 是
1900-01-17 | 东莞市 | 东莞市虎门镇宁洲污水处理厂 | 其他 | 2016-10-10 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 |  | 6.81 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 |  | 3 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 总磷 |  | 0.45 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 色度 |  | 2 | 30 | 倍 | 是
[6 empty] | 总汞 |  | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[6 empty] | 烷基汞 |  | <0.01 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 |  | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 |  | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 |  | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | <4 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 10000 | 个/L | 是
[6 empty] | 氨氮 | 25.3 | 0.09 | 8 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 7.28 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 石油类 |  | 0.14 | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | 动植物油 |  | 0.13 | 3 | mg/L | 是
[5 empty] | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | 化学需氧量 | 641 | 9 | 40 | mg/L | 是
1900-01-18 | 东莞市 | 东莞市黄江合路建工水务有限公司 | 其他 | 2016-10-20 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 |  | 7.43 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 |  | 3 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 总磷 | 3.29 | 0.15 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 色度 |  | 2 | 30 | 倍 | 是
[6 empty] | 总汞 |  | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[6 empty] | 烷基汞 |  | <0.01 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 |  | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 |  | 0.0006 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 |  | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | <4 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 10000 | 个/L | 是
[6 empty] | 氨氮 | 21.4 | 0.06 | 8 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 2.45 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 石油类 |  | 0.06 | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | 动植物油 |  | 0.07 | 3 | mg/L | 是
[5 empty] | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | 化学需氧量 | 114 | 11 | 40 | mg/L | 是
1900-01-19 | 东莞市 | 东莞市寮步竹园常青水务有限公司 | 其他 | 2016-10-12 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 |  | 7.12 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 |  | 3 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 总磷 |  | 0.92 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 色度 |  | 2 | 30 | 倍 | 是
[6 empty] | 总汞 |  | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[6 empty] | 烷基汞 |  | <0.01 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 |  | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 |  | 0.0017 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 |  | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | 8 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 10000 | 个/L | 是
[6 empty] | 氨氮 | 17.4 | 0.06 | 8 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 3.76 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 石油类 |  | <0.04 | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | 动植物油 |  | 0.06 | 3 | mg/L | 是
[5 empty] | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | 化学需氧量 | 84 | 9 | 40 | mg/L | 是
1900-01-20 | 东莞市 | 东莞市企石新锦源水务有限公司 | 东江 | 2016-10-20 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 |  | 7.28 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 |  | 3 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 总磷 | 10.3 | 0.23 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 色度 |  | 2 | 30 | 倍 | 是
[6 empty] | 总汞 |  | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[6 empty] | 烷基汞 |  | <0.01 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 |  | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 |  | 0.0009 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 |  | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | 5 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 10000 | 个/L | 是
[6 empty] | 氨氮 | 16.1 | 0.1 | 8 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 4.28 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 石油类 |  | 0.05 | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | 动植物油 |  | 0.05 | 3 | mg/L | 是
[5 empty] | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | 化学需氧量 | 298 | 10 | 40 | mg/L | 是
1900-01-21 | 东莞市 | 东莞市桥头朗厦三正污水处理有限公司 | 其他 | 2016-10-19 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 色度 |  | 2 | 30 | 倍 | 是
[6 empty] | 总汞 |  | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[6 empty] | 烷基汞 |  | <0.01 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 |  | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 |  | 0.0015 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 |  | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | 5 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 10000 | 个/L | 是
[6 empty] | 氨氮 | 9.65 | 0.08 | 8 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 1.72 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 石油类 |  | 0.05 | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | 动植物油 |  | <0.04 | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | PH值 |  | 6.95 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 |  | 2 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 总磷 | 6.18 | 0.13 | 1 | mg/L | 是
[5 empty] | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | 化学需氧量 | 252 | 7 | 40 | mg/L | 是
1900-01-22 | 东莞市 | 东莞市清溪长山头三新水务有限公司 | 石马河 | 2016-10-18 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 |  | 6.71 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 |  | 3 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 总磷 | 14.4 | 0.17 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 色度 |  | 2 | 30 | 倍 | 是
[6 empty] | 总汞 |  | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[6 empty] | 烷基汞 |  | <0.01 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 |  | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 |  | 0.0007 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 |  | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | 7 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 10000 | 个/L | 是
[6 empty] | 氨氮 | 11.7 | 0.06 | 8 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 2.58 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 石油类 |  | 0.05 | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | 动植物油 |  | 0.05 | 3 | mg/L | 是
[5 empty] | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | 化学需氧量 | 318 | 9 | 40 | mg/L | 是
1900-01-23 | 东莞市 | 东莞市清溪厦坭同川水务有限公司 | 石马河 | 2016-10-31 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 |  | 6.33 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 |  | 3 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 总磷 | 58.6 | 0.79 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 色度 |  | 2 | 30 | 倍 | 是
[6 empty] | 总汞 |  | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[6 empty] | 烷基汞 |  | <0.01 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 |  | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 |  | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 |  | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | <4 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 10000 | 个/L | 是
[6 empty] | 氨氮 | 12.9 | 0.05 | 8 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 2.8 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 石油类 |  | 0.04 | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | 动植物油 |  | 0.07 | 3 | mg/L | 是
[5 empty] | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | 化学需氧量 | 452 | 9 | 40 | mg/L | 是
1900-01-24 | 东莞市 | 东莞市沙田福绿沙美信水务有限公司 | 其他 | 2016-10-26 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 10000 | 个/L | 是
[6 empty] | 氨氮 | 9.36 | 3.06 | 8 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 4.73 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 石油类 |  | 0.05 | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | 动植物油 |  | <0.04 | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | PH值 |  | 7.16 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 |  | 4 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.5 | 0.21 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[6 empty] | 色度 |  | 2 | 30 | 倍 | 是
[6 empty] | 总汞 |  | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[6 empty] | 烷基汞 |  | <0.01 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 |  | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 |  | 0.0019 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 |  | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | 13 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[5 empty] | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | 化学需氧量 | 28 | 14 | 40 | mg/L | 是
1900-01-25 | 东莞市 | 东莞市石鼓污水处理有限公司（三期） | 东江南支流(东莞水道) | 2016-10-31 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 |  | 6.88 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 |  | 3 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 总磷 |  | 0.62 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 色度 |  | 2 | 30 | 倍 | 是
[6 empty] | 总汞 |  | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[6 empty] | 烷基汞 |  | <0.01 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 |  | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 |  | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 |  | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | 9 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 10000 | 个/L | 是
[6 empty] | 氨氮 | 14.1 | 0.21 | 8 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 7.8 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 石油类 |  | 0.04 | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | 动植物油 |  | 0.05 | 3 | mg/L | 是
[5 empty] | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | 化学需氧量 | 106 | 12 | 40 | mg/L | 是
1900-01-26 | 东莞市 | 东莞市石鼓污水处理有限公司(一、二期) | 东江南支流(东莞水道) | 2016-10-31 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 色度 |  | 2 | 30 | 倍 | 是
[6 empty] | 总汞 |  | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[6 empty] | 烷基汞 |  | <0.01 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 |  | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 |  | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 |  | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | 13 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 10000 | 个/L | 是
[6 empty] | 氨氮 | 13.8 | 0.12 | 8 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 10.6 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 石油类 |  | 0.06 | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | 动植物油 |  | 0.06 | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | PH值 |  | 6.83 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 |  | 3 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 总磷 |  | 0.78 | 1.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | 化学需氧量 | 135 | 12 | 40 | mg/L | 是
1900-01-27 | 东莞市 | 东莞市石碣沙腰水质净化有限公司 | 其他 | 2016-10-24 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 色度 |  | 2 | 30 | 倍 | 是
[6 empty] | 总汞 |  | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[6 empty] | 烷基汞 |  | <0.01 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 |  | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 |  | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 |  | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | 9 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 10000 | 个/L | 是
[6 empty] | 氨氮 | 28.2 | 0.08 | 8 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 2.86 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 石油类 |  | 0.04 | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | 动植物油 |  | 0.07 | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | PH值 |  | 6.92 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 |  | 3 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 总磷 |  | 0.18 | 1 | mg/L | 是
[5 empty] | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | 化学需氧量 | 161 | 9 | 40 | mg/L | 是
1900-01-28 | 东莞市 | 东莞市石龙黄家山越富水质净化有限公司 | 其他 | 2016-10-24 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 |  | 6.88 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 |  | 3 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 总磷 | 2.1 | 0.27 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 色度 |  | 2 | 30 | 倍 | 是
[6 empty] | 总汞 |  | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[6 empty] | 烷基汞 |  | <0.01 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 |  | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 |  | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 |  | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | 9 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 10000 | 个/L | 是
[6 empty] | 氨氮 | 17.3 | 0.07 | 8 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 12.6 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 石油类 |  | 0.05 | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | 动植物油 |  | 0.05 | 3 | mg/L | 是
[5 empty] | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | 化学需氧量 | 140 | 12 | 40 | mg/L | 是
1900-01-29 | 东莞市 | 东莞市石排伟通水务有限公司 | 其他 | 2016-10-31 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 色度 |  | 2 | 30 | 倍 | 是
[6 empty] | 总汞 |  | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[6 empty] | 烷基汞 |  | <0.01 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 |  | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 |  | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 |  | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | 5 | 10 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 1000 | 个/L | 是
[6 empty] | 氨氮 | 8.1 | 0.22 | 5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 5.09 | 15 | mg/L | 是
[6 empty] | 石油类 |  | 0.06 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 动植物油 |  | 0.05 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | PH值 |  | 7.33 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 |  | 3 | 10 | mg/L | 是
[6 empty] | 总磷 |  | 0.14 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | 化学需氧量 | 208 | 12 | 40 | mg/L | 是
1900-01-30 | 东莞市 | 东莞市松山湖天地环科水务有限公司 | 其他 | 2016-10-10 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 |  | 7.27 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 |  | 3 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 总磷 |  | 0.05 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 色度 |  | 2 | 30 | 倍 | 是
[6 empty] | 总汞 |  | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[6 empty] | 烷基汞 |  | <0.01 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 |  | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 |  | 0.0018 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 |  | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | <4 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 10000 | 个/L | 是
[6 empty] | 氨氮 | 13 | 0.06 | 8 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 1.93 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 石油类 |  | 0.24 | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | 动植物油 |  | 0.22 | 3 | mg/L | 是
[5 empty] | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | 化学需氧量 | 1500 | 9 | 40 | mg/L | 是
1900-01-31 | 东莞市 | 东莞市泰景环保科技有限公司 | 东江 | 2016-10-24 |  | 总砷 |  | <0.0003 |  | mg/L
[5 empty] | 电镀水污染物排放标准 | 总铅 |  | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 |  | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铜 |  | 0.11 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | 5 | 30 | mg/L | 是
[6 empty] | 总锌 |  | <0.02 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铁 |  | <0.03 | 2 | mg/L | 是
[6 empty] | 总银 |  | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 氨氮 |  | 5.07 | 15 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 16.1 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 氰化物（总氰化合物） |  | <0.001 | 0.2 | mg/L | 是
[6 empty] | 氟化物 |  | 0.33 | 10 | mg/L | 是
[6 empty] | 石油类 |  | 0.09 | 2 | mg/L | 是
[6 empty] | PH值 |  | 7.96 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 总磷 |  | 0.55 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 化学需氧量 |  | 16 | 80 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 |  | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 |  | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 |  | 0.02 | 0.1 | mg/L | 是
1900-02-01 | 东莞市 | 东莞市塘厦凤凰岗科达水务有限公司 | 石马河 | 2016-10-19 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 |  | 6.72 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 |  | 4 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 总磷 | 25.8 | 0.72 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 色度 |  | 2 | 30 | 倍 | 是
[6 empty] | 总汞 |  | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[6 empty] | 烷基汞 |  | <0.01 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 |  | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 |  | 0.002 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 |  | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | 8 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 10000 | 个/L | 是
[6 empty] | 氨氮 | 13.8 | 0.07 | 8 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 3.25 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 石油类 |  | 0.1 | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | 动植物油 |  | 0.06 | 3 | mg/L | 是
[5 empty] | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | 化学需氧量 | 724 | 15 | 40 | mg/L | 是
1900-02-02 | 东莞市 | 东莞市塘厦林村同舟水务有限公司 | 石马河 | 2016-10-19 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 色度 |  | 2 | 30 | 倍 | 是
[6 empty] | 总汞 |  | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[6 empty] | 烷基汞 |  | <0.01 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 |  | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 |  | 0.0014 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 |  | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | 5 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 10000 | 个/L | 是
[6 empty] | 氨氮 | 9.3 | 0.08 | 8 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 4.3 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 石油类 |  | 0.06 | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | 动植物油 |  | 0.05 | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | PH值 |  | 6.82 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 |  | 3 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 总磷 | 6.79 | 0.08 | 1 | mg/L | 是
[5 empty] | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | 化学需氧量 | 721 | 8 | 40 | mg/L | 是
1900-02-03 | 东莞市 | 东莞市塘厦镇白泥湖水质净化厂 | 石马河 | 2016-10-31 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 色度 |  | 2 | 30 | 倍 | 是
[6 empty] | 总汞 |  | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[6 empty] | 烷基汞 |  | <0.01 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 |  | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 |  | 0.0018 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 |  | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | 5 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 10000 | 个/L | 是
[6 empty] | 氨氮 | 16.8 | 0.13 | 8 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 7.62 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 石油类 |  | 0.05 | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | 动植物油 |  | 0.04 | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | PH值 |  | 6.94 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 |  | 3 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 总磷 | 3.96 | 0.06 | 1 | mg/L | 是
[5 empty] | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | 化学需氧量 | 600 | 11 | 40 | mg/L | 是
1900-02-04 | 东莞市 | 东莞市万江区天地信达水务有限公司 | 东江 | 2016-10-13 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 |  | 7.71 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 |  | 3 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 总磷 |  | 0.32 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 色度 |  | 4 | 30 | 倍 | 是
[6 empty] | 总汞 |  | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[6 empty] | 烷基汞 |  | <0.01 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 |  | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 |  | 0.0014 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 |  | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | 10 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 0.05 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 10000 | 个/L | 是
[6 empty] | 氨氮 | 11.4 | 0.25 | 8 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 5.72 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 石油类 |  | 0.05 | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | 动植物油 |  | 0.06 | 3 | mg/L | 是
[5 empty] | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | 化学需氧量 | 88 | 10 | 40 | mg/L | 是
1900-02-05 | 东莞市 | 东莞市谢岗建工集团水务有限公司 | 石马河 | 2016-10-19 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 |  | 7.15 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 |  | 3 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 总磷 | 8.12 | 0.21 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 色度 |  | 2 | 30 | 倍 | 是
[6 empty] | 总汞 |  | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[6 empty] | 烷基汞 |  | <0.01 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 |  | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 |  | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 |  | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | <4 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 10000 | 个/L | 是
[6 empty] | 氨氮 | 10.7 | 0.03 | 8 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 2.6 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 石油类 |  | 0.08 | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | 动植物油 |  | 0.07 | 3 | mg/L | 是
[5 empty] | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | 化学需氧量 | 148 | 8 | 40 | mg/L | 是
1900-02-06 | 东莞市 | 东莞市樟木头柏地建工水务有限公司 | 其他 | 2016-10-19 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 色度 |  | 2 | 30 | 倍 | 是
[6 empty] | 总汞 |  | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[6 empty] | 烷基汞 |  | <0.01 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 |  | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 |  | 0.0015 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 |  | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | 8 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 10000 | 个/L | 是
[6 empty] | 氨氮 | 8.3 | 0.07 | 8 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 2.1 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 石油类 |  | 0.06 | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | 动植物油 |  | <0.04 | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | PH值 |  | 6.98 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 |  | 3 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 总磷 | 3.23 | 0.18 | 1 | mg/L | 是
[5 empty] | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | 化学需氧量 | 81 | 10 | 40 | mg/L | 是
1900-02-07 | 东莞市 | 东莞市中堂溢源水务有限公司 | 其他 | 2016-10-24 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 色度 |  | 2 | 30 | 倍 | 是
[6 empty] | 总汞 |  | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[6 empty] | 烷基汞 |  | <0.01 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 |  | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 |  | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 |  | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | 9 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 10000 | 个/L | 是
[6 empty] | 氨氮 | 8.73 | 0.38 | 8 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 5.34 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 石油类 |  | 0.05 | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | 动植物油 |  | 0.06 | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | PH值 |  | 7.16 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 |  | 3 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 总磷 | 3.86 | 0.27 | 1 | mg/L | 是
[5 empty] | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | 化学需氧量 | 654 | 8 | 40 | mg/L | 是
40 | 东莞市 | 东莞欣润水务有限公司 | 东江 | 2016-10-25 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 苯胺类 |  | 0.15 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 |  | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | 7 | 50 | mg/L | 是
[6 empty] | 氨氮 | 11.7 | 4.53 | 10 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 12.2 | 15 | mg/L | 是
[6 empty] | 硫化物 |  | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | PH值 |  | 7.44 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 |  | 6 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 总磷 |  | 0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 437 | 26 | 80 | mg/L | 是
[6 empty] | 色度 |  | 4 | 50 | 倍 | 是