- 2017年第1季度珠海市国控企业污染源自动监测数据有效性审核情况信息公开表

| 序号 | 企业名称 | 污染源类别 | 排放口 编号 | 自动监测设备名称 | 是否通过数据 有效性审核 | 情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司 | 废水 | WS-090-1 | COD在线分析仪 | 是 |  |
|  |  |  |  | 氨氮在线分析仪 | 是 |  |
| 2 | 德丽科技(珠海)有限公司 | 废水 | WS-41006 | COD在线分析仪 | 是 |  |
|  |  |  |  | 氨氮在线分析仪 | 是 |  |
| 3 | 青岛啤酒(珠海)有限公司 | 废水 | WS-15001 | COD在线分析仪 | 是 |  |
|  |  |  |  | 氨氮在线分析仪 | 是 |  |
| 4 | 珠海方正科技高密电子有限公司 | 废水 | WS-41423 | COD在线分析仪 | 是 |  |
|  |  |  |  | 氨氮在线分析仪 | 是 |  |
| 5 | 珠海华丰纸业有限公司 | 废水 | WS-278-1 | COD在线分析仪 | 是 |  |
|  |  |  |  | 氨氮在线分析仪 | 是 |  |
| 6 | 珠海碧辟化工有限公司 | 废水 | JW-WS-0200 | COD在线分析仪 | 是 |  |
|  |  |  |  | 氨氮在线分析仪 | 是 |  |
| 7 | 珠海华丰纸业有限公司 | 废气 | FQ-278-1 | 二氧化硫分析仪 | — | 停产 |
|  |  |  |  | 氮氧化物分析仪 | — |  |
| 8 | 珠海粤裕丰钢铁有限公司 | 废气 | FQ-317-5 | 二氧化硫分析仪 | 是 |  |
|  |  |  |  | 氮氧化物分析仪 | 是 |  |
| 9 | 广东省粤电集团有限公司珠海发电厂 | 废气 | FQ-XQ-037-1 | 二氧化硫分析仪 | 是 |  |
|  |  |  |  | 氮氧化物分析仪 | 是 |  |
|  |  |  | FQ-XQ-037-2 | 二氧化硫分析仪 | 是 |  |
|  |  |  |  | 氮氧化物分析仪 | 是 |  |
| 10 | 广东珠海金湾发电有限公司 | 废气 | FQ-292-1 | 二氧化硫分析仪 | 是 |  |
|  |  |  |  | 氮氧化物分析仪 | 是 |  |
|  |  |  | FQ-292-2 | 二氧化硫分析仪 | 是 |  |
|  |  |  |  | 氮氧化物分析仪 | 是 |  |
| 11 | 珠海市城市排水有限公司拱北水质净化厂（三期） | 污水处理厂 | WS-225-1 | COD在线分析仪 | 是 |  |
|  |  |  |  | 氨氮在线分析仪 | 是 |  |
| 12 | 珠海市城市排水有限公司拱北水质净化厂（改扩建一、二期） | 污水处理厂 | WS-225-2 | COD在线分析仪 | 是 |  |
|  |  |  |  | 氨氮在线分析仪 | 是 |  |
| 13 | 珠海力合环保有限公司吉大水质净化厂（一期） | 污水处理厂 | WS-207-1 | COD在线分析仪 | 是 |  |
|  |  |  |  | 氨氮在线分析仪 | 是 |  |
| 14 | 珠海力合环保有限公司吉大水质净化厂（二期） | 污水处理厂 | WS-207-2 | COD在线分析仪 | 是 |  |
|  |  |  |  | 氨氮在线分析仪 | 是 |  |
| 15 | 珠海力合环保有限公司南区水质净化厂 | 污水处理厂 | WS-284-1 | COD在线分析仪 | 是 |  |
|  |  |  |  | 氨氮在线分析仪 | 是 |  |
| 16 | 珠海威立雅水务污水处理有限公司（香洲一期） | 污水处理厂 | WS-188-1 | COD在线分析仪 | 是 |  |
|  |  |  |  | 氨氮在线分析仪 | 是 |  |
| 17 | 珠海威立雅水务污水处理有限公司（香洲二期） | 污水处理厂 | WS-188-2 | COD在线分析仪 | 是 |  |
|  |  |  |  | 氨氮在线分析仪 | 是 |  |
| 18 | 珠海市名门水质净化有限公司 | 污水处理厂 | WS-46073 | COD在线分析仪 | 是 |  |
|  |  |  |  | 氨氮在线分析仪 | 是 |  |
| 19 | 珠海市城市排水有限公司新青水质净化厂 | 污水处理厂 | WS-46087 | COD在线分析仪 | 是 |  |
|  |  |  |  | 氨氮在线分析仪 | 是 |  |
| 20 | 珠海市城市排水有限公司三灶水质净化厂 | 污水处理厂 | JW-WS-0221-1 | COD在线分析仪 | 是 |  |
|  |  |  |  | 氨氮在线分析仪 | 是 |  |
| 21 | 珠海市城市排水有限公司平沙水质净化厂 | 污水处理厂 | WS-415-1 | COD在线分析仪 | 是 |  |
|  |  |  |  | 氨氮在线分析仪 | 是 |  |
| 22 | 珠海市城市排水有限公司南水水质净化厂 | 污水处理厂 | WS-386-1 | COD在线分析仪 | 是 |  |
|  |  |  |  | 氨氮在线分析仪 | 是 |  |
| 23 | 珠海威立雅水务污水处理有限公司北区水质净化厂 | 污水处理厂 | WS-272-1 | COD在线分析仪 | 是 |  |
|  |  |  |  | 氨氮在线分析仪 | 是 |  |
| 24 | 珠海市城市排水有限公司白藤水质净化厂 | 污水处理厂 | WS-124636 | COD在线分析仪 | 是 |  |
|  |  |  |  | 氨氮在线分析仪 | 是 |  |
| 25 | 珠海市城市排水有限公司富山水质净化厂 | 污水处理厂 | WS-124635 | COD在线分析仪 | 是 |  |
|  |  |  |  | 氨氮在线分析仪 | 是 |  |