## 2017年2月
肇庆市2017年2月国控污水处理厂监督性监测数据公开表（22间）
序号 | 行政区 | 污水处理厂名称 | 监测日期 | 监测点 名称 | 执行标准名称 | 监测项目 |  | 污染物浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 备注
1899-12-31 | 端州区 | 肇庆市肇水污水处理有限公司第一污水处理厂 | 2017-01-06 | 废水排放口 | 化学需氧量执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中表1一级A标准以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表2第一时段、城镇二级污水处理厂、一级标准的较严值，其余项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 中一级A标准、2005 年12 月31 日前建设、水温＞12度 | 动植物油 |  | 0.04L | 1899-12-31 | mg/L | 是
[6 empty] | pH值 |  | 6.93 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 氨氮 |  | 0.123 | 1900-01-04 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群 |  | ＜20 | 1902-09-26 | 个/L | 是
[6 empty] | 化学需氧量 |  | 1900-01-09 | 1900-02-08 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 |  | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 色度 |  | 1900-01-07 | 1900-01-29 | 倍 | 是
[6 empty] | 石油类 |  | 0.05 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 |  | 1899-12-31 09:36 | 1900-01-09 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | 1900-01-04 | 1900-01-09 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 |  | 0.059 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 6.93 | 1900-01-14 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 |  | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 |  | 0.04L | 1899-12-31 | ug/L | 是
[6 empty] | 总磷 |  | 0.14 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 |  | 0.05L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 |  | 1 | 1900-04-09 | ug/L | 是
[6 empty] | 烷基汞 | 甲基汞 | 10L | 不得检出 | ng/L | 是
[7 empty] | 乙基汞 | 20L | 不得检出 | ng/L | 是
[5 empty] | / | 水温 |  | 22.8 | / | ℃ | /
[6 empty] | 流量 |  | 2189 | / | m/h | /
1900-01-01 | 端州区 | 肇庆市肇水污水处理有限公司第二污水处理厂 | 2017-01-06 | 废水排放口 | 化学需氧量执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中表1一级A标准以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表4第二时段、城镇二级污水处理厂、一级标准的较严值，其余项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 中一级A标准、2005 年12 月31 日前建设、水温＞12度 | 动植物油 |  | 0.56 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | pH值 |  | 6.68 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 氨氮 |  | 0.092 | 5 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群 |  | ＜20 | 1000 | 个/L | 是
[6 empty] | 化学需氧量 |  | 12 | 40 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 |  | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 色度 |  | 8 | 30 | 倍 | 是
[6 empty] | 石油类 |  | 0.16 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 |  | 2.4 | 10 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | 6 | 10 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 |  | 0.05L | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 8.19 | 15 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 |  | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 |  | 0.04L | 1 | ug/L | 是
[6 empty] | 总磷 |  | 0.48 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 |  | 0.05L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 |  | 3 | 100 | ug/L | 是
[6 empty] | 烷基汞 | 甲基汞 | 10L | 不得检出 | ng/L | 是
[7 empty] | 乙基汞 | 20L | 不得检出 | ng/L | 是
[5 empty] | / | 水温 |  | 23 | / | ℃ | /
[6 empty] | 流量 |  | 1906-07-08 | / | m/h | /
1900-01-02 | 端州区 | 肇庆市肇水污水处理有限公司第三污水处理厂 | 2017-01-06 | 废水排放口 | 化学需氧量执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中表1一级A标准以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表4第二时段、城镇二级污水处理厂、一级标准的较严值，其余项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 中一级A标准、2006年1月1日起建设、水温＞12度 | 动植物油 |  | 0.05 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | pH值 |  | 7.21 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 氨氮 |  | 0.086 | 5 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群 |  | ＜20 | 1000 | 个/L | 是
[6 empty] | 化学需氧量 |  | 12 | 40 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 |  | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 色度 |  | 8 | 30 | 倍 | 是
[6 empty] | 石油类 |  | 0.12 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 |  | 3.2 | 10 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | 7 | 10 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 |  | 0.05L | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 8.71 | 15 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 |  | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 |  | 0.04L | 1 | ug/L | 是
[6 empty] | 总磷 |  | 0.08 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 |  | 0.05L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 |  | 0.7 | 100 | ug/L | 是
[6 empty] | 烷基汞 | 甲基汞 | 10L | 不得检出 | ng/L | 是
[7 empty] | 乙基汞 | 20L | 不得检出 | ng/L | 是
[5 empty] | / | 水温 |  | 1900-01-22 21:36 | / | ℃ | /
[6 empty] | 流量 |  | 1902-02-21 | / | m/h | /
1900-01-03 | 鼎湖区 | 肇庆科亮环保科技有限公司(永安镇污水处理厂) | 2017-01-10 | 废水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1一级B标准、2006 年1 月1 日起建设的、水温＞12度，及《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)表4第二时段、城镇二级污水处理厂、一级标准的较严值 | 动植物油 |  | 0.04L | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | pH值 |  | 6.89 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 氨氮 |  | 0.178 | 8 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群 |  | ＜20 | 10000 | 个/L | 是
[6 empty] | 化学需氧量 |  | 20 | 40 | mg/L | 是
[6 empty] | 色度 |  | 8 | 30 | 倍 | 是
[6 empty] | 石油类 |  | 0.11 | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 |  | 3.9 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | 6 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 |  | 0.05L | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 12.3 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 总磷 |  | 0.47 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表2和《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 表1第一类污染物最高允许排放浓度的较严值 | 六价铬 |  | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 |  | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 |  | 0.04L | 1 | ug/L | 是
[6 empty] | 总铅 |  | 0.05L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 |  | 6.1 | 100 | ug/L | 是
[6 empty] | 烷基汞 | 甲基汞 | 10L | 不得检出 | ng/L | 是
[7 empty] | 乙基汞 | 20L | 不得检出 | ng/L | 是
[5 empty] | / | 水温 |  | 1900-01-19 19:12 | / | ℃ | /
[6 empty] | 流量 |  | 1900-03-23 | / | m/h | /
1900-01-04 | 鼎湖区 | 肇庆科亮环保科技有限公司(莲花镇污水处理厂) | 2017-01-10 | 废水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1一级B标准、2006 年1 月1 日起建设的、水温＞12度，及《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)表4第二时段、一级标准、城镇二级污水处理厂标准的较严值 | 动植物油 |  | 0.11 | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | pH值 |  | 7.08 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 氨氮 |  | 0.598 | 8 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群 |  | ＜20 | 10000 | 个/L | 是
[6 empty] | 化学需氧量 |  | 12 | 40 | mg/L | 是
[6 empty] | 色度 |  | 8 | 30 | 倍 | 是
[6 empty] | 石油类 |  | 0.04L | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 |  | 2.5 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | 9 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 |  | 0.05L | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 9.45 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 总磷 |  | 0.48 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表2和《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 表1第一类污染物最高允许排放浓度的较严值 | 六价铬 |  | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 |  | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 |  | 0.04L | 1 | ug/L | 是
[6 empty] | 总铅 |  | 0.05L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 |  | 1.3 | 100 | ug/L | 是
[6 empty] | 烷基汞 | 甲基汞 | 10L | 不得检出 | ng/L | 是
[7 empty] | 乙基汞 | 20L | 不得检出 | ng/L | 是
[5 empty] | / | 水温 |  | 1900-01-19 19:12 | / | ℃ | /
[6 empty] | 流量 |  | 1900-03-25 | / | m/h | /
1900-01-05 | 鼎湖区 | 肇庆市鼎湖区广业环保水务有限公司 | 2017-01-06 | 废水排放口 | 化学需氧量执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中表1一级B标准以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表4第二时段、城镇二级污水处理厂、一级标准的较严值，其余项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 中一级B标准、2006年1月1日起建设的、水温＞12度 | 动植物油 |  | 0.04L | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | pH值 |  | 6.85 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 氨氮 |  | 0.32 | 8 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群 |  | ＜20 | 10000 | 个/L | 是
[6 empty] | 化学需氧量 |  | 14 | 40 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 |  | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 色度 |  | 8 | 30 | 倍 | 是
[6 empty] | 石油类 |  | 0.04L | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 |  | 3.6 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | 6 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 |  | 0.05L | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 14.4 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 |  | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 |  | 0.04L | 1 | ug/L | 是
[6 empty] | 总磷 |  | 0.7 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 |  | 0.05L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 |  | 1900-01-02 02:24 | 100 | ug/L | 是
[6 empty] | 烷基汞 | 甲基汞 | 10L | 不得检出 | ng/L | 是
[7 empty] | 乙基汞 | 20L | 不得检出 | ng/L | 是
[5 empty] | / | 水温 |  | 1900-01-20 02:24 | / | ℃ | /
[6 empty] | 流量 |  | 1900-11-03 | / | m/h | /
1900-01-06 | 鼎湖区 | 肇庆市恒泰经济发展有限公司 | 2017-01-09 | 废水排放口 | 参考《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表1 | 六价铬 |  | 0.004L | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表1 | 苯胺类 |  | 0.63 | 1 | mg/L | 是
[5 empty] | 《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2 | pH值 |  | 1900-01-06 12:43 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 氨氮 |  | 1900-01-07 18:58 | 1900-01-09 | mg/L | 是
[6 empty] | 化学需氧量 |  | 77 | 1900-03-20 | mg/L | 是
[6 empty] | 硫化物 |  | 0.005L | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 色度 |  | 1900-01-07 | 1900-02-18 | 倍 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 |  | 1900-01-09 02:24 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | 1900-01-08 | 1900-02-18 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 1900-01-09 02:24 | 1900-01-14 | mg/L | 是
[6 empty] | 总磷 |  | 0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | / | 流量 |  | 396 | / | m/h | /
1900-01-07 | 广宁县 | 广宁县广业环保有限公司 | 2017-01-12 | 废水排放口 | 化学需氧量执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中表1一级B标准以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表4第二时段、城镇二级污水处理厂、一级标准的较严值，其余项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 中一级B标准、2006年1月1日起建设的、水温＞12度 | 动植物油 |  | 0.04L | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | pH值 |  | 6.92 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 氨氮 |  | 0.294 | 8 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群 |  | ＜20 | 10000 | 个/L | 是
[6 empty] | 化学需氧量 |  | 12 | 40 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 |  | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 色度 |  | 8 | 30 | 倍 | 是
[6 empty] | 石油类 |  | 0.04L | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 |  | 2.1 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | 5 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 |  | 0.05L | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 12 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 |  | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 |  | 0.04L | 1 | ug/L | 是
[6 empty] | 总磷 |  | 0.23 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 |  | 0.05L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 |  | 1.3 | 100 | ug/L | 是
[6 empty] | 烷基汞 | 甲基汞 | 10L | 不得检出 | ng/L | 是
[7 empty] | 乙基汞 | 20L | 不得检出 | ng/L | 是
[5 empty] | / | 水温 |  | 16.3 | / | ℃ | /
[6 empty] | 流量 |  | 1901-05-10 | / | m/h | /
1900-01-08 | 怀集县 | 怀集县广业环保水务有限公司 | 2017-01-19 | 废水排放口 | 化学需氧量执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中表1一级B标准以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表4第二时段、城镇二级污水处理厂、一级标准的较严值，其余项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 中一级B标准、2006年1月1日起建设的、水温＞12度 | 动植物油 |  | 0.04L | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | pH值 |  | 7.06 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 氨氮 |  | 0.118 | 8 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群 |  | ＜20 | 10000 | 个/L | 是
[6 empty] | 化学需氧量 |  | 10L | 40 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 |  | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 色度 |  | 8 | 30 | 倍 | 是
[6 empty] | 石油类 |  | 0.08 | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 |  | 1 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | 6 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 |  | 0.098 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 8.29 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 |  | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 |  | 0.04L | 1 | ug/L | 是
[6 empty] | 总磷 |  | 0.34 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 |  | 0.05L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 |  | 1.3 | 100 | ug/L | 是
[6 empty] | 烷基汞 | 甲基汞 | 10L | 不得检出 | ng/L | 是
[7 empty] | 乙基汞 | 20L | 不得检出 | ng/L | 是
[5 empty] | / | 水温 |  | 1900-01-16 12:00 | / | ℃ | /
[6 empty] | 流量 |  | 1902-03-15 | / | m/h | /
1900-01-09 | 封开县 | 封开县广业环保有限公司 | 2017-01-16 | 废水排放口 | 化学需氧量执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中表1一级B标准以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表4第二时段、城镇二级污水处理厂、一级标准的较严值，其余项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 中一级B标准、2006年1月1日起建设的、水温＞12度 | 动植物油 |  | 0.04L | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | pH值 |  | 6.89 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 氨氮 |  | 0.126 | 8 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群 |  | ＜20 | 10000 | 个/L | 是
[6 empty] | 化学需氧量 |  | 10L | 40 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 |  | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 色度 |  | 8 | 30 | 倍 | 是
[6 empty] | 石油类 |  | 0.04L | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 |  | 1.4 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | 6 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 |  | 0.05L | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 10 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 |  | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 |  | 0.04L | 1 | ug/L | 是
[6 empty] | 总磷 |  | 0.31 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 |  | 0.05L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 |  | 2.3 | 100 | ug/L | 是
[6 empty] | 烷基汞 | 甲基汞 | 10L | 不得检出 | ng/L | 是
[7 empty] | 乙基汞 | 20L | 不得检出 | ng/L | 是
[5 empty] | / | 水温 |  | 16.5 | / | ℃ | /
[6 empty] | 流量 |  | 1900-05-17 | / | m/h | /
1900-01-10 | 德庆县 | 德庆县污水处理厂 | 2017-01-09 | 废水排放口 | 化学需氧量执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中表1一级B标准以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表4第二时段、城镇二级污水处理厂、一级标准的较严值，其余项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 中一级B标准、2006年1月1日起建设的、水温＞12度 | 动植物油 |  | 0.04L | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | pH值 |  | 7.07 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 氨氮 |  | 0.134 | 8 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群 |  | ＜20 | 10000 | 个/L | 是
[6 empty] | 化学需氧量 |  | 10L | 40 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 |  | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 色度 |  | 8 | 30 | 倍 | 是
[6 empty] | 石油类 |  | 0.04L | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 |  | 0.5L | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | 7 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 |  | 0.05L | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 6.27 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 |  | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 |  | 0.04L | 1 | μg/L | 是
[6 empty] | 总磷 |  | 0.2 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 |  | 0.05L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 |  | 0.6 | 100 | μg/L | 是
[6 empty] | 烷基汞 | 甲基汞 | 10L | 不得检出 | ng/L | 是
[7 empty] | 乙基汞 | 20L | 不得检出 | ng/L | 是
[5 empty] | / | 水温 |  | 1900-01-20 16:48 | / | ℃ | /
[6 empty] | 流量 |  | 1901-12-25 | / | m³/h | /
1900-01-11 | 高新区 | 肇庆浩旺环保发展有限公司肇庆高新区第一污水处理厂 | 2017-02-09 | 废水排放口 | 化学需氧量执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中表1一级B标准以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表4第二时段、城镇二级污水处理厂、一级标准的较严值，其余项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 中一级B标准、2006年1月1日起建设的、水温＞12度 | 动植物油 |  | 0.04L | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | pH值 |  | 7.14 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 氨氮 |  | 0.276 | 8 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群 |  | ＜20 | 10000 | 个/L | 是
[6 empty] | 化学需氧量 |  | 27 | 40 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 |  | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 色度 |  | 8 | 30 | 倍 | 是
[6 empty] | 石油类 |  | 0.04L | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 |  | 2.5 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | 10 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 |  | 0.05L | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 8.44 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 |  | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 |  | 0.04L | 1 | ug/L | 是
[6 empty] | 总磷 |  | 0.34 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 |  | 0.05L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 |  | 3 | 100 | ug/L | 是
[6 empty] | 烷基汞 | 甲基汞 | 10L | 不得检出 | ng/L | 是
[7 empty] | 乙基汞 | 20L | 不得检出 | ng/L | 是
[5 empty] | / | 水温 |  | 1900-01-17 14:24 | / | ℃ | /
[6 empty] | 流量 |  | 1906-07-27 | / | m/h | /
1900-01-12 | 高要区 | 肇庆市同济水务有限公白土镇污水处理厂 | 2017-01-11 | 废水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1一级A标准、2006 年1 月1 日起建设的、水温＞12度，及《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)表4第二时段、城镇二级污水处理厂、一级标准的较严值 | 动植物油 |  | 0.05 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | pH值 |  | 7.06 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 氨氮 |  | 0.188 | 5 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群 |  | ＜20 | 1000 | 个/L | 是
[6 empty] | 化学需氧量 |  | 10L | 40 | mg/L | 是
[6 empty] | 色度 |  | 8 | 30 | 倍 | 是
[6 empty] | 石油类 |  | 0.04L | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | 7 | 10 | mg/L | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 |  | 1.6 | 10 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 |  | 0.05L | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 6.93 | 15 | mg/L | 是
[6 empty] | 总磷 |  | 0.39 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表2和《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 表1第一类污染物最高允许排放浓度的较严值 | 六价铬 |  | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 |  | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 |  | 0.04L | 1 | ug/L | 是
[6 empty] | 总铅 |  | 0.05L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 |  | 0.9 | 100 | ug/L | 是
[6 empty] | 烷基汞 | 甲基汞 | 10L | 不得检出 | ng/L | 是
[7 empty] | 乙基汞 | 20L | 不得检出 | ng/L | 是
[5 empty] | / | 水温 |  | 1900-01-18 04:48 | / | ℃ | /
[6 empty] | 流量 |  | 1900-06-19 | / | m/h | /
1900-01-13 | 高要区 | 肇庆市同济水务有限公司（原高要市同济水务有限公司高要城市污水处理厂） | 2017-01-11 | 废水排放口 | 化学需氧量执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中表1一级A标准以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表4第二时段、城镇二级污水处理厂、一级标准的较严值，其余项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 中一级A标准、2005 年12 月31 日前建设、水温＞12度 | 动植物油 |  | 0.04L | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | pH值 |  | 6.98 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 氨氮 |  | 0.198 | 5 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群 |  | ＜20 | 1000 | 个/L | 是
[6 empty] | 化学需氧量 |  | 12 | 40 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 |  | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 色度 |  | 8 | 30 | 倍 | 是
[6 empty] | 石油类 |  | 0.04L | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 |  | 3.1 | 10 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | 7 | 10 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 |  | 0.05L | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 9.11 | 15 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 |  | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 |  | 0.04L | 1 | ug/L | 是
[6 empty] | 总磷 |  | 0.66 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 |  | 0.05L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 |  | 1.3 | 100 | ug/L | 是
[6 empty] | 烷基汞 | 甲基汞 | 10L | 不得检出 | ng/L | 是
[7 empty] | 乙基汞 | 20L | 不得检出 | ng/L | 是
[5 empty] | / | 水温 |  | 1900-01-18 09:36 | / | ℃ | /
[6 empty] | 流量 |  | 1902-02-18 | / | m³/h | /
1900-01-14 | 高要区 | 肇庆市同济水务有限金利镇污水处理厂 | 2017-01-17 | 废水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中表1一级A标准、2006 年1月1日起建设的、水温＞12度以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表4第二时段、城镇二级污水处理厂、一级标准的较严值 | 动植物油 |  | 0.04L | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | pH值 |  | 7.02 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 氨氮 |  | 0.206 | 5 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群 |  | ＜20 | 1000 | 个/L | 是
[6 empty] | 化学需氧量 |  | 10L | 40 | mg/L | 是
[6 empty] | 色度 |  | 8 | 30 | 倍 | 是
[6 empty] | 石油类 |  | 0.06 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 |  | 0.8 | 10 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | 7 | 10 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 |  | 0.145 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 6.51 | 15 | mg/L | 是
[6 empty] | 总磷 |  | 0.17 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中表2以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1的较严值 | 六价铬 |  | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 |  | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 |  | 0.04L | 1 | ug/L | 是
[6 empty] | 总铅 |  | 0.05L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 |  | 1.4 | 100 | ug/L | 是
[6 empty] | 烷基汞 | 甲基汞 | 10L | 不得检出 | ng/L | 是
[7 empty] | 乙基汞 | 20L | 不得检出 | ng/L | 是
[5 empty] | / | 水温 |  | 1900-01-15 07:12 | / | ℃ | /
[6 empty] | 流量 |  | 1901-04-03 | / | m/h | /
1900-01-15 | 高要区 | 高要市肇星污水处理有限公司 | 2017-01-12 | 含镍废水处理设施排放口 | 《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）中表1珠三角排放限值 | 总镍 |  | 0.02 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 含铬废水处理设施排放口 |  | 六价铬 |  | 0.004L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | 0.01L | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 废水总排口 |  | pH值 |  | 6.91 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 六价铬 |  | 0.004L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总银 |  | 0.03L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 |  | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | 0.01L | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 |  | 0.04L | 5 | ug/L | 是
[6 empty] | 总镍 |  | 0.1 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 |  | 0.05L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）中表1珠三角排放限值（根据《电镀水污染物排放标准》(DB 44/1597-2015)中的4.2.7,执行相应排放限值的200%） | 氨氮 |  | 0.422 | 30 | mg/L | 是
[6 empty] | 氟化物 |  | 11.6 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 化学需氧量 |  | 98 | 160 | mg/L | 是
[6 empty] | 石油类 |  | 0.26 | 4 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | 5 | 60 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 32.1 | 40 | mg/L | 是
[6 empty] | 总磷 |  | 0.09 | 2 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铝 |  | 0.1L | 4 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铁 |  | 0.1 | 4 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铜 |  | 0.01L | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总锌 |  | 0.234 | 2 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氰化物 |  | 0.088 | 0.4 | mg/L | 是
[5 empty] | / | 总砷 |  | 0.8 | / | ug/L | /
[6 empty] | 流量 |  | 62.5 | / | m/h | /
1900-01-16 | 高要区 | 广东新希环保工程有限公司 | 2017-01-11 | 含镍废水处理设施排放口 | 《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）中表1珠三角排放限值 | 总镍 |  | 0.07 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 含铬废水处理设施排放口 |  | 六价铬 |  | 0.006 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | 0.06 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 废水总排口 |  | pH值 |  | 7.24 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 氨氮 |  | 3.52 | 15 | mg/L | 是
[6 empty] | 氟化物 |  | 2.33 | 10 | mg/L | 是
[6 empty] | 化学需氧量 |  | 28 | 80 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 |  | 0.004L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 石油类 |  | 0.04L | 2 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | 8 | 30 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 15.2 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 |  | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | 0.01L | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 |  | 0.04L | 5 | ug/L | 是
[6 empty] | 总磷 |  | 0.24 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铝 |  | 0.1L | 2 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 |  | 0.01L | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 |  | 0.05L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铁 |  | 0.1 | 2 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铜 |  | 0.01L | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总锌 |  | 0.01 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总银 |  | 0.03L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氰化物 |  | 0.005 | 0.2 | mg/L | 是
[5 empty] | / | 总砷 |  | 0.4 | / | ug/L | /
[6 empty] | 流量 |  | 96 | / | m/h | /
1900-01-17 | 四会市 | 四会市碧洲电镀污水处理有限公司 | 2017-01-16 | 含镍废水处理设施排放口 | 《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）中表1珠三角排放限值 | 总镍 |  | 0.12 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 含铬废水处理设施排放口 |  | 六价铬 |  | 0.004L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | 0.01L | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 废水总排口 |  | pH值 |  | 6.87 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 六价铬 |  | 0.004L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 |  | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | 0.01L | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 |  | 0.04L | 5 | ug/L | 是
[6 empty] | 总镍 |  | 0.01L | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 |  | 0.05L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总银 |  | 0.03L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）中表1珠三角排放限值（根据《电镀水污染物排放标准》(DB 44/1597-2015)中的4.2.7,执行相应排放限值的200%） | 氨氮 |  | 0.152 | 30 | mg/L | 是
[6 empty] | 氟化物 |  | 2.72 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 化学需氧量 |  | 1900-01-10 | 160 | mg/L | 是
[6 empty] | 石油类 |  | 0.04L | 4 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | 5 | 60 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 5.52 | 40 | mg/L | 是
[6 empty] | 总磷 |  | 0.09 | 2 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铝 |  | 0.1L | 4 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铁 |  | 0.07 | 4 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铜 |  | 0.01L | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总锌 |  | 0.011 | 2 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氰化物 |  | 0.004L | 0.4 | mg/L | 是
[5 empty] | / | 总砷 |  | 0.5 | / | ug/L | /
[6 empty] | 流量 |  | 48 | / | m/h | /
1900-01-18 | 四会市 | 四会市同济水务有限公司大沙镇污水处理厂 | 2017-01-11 | 废水排放口 | 化学需氧量执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中表1一级B标准以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表4第二时段、城镇二级污水处理厂、一级标准的较严值，其余项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 中一级B标准、2006年1月1日起建设的、水温＞12度 | 动植物油 |  | 0.04L | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | pH值 |  | 7.1 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 氨氮 |  | 0.186 | 8 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群 |  | ＜20 | 10000 | 个/L | 是
[6 empty] | 化学需氧量 |  | 11 | 40 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 |  | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 色度 |  | 8 | 30 | 倍 | 是
[6 empty] | 石油类 |  | 0.04L | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 |  | 3 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | 6 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 |  | 0.05L | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 4.11 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 |  | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 |  | 0.04L | 1 | ug/L | 是
[6 empty] | 总磷 |  | 0.62 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 |  | 0.05L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 |  | 2.5 | 100 | ug/L | 是
[6 empty] | 烷基汞 | 甲基汞 | 10L | 不得检出 | ng/L | 是
[7 empty] | 乙基汞 | 20L | 不得检出 | ng/L | 是
[5 empty] | / | 水温 |  | 1900-01-18 02:24 | / | ℃ | /
[6 empty] | 流量 |  | 1901-01-09 | / | m/h | /
1900-01-19 | 四会市 | 四会市同济水务有限公司南江工业园污水处理厂 | 2017-01-11 | 废水排放口 | 化学需氧量执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中表1一级B标准以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表4第二时段、城镇二级污水处理厂、一级标准的较严值，其余项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 中一级B标准、2006年1月1日起建设的、水温＞12度 | 动植物油 |  | 0.06 | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | pH值 |  | 7.17 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 氨氮 |  | 0.279 | 8 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群 |  | ＜20 | 10000 | 个/L | 是
[6 empty] | 化学需氧量 |  | 12 | 40 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 |  | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 色度 |  | 8 | 30 | 倍 | 是
[6 empty] | 石油类 |  | 0.05 | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 |  | 3.8 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | 9 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 |  | 0.05L | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 11 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 |  | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 |  | 0.04L | 1 | μg/L | 是
[6 empty] | 总磷 |  | 0.15 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 |  | 0.05L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 |  | 1.5 | 100 | μg/L | 是
[6 empty] | 烷基汞 | 甲基汞 | 10L | 不得检出 | ng/L | 是
[7 empty] | 乙基汞 | 20L | 不得检出 | ng/L | 是
[5 empty] | / | 水温 |  | 1900-01-18 07:12 | / | ℃ | /
[6 empty] | 流量 |  | 1901-09-16 | / | m³/h | /
1900-01-20 | 四会市 | 肇庆市肇水污水处理有限公司四会污水处理厂 | 2017-01-11 | 废水排放口 | 化学需氧量执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中表1一级B标准以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表4第二时段、城镇二级污水处理厂、一级标准的较严值，其余项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 中一级B标准、2005 年12 月31 日前建设的、水温＞12度 | 动植物油 |  | 0.04L | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | pH值 |  | 7.31 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 氨氮 |  | 0.186 | 8 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群 |  | ＜20 | 10000 | 个/L | 是
[6 empty] | 化学需氧量 |  | 19 | 40 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 |  | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 色度 |  | 8 | 30 | 倍 | 是
[6 empty] | 石油类 |  | 0.04L | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 |  | 3.6 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | 9 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 |  | 0.05L | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 13 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 |  | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 |  | 0.04L | 1 | ug/L | 是
[6 empty] | 总磷 |  | 0.34 | 1.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 |  | 0.05L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 |  | 1.6 | 100 | ug/L | 是
[6 empty] | 烷基汞 | 甲基汞 | 10L | 不得检出 | ng/L | 是
[7 empty] | 乙基汞 | 20L | 不得检出 | ng/L | 是
[5 empty] | / | 水温 |  | 17.3 | / | ℃ | /
[6 empty] | 流量 |  | 1902-02-05 | / | m/h | /
1900-01-21 | 四会市 | 四会市华南水务发展有限公司 | 2017-01-11 | 废水排放口 | 化学需氧量执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中表1一级B标准以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表4第二时段、城镇二级污水处理厂、一级标准的较严值，其余项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 中一级B标准、2006 年1 月1 日起建设的、水温＞12度 | 动植物油 |  | 0.09 | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | pH值 |  | 6.76 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 氨氮 |  | 1.1 | 8 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群 |  | ＜20 | 10000 | 个/L | 是
[6 empty] | 化学需氧量 |  | 16 | 40 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 |  | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 色度 |  | 8 | 30 | 倍 | 是
[6 empty] | 石油类 |  | 0.05 | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 |  | 3.3 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | 10 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 |  | 0.062 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 6.33 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 |  | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 |  | 0.04L | 1 | ug/L | 是
[6 empty] | 总磷 |  | 0.54 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 |  | 0.05L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 |  | 1.6 | 100 | ug/L | 是
[6 empty] | 烷基汞 | 甲基汞 | 10L | 不得检出 | ng/L | 是
[7 empty] | 乙基汞 | 20L | 不得检出 | ng/L | 是
[5 empty] | / | 水温 |  | 17.7 | / | ℃ | /
[6 empty] | 流量 |  | 1902-01-04 | / | m/h | /
注：烷基汞项目分包给中国广州分析测试中心完成。
制表： 复核： 审核： 审定： 签发：