## Sheet1
附件1 |  | 河源市2017年第1季度国控污染源监督性监测结果表（9家）
序号
1 | 企业名称：河源市广业环保有限公司(河源市源城污水处理厂)
企业类型：其他企业
详细地址：河源市源城区埔前镇莲塘岭大简
监测单位：河源市环境监测站
| 类型 | 监测点位 | 监测日期 | 执行标准 | 污染因子 | 排放浓度 | 单位 | 标准限值 |  | 达标情况 | 未开展监测的原因
| 污水处理厂 | 出水口 | 2017-01-10 | 《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准中的较严者 | pH值 | 7.26 | 无量钢 | 6--9 |  | 达标
[5 empty] | 色度（倍） | <2 | 倍 | 30 |  | 达标
[5 empty] | 悬浮物 | <4 | mg/L | 10 |  | 达标
[5 empty] | 化学需氧量 | 12 | mg/L | 40 |  | 达标
[5 empty] | 五日生化需氧量 | 3.6 | mg/L | 10 |  | 达标
[5 empty] | 氨氮 | 0.042 | mg/L | 5 |  | 达标
[5 empty] | 总磷 | 0.08 | mg/L | 0.5 |  | 达标
[5 empty] | 总氮 | 5.74 | mg/L | 15 |  | 达标
[5 empty] | 石油类 | <0.04 | mg/L | 1 |  | 达标
[5 empty] | 动植物油 | <0.04 | mg/L | 1 |  | 达标
[5 empty] | 阴离子表面活性剂 | <0.05 | mg/L | 0.5 |  | 达标
[5 empty] | 粪大肠菌群 | 920 | 个/L | 10000 |  | 达标
[5 empty] | 总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 |  | 达标
[5 empty] | 总砷 | <0.0003 | mg/L | 0.1 |  | 达标
[5 empty] | 总铬 | <0.004 | mg/L | 0.1 |  | 达标
[5 empty] | 总镉 | <0.001 | mg/L | 0.01 |  | 达标
[5 empty] | 总铅 | <0.01 | mg/L | 0.1 |  | 达标
[5 empty] | 烷基汞 | <0.00001 | mg/L | 不得检出 |  | 达标
[5 empty] | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 |  | 达标
2 | 企业名称：河源市市区城南污水处理厂
企业类型：其他企业
详细地址：河源市高新区科技九路
监测单位：河源市环境监测站
| 类型 | 监测点位 | 监测日期 | 执行标准 | 污染因子 | 排放浓度 | 单位 | 标准限值 | 参照执行标准 | 达标情况 | 未开展监测的原因
| 污水处理厂 | 出水口 | 2017-01-16 | 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1地表水环境质量标准基本项目标准限值Ⅲ类标准值；GB3838-2002表1中无控制标准因子参照执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB1891-2002）表1基本控制项目最高允许排放浓度一级标准A限值或表3选择控制项目最高允许排放浓度。 | pH值 | 6.85 | 无量钢 | 6--9 | — | 达标
[5 empty] | 色度（倍） | <2 | 倍 | ─ | 30 | 达标
[5 empty] | 悬浮物 | 5 | mg/L | ─ | 10 | 达标
[5 empty] | 化学需氧量 | 14 | mg/L | 20 | — | 达标
[5 empty] | 五日生化需氧量 | 3.3 | mg/L | 4 | — | 达标
[5 empty] | 氨氮 | 0.236 | mg/L | 1 | — | 达标
[5 empty] | 总磷 | 0.15 | mg/L | 0.2 | — | 达标
[5 empty] | 总氮 | 1.23 | mg/L | 1 | 15 | 达标
[5 empty] | 石油类 | <0.04 | mg/L | 0.05 | — | 达标
[5 empty] | 动植物油 | <0.04 | mg/L | ─ | 1 | 达标
[5 empty] | 阴离子表面活性剂 | <0.05 | mg/L | 0.2 | — | 达标
[5 empty] | 粪大肠菌群 | 3300 | 个/L | 10000 | — | 达标
[5 empty] | 总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.0001 | — | 达标
[5 empty] | 总砷 | <0.0003 | mg/L | 0.05 | — | 达标
[5 empty] | 总铬 | <0.004 | mg/L | ─ | — | 达标
[5 empty] | 总镉 | <0.001 | mg/L | 0.05 | — | 达标
[5 empty] | 总铅 | <0.01 | mg/L | 0.05 | — | 达标
[5 empty] | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | — | 达标
[5 empty] | 烷基汞 | <0.00001 | mg/L | ─ | — | 达标
3 | 企业名称：河源市污水处理厂
企业类型：其他企业
详细地址：河源市源城区龙王阁
监测单位：河源市环境监测站
| 类型 | 监测点位 | 监测日期 | 执行标准 | 污染因子 | 排放浓度 | 单位 | 标准限值 |  | 达标情况 | 未开展监测的原因
| 污水处理厂 | 出水口 | 2017-01-16 | 《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准中的较严者 | pH值 | 7.16 | 无量钢 | 6--9 |  | 达标
[5 empty] | 色度（倍） | <2 | 倍 | 30 |  | 达标
[5 empty] | 悬浮物 | 6 | mg/L | 20 |  | 达标
[5 empty] | 化学需氧量 | 33 | mg/L | 40 |  | 达标
[5 empty] | 五日生化需氧量 | 9.9 | mg/L | 20 |  | 达标
[5 empty] | 氨氮 | 0.918 | mg/L | 8 |  | 达标
[5 empty] | 总磷 | 1.42 | mg/L | 1.5 |  | 达标
[5 empty] | 总氮 | 12.1 | mg/L | 20 |  | 达标
[5 empty] | 石油类 | <0.04 | mg/L | 3 |  | 达标
[5 empty] | 动植物油 | <0.04 | mg/L | 3 |  | 达标
[5 empty] | 阴离子表面活性剂 | <0.05 | mg/L | 1 |  | 达标
[5 empty] | 粪大肠菌群 | 940 | 个/L | 10000 |  | 达标
[5 empty] | 烷基汞 | <0.00001 | mg/L | 不得检出 |  | 达标
4 | 企业名称：紫金县城区污水处理厂
企业类型：其他企业
详细地址：河源市紫金县紫城镇
监测单位：紫金县环境监测站
| 类型 | 监测点位 | 监测日期 | 执行标准 | 污染因子 | 排放浓度 | 单位 | 标准限值 |  | 达标情况 | 未开展监测的原因
| 污水处理厂 | 出水口 | 2017-02-13 | 《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准中的较严者 | pH值 | 6.7 | 无量钢 | 6--9 |  | 达标
[5 empty] | 色度（倍） | 0 | 倍 | 30 |  | 达标
[5 empty] | 悬浮物 | 7 | mg/L | 20 |  | 达标
[5 empty] | 化学需氧量 | 16.6 | mg/L | 40 |  | 达标
[5 empty] | 五日生化需氧量 | 3.7 | mg/L | 20 |  | 达标
[5 empty] | 氨氮 | 6.29 | mg/L | 8 |  | 达标
[5 empty] | 总磷 | 0.32 | mg/L | 0.5 |  | 达标
[5 empty] | 总氮 | 6.17 | mg/L | 20 |  | 达标
[5 empty] | 石油类 | <0.04 | mg/L | 3 |  | 达标
[5 empty] | 动植物油 | <0.04 | mg/L | 3 |  | 达标
[5 empty] | 阴离子表面活性剂 | <0.05 | mg/L | 1 |  | 达标
[5 empty] | 粪大肠菌群 | 540 | 个/L | 10000 |  | 达标
[5 empty] | 烷基汞 | <0.00001 | mg/L | 不得检出 |  | 达标
5 | 企业名称：河源市广业环保有限公司(龙川县城污水处理厂)
企业类型：其他企业
详细地址：河源市龙川县老隆镇涧洞村
监测单位：龙川县环境监测站
| 类型 | 监测点位 | 监测日期 | 执行标准 | 污染因子 | 排放浓度 | 单位 | 标准限值 |  | 达标情况 | 未开展监测的原因
| 污水处理厂 | 出水口 | 2007-02-14 | 《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准中的较严者 | pH值 | 7.24 | 无量钢 | 6--9 |  | 达标
[5 empty] | 色度（倍） | 5 | 倍 | 30 |  | 达标
[5 empty] | 悬浮物 | 6 | mg/L | 10 |  | 达标
[5 empty] | 化学需氧量 | 19 | mg/L | 40 |  | 达标
[5 empty] | 五日生化需氧量 | 5.1 | mg/L | 10 |  | 达标
[5 empty] | 氨氮 | 1.06 | mg/L | 5 |  | 达标
[5 empty] | 总磷 | 0.42 | mg/L | 0.5 |  | 达标
[5 empty] | 总氮 | 13.1 | mg/L | 15 |  | 达标
[5 empty] | 石油类 | <0.04 | mg/L | 1 |  | 达标
[5 empty] | 动植物油 | <0.04 | mg/L | 1 |  | 达标
[5 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.16 | mg/L | 0.5 |  | 达标
[5 empty] | 粪大肠菌群（个/L） | 630 | 个/L | 1000 |  | 达标
[5 empty] | 烷基汞 | <0.00001 | mg/L | 不得检出 |  | 达标
6 | 企业名称：连平县生活污水处理厂
企业类型：其他企业
详细地址：河源市连平县元善镇天后娘
监测单位：连平县环境监测站
| 类型 | 监测点位 | 监测日期 | 执行标准 | 污染因子 | 排放浓度 | 单位 | 标准限值 |  | 达标情况 | 未开展监测的原因
| 污水处理厂 | 出水口 | 2017-02-13 | 《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准中的较严者 | pH值 | 6.59 | 无量钢 | 6--9 |  | 达标
[5 empty] | 色度（倍） | <2 | 倍 | 30 |  | 达标
[5 empty] | 悬浮物 | 8 | mg/L | 20 |  | 达标
[5 empty] | 化学需氧量 | 12.7 | mg/L | 40 |  | 达标
[5 empty] | 五日生化需氧量 | 2.1 | mg/L | 20 |  | 达标
[5 empty] | 氨氮 | 1.302 | mg/L | 8 |  | 达标
[5 empty] | 总磷 | 0.44 | mg/L | 0.5 |  | 达标
[5 empty] | 总氮 | 5.16 | mg/L | 20 |  | 达标
[5 empty] | 石油类 | <0.01 | mg/L | 3 |  | 达标
[5 empty] | 动植物油 | <0.04 | mg/L | 3 |  | 达标
[5 empty] | 阴离子表面活性剂 | <0.05 | mg/L | 1 |  | 达标
[5 empty] | 粪大肠菌群（个/L） | 920 | 个/L | 10000 |  | 达标
[5 empty] | 烷基汞 | <0.00001 | mg/L | 不得检出 |  | 达标
7 | 企业名称：河源市广业环保有限公司(和平县城污水处理厂)
企业类型：其他企业
详细地址：河源市和平县阳明镇铁潭村
监测单位：和平县环境监测站
| 类型 | 监测点位 | 监测日期 | 执行标准 | 污染因子 | 排放浓度 | 单位 | 标准限值 |  | 达标情况 | 未开展监测的原因
| 污水处理厂 | 出水口 | 2017-02-23 | 《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准中的较严者 | pH值 | 6.82 | 无量钢 | 6--9 |  | 达标
[5 empty] | 色度（倍） | <2 | 倍 | 30 |  | 达标
[5 empty] | 悬浮物 | <4 | mg/L | 10 |  | 达标
[5 empty] | 化学需氧量 | 16.7 | mg/L | 40 |  | 达标
[5 empty] | 五日生化需氧量 | 3.6 | mg/L | 10 |  | 达标
[5 empty] | 氨氮 | 0.102 | mg/L | 5 |  | 达标
[5 empty] | 总磷 | 0.17 | mg/L | 0.5 |  | 达标
[5 empty] | 总氮 | 1.36 | mg/L | 15 |  | 达标
[5 empty] | 石油类 | <0.04 | mg/L | 1 |  | 达标
[5 empty] | 动植物油 | <0.04 | mg/L | 1 |  | 达标
[5 empty] | 阴离子表面活性剂 | <0.05 | mg/L | 0.5 |  | 达标
[5 empty] | 粪大肠菌群（个/L） | 540 | 个/L | 1000 |  | 达标
[5 empty] | 烷基汞 | <0.00001 | mg/L | 不得检出 |  | 达标
8 | 企业名称：河源市广业环保有限公司(东源县城污水处理厂)
企业类型：其他企业
详细地址：河源市东源县木京村黄竹沥
监测单位：东源县环境监测站
| 类型 | 监测点位 | 监测日期 | 执行标准 | 污染因子 | 排放浓度 | 单位 | 标准限值 |  | 达标情况 | 未开展监测的原因
| 污水处理厂 | 出水口 | 2016-10-17 | 《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准中的较严者 | pH值 | 6.76 | 无量钢 | 6--9 |  | 达标
[5 empty] | 色度（倍） | 20 | 倍 | 30 |  | 达标
[5 empty] | 悬浮物 | 7 | mg/L | 10 |  | 达标
[5 empty] | 化学需氧量 | 16 | mg/L | 40 |  | 达标
[5 empty] | 五日生化需氧量 | 0.6 | mg/L | 10 |  | 达标
[5 empty] | 氨氮 | 0.309 | mg/L | 5 |  | 达标
[5 empty] | 总磷 | 0.29 | mg/L | 0.5 |  | 达标
[5 empty] | 总氮 | 5.47 | mg/L | 15 |  | 达标
[5 empty] | 石油类 | 0.26 | mg/L | 1 |  | 达标
[5 empty] | 动植物油 | <0.04 | mg/L | 1 |  | 达标
[5 empty] | 阴离子表面活性剂 | <0.05 | mg/L | 0.5 |  | 达标
[5 empty] | 粪大肠菌群 | 150 | 个/L | 1000 |  | 达标
[5 empty] | 烷基汞 | <0.00001 | mg/L | 不得检出 |  | 达标
9 | 企业名称：紫金县古竹污水处理厂
企业类型：其他企业
河源市紫金古竹镇
监测单位：河源市环境监测站
| 类型 | 监测点位 | 监测日期 | 执行标准 | 污染因子 | 排放浓度 | 单位 | 标准限值 |  | 达标情况 | 未开展监测的原因
| 污水处理厂 | 出水口 | 2017-01-10 | 《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准中的较严者 | pH值 | 6.71 | 无量钢 | 6--9 |  | 达标
[5 empty] | 色度（倍） | 2 | 倍 | 30 |  | 达标
[5 empty] | 悬浮物 | 7 | mg/L | 10 |  | 达标
[5 empty] | 化学需氧量 | 12 | mg/L | 40 |  | 达标
[5 empty] | 五日生化需氧量 | 3.6 | mg/L | 10 |  | 达标
[5 empty] | 氨氮 | 0.074 | mg/L | 5 |  | 达标
[5 empty] | 总磷 | 0.02 | mg/L | 0.5 |  | 达标
[5 empty] | 总氮 | 0.918 | mg/L | 15 |  | 达标
[5 empty] | 石油类 | <0.04 | mg/L | 1 |  | 达标
[5 empty] | 动植物油 | <0.04 | mg/L | 1 |  | 达标
[5 empty] | 阴离子表面活性剂 | <0.05 | mg/L | 0.5 |  | 达标
[5 empty] | 粪大肠菌群（个/L） | 790 | 个/L | 1000 |  | 达标
[5 empty] | 总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 |  | 达标
[5 empty] | 总砷 | <0.0003 | mg/L | 0.1 |  | 达标
[5 empty] | 总铬 | <0.004 | mg/L | 0.1 |  | 达标
[5 empty] | 总镉 | <0.001 | mg/L | 0.01 |  | 达标
[5 empty] | 总铅 | <0.01 | mg/L | 0.1 |  | 达标
[5 empty] | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 |  | 达标
[5 empty] | 烷基汞 | <0.00001 | mg/L | 不得检出 |  | 达标