## 5月23
揭阳市2017年国控企业污染源第2季度（污水处理厂）监督性监测结果（1家）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称（单位） | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因
1 | 普宁市 | 揭阳市普宁广业环保有限公司 | 废水排口CZWS-0002 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | 2017-05-10 | pH值（无量纲） | 7.05 | 6～9 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量（mg/L） | 21.5 | 40 | 达标
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 5.33 | 8 | 达标
[6 empty] | 悬浮物（mg/L） | 10 | 20 | 达标
[6 empty] | 生化需氧量（mg/L） | 4.1 | 20 | 达标
[6 empty] | 石油类（mg/L） | 0.01(L) | 3 | 达标
[6 empty] | 总氮（mg/L） | 7.06 | 20 | 达标
[6 empty] | 动植物油（mg/L） | 0.12 | 3 | 达标
[6 empty] | 色度（倍） | 8 | 30 | 达标
[6 empty] | 总磷（mg/L） | 0.35 | 1 | 达标
[6 empty] | 总砷（mg/L） | 0.0002(L) | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总铬（mg/L） | 0.004(L) | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总汞（mg/L） | 0.00005(L) | 0.001 | 达标
[6 empty] | 总镉（mg/L） | 0.001(L) | 0.01 | 达标
[6 empty] | 总铅（mg/L） | 0.01(L) | 0.1 | 达标
[6 empty] | 六价铬（mg/L） | 0.004(L) | 0.05 | 达标
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（mg/L） | 0.05(L) | 1 | 达标
[6 empty] | 粪大肠菌群（MPN值/L） | 3500 | 104 | 达标