## 污水处理厂监测数据审核表
2017年第二季度清远市国控重点源（污水处理厂）监督性监测结果（第二批5家）
序号 | 行政区 | 污水处理厂名称 | 污染源类别 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测项目 | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
1899-12-31 | 连山壮族瑶族自治县 | 连山壮族瑶族自治县广业环保有限公司 | 污水处理厂 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 总排口 | 2017-05-10 | PH值 | 6.64 | 6-9 | 无量纲 | 是
[8 empty] | 生化需氧量 | 3.4 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总磷 | 0.46 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 色度 | 16 | 30 | 倍 | 是
[8 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[8 empty] | 总镉 | <0.0003 | 0.01 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铬 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 总砷 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 | 0.017 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铜 | <0.003 | 0.5 | mg/L | 是
[8 empty] | 悬浮物 | 8 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总锌 | 0.014 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 粪大肠菌群数 | 400 | 10000 | 个/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 2.84 | 8 | mg/L | 是
[8 empty] | 总氮 | 9.79 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 石油类 | <0.04 | 3 | mg/L | 是
[8 empty] | 动植物油 | 0.05 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准 |  |  | 化学需氧量 | 18 | 40 | mg/L | 是
1900-01-01 | 连南瑶族自治县 | 连南瑶族自治县广业环保有限公司 | 污水处理厂 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 总排口 | 2017-05-10 | PH值 | 7.42 | 6-9 | 无量纲 | 是
[8 empty] | 生化需氧量 | 0.8 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总磷 | 0.05 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 色度 | 4 | 30 | 倍 | 是
[8 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[8 empty] | 总镉 | <0.0003 | 0.01 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铬 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 总砷 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 | <0.005 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铜 | <0.003 | 0.5 | mg/L | 是
[8 empty] | 悬浮物 | 13 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总锌 | 0.007 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 粪大肠菌群数 | 1600 | 10000 | 个/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 1.75 | 8 | mg/L | 是
[8 empty] | 总氮 | 3.37 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 石油类 | 0.06 | 3 | mg/L | 是
[8 empty] | 动植物油 | <0.04 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准 |  |  | 化学需氧量 | 8 | 40 | mg/L | 是
1900-01-02 | 清新县 | 清新县广业环保有限公司（禾云污水处理厂） | 污水处理厂 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 总排口 | 2017-05-22 | PH值 | 6.18 | 6-9 | 无量纲 | 是
[8 empty] | 生化需氧量 | <0.5 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总磷 | 0.42 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 色度 | 4 | 30 | 倍 | 是
[8 empty] | 总汞 | 0.00012 | 0.001 | mg/L | 是
[8 empty] | 总镉 | <0.0003 | 0.01 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铬 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 总砷 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 | <0.005 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铜 | <0.003 | 0.5 | mg/L | 是
[8 empty] | 悬浮物 | 8 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总锌 | <0.002 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 粪大肠菌群数 | 0 | 10000 | 个/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 0.198 | 8 | mg/L | 是
[8 empty] | 总氮 | 5 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 石油类 | <0.04 | 3 | mg/L | 是
[8 empty] | 动植物油 | <0.04 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准 |  |  | 化学需氧量 | 8 | 40 | mg/L | 是
1900-01-03 | 英德市 | 英德市广业环保有限公司（大站污水处理厂） | 污水处理厂 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 总排口 | 2017-05-03 | PH值 | 6.67 | 6-9 | 无量纲 | 是
[8 empty] | 生化需氧量 | <0.5 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总磷 | 0.46 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 色度 | 4 | 30 | 倍 | 是
[8 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[8 empty] | 总镉 | <0.0003 | 0.01 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铬 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 总砷 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 | <0.005 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铜 | <0.003 | 0.5 | mg/L | 是
[8 empty] | 悬浮物 | 6 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总锌 | <0.002 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 粪大肠菌群数 | 200 | 10000 | 个/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 2.42 | 8 | mg/L | 是
[8 empty] | 总氮 | 9.15 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 石油类 | <0.04 | 3 | mg/L | 是
[8 empty] | 动植物油 | 0.08 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准 |  |  | 化学需氧量 | 12 | 40 | mg/L | 是
1900-01-04 | 英德市 | 英德市广业环保有限公司(浛洸污水处理厂) | 污水处理厂 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 总排口 | 2017-05-03 | PH值 | 6.96 | 6-9 | 无量纲 | 是
[8 empty] | 生化需氧量 | <0.5 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总磷 | 0.23 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 色度 | 8 | 30 | 倍 | 是
[8 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[8 empty] | 总镉 | <0.0003 | 0.01 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铬 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 总砷 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 | <0.005 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铜 | <0.003 | 0.5 | mg/L | 是
[8 empty] | 悬浮物 | 17 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总锌 | <0.002 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 粪大肠菌群数 | 400 | 10000 | 个/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 0.095 | 8 | mg/L | 是
[8 empty] | 总氮 | 4.6 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 石油类 | <0.04 | 3 | mg/L | 是
[8 empty] | 动植物油 | 0.06 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准 |  |  | 化学需氧量 | 14 | 40 | mg/L | 是
制表：陈燕梅 |  |  |  | 审核： |  |  | 签发： |  |  | 日期：2017年6月7日