## 废水监测数据审核表
东莞市2017年第二季度四月份国控企业污染源（重金属废水）监督性监测结果
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
1 | 东莞市 | 东莞长安华南电子厂 | 镍预处理排放口 | 电镀水污染物排放标准 | 2017-04-24 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.008 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  | 总排放口 |  |  | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.005 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 | <0.0003 |  | mg/L
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铜 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总锌 | <0.004 | 1 | mg/L | 是
2 | 东莞市 | 东莞三兴五金制品有限公司 | 铬预处理排放口 | 电镀水污染物排放标准 | 2017-04-11 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.14 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | 0.28 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  | 镍预处理排放口 |  |  | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.18 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | 0.48 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  | 总排放口 |  |  | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.15 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.015 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 | <0.0003 |  | mg/L
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | 0.28 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铜 | 0.24 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总锌 | 0.301 | 2 | mg/L | 是
3 | 东莞市 | 东莞市佳钦五金塑胶有限公司 | 镍预处理排放口 | 电镀水污染物排放标准 | 2017-04-11 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.18 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | 0.48 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  | 总排放口 |  |  | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.15 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.015 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 | <0.0003 |  | mg/L
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | 0.28 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铜 | 0.24 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总锌 | 0.301 | 2 | mg/L | 是
|  |  | 铬预处理排放口 |  |  | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.14 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | 0.28 | 0.5 | mg/L | 是
4 | 东莞市 | 东莞市利通皮革制品有限公司（原东莞市利锋皮革制品有限公司） | 铬预处理排放口 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | 2017-04-18 | 总汞 | 0.000088 | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 1.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.021 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.02 | 1 | mg/L | 是
|  |  | 总排放口 |  |  | 总汞 | 0.000043 | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 1.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.024 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 | <0.0003 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.02 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铜 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总锌 | 0.062 | 2 | mg/L | 是
5 | 东莞市 | 东莞市乾发电镀有限公司（原东莞市虎门润威五金塑胶制品厂） | 铬预处理排放口 | 电镀水污染物排放标准 | 2017-04-11 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.14 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | 0.28 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  | 镍预处理排放口 |  |  | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.18 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | 0.48 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  | 总排放口 |  |  | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.15 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.015 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 | <0.0003 |  | mg/L
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | 0.28 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铜 | 0.24 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总锌 | 0.301 | 2 | mg/L | 是
6 | 东莞市 | 东莞长安品质电子制造厂 | 总排放口 | 地表水环境质量标准 | 2017-04-24 | 砷 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[6 empty] | 镉 | <0.005 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.004 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 电镀水污染物排放标准 |  | 总镍 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 电镀污染物排放标准 |  | 总锌 | <0.004 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 |  | 总铜 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  | 镍预处理排放口 | 地表水环境质量标准 |  | 六价铬 | 0.021 | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[6 empty] | 镉 | <0.005 | 0.005 | mg/L | 是
|  |  |  | 电镀污染物排放标准 |  | 总镍 | <0.02 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  | 银预处理排放口 | 地表水环境质量标准 |  | 六价铬 | 0.046 | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[6 empty] | 镉 | <0.005 | 0.005 | mg/L | 是
|  |  |  | 电镀污染物排放标准 |  | 总镍 | <0.02 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
7 | 东莞市 | 东莞市长安生兴五金电镀厂（原东莞长安生兴五金电镀厂） | 总排放口 | 电镀水污染物排放标准 | 2017-03-14 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 | 0.0015 |  | mg/L
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | 0.22 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铜 | 0.44 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总锌 | 0.012 | 2 | mg/L | 是
[5 empty] | 2017-03-22 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 | <0.0003 |  | mg/L
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | 0.23 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铜 | 0.2 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总锌 | <0.004 | 2 | mg/L | 是
[5 empty] | 2017-04-20 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.022 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 | <0.0003 |  | mg/L
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铜 | 0.03 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总锌 | 0.038 | 2 | mg/L | 是
[5 empty] | 2017-04-25 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.022 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 | <0.0003 |  | mg/L
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铜 | 0.04 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总锌 | 0.018 | 2 | mg/L | 是
|  |  | 铬预处理排放口 |  | 2017-03-14 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 2017-03-22 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 2017-04-20 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.025 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 2017-04-25 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.012 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  | 混排预处理排放口 |  | 2017-03-14 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 2017-03-22 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 2017-04-20 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.025 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 2017-04-25 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.02 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  | 镍预处理排放口 |  | 2017-03-14 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 2017-03-22 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 2017-04-20 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.031 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 2017-04-25 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.025 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 是
8 | 东莞市 | 东莞达成金属制品有限公司 | 总排放口 |  | 2017-04-11 | 总砷 | <0.0003 |  | mg/L
|  |  |  | 电镀水污染物排放标准 |  | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铜 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总锌 | <0.004 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 | 0.0027 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.01 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  | 铬预处理排放口 |  |  | 总汞 | 0.00005 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  | 镍预处理排放口 |  |  | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 是
9 | 东莞市 | 东莞东旭金属表面处理有限公司 | 镍预处理排放口 | 电镀水污染物排放标准 | 2017-04-11 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | 0.1 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  | 总排放口 |  |  | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.015 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 | <0.0003 |  | mg/L
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铜 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总锌 | <0.004 | 1 | mg/L | 是
10 | 东莞市 | 东莞市新海电镀有限公司 | 铬预处理排放口 | 电镀水污染物排放标准 | 2017-04-11 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.14 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | 0.28 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  | 镍预处理排放口 |  |  | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.18 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | 0.48 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  | 总排放口 |  |  | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.15 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.015 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 | <0.0003 |  | mg/L
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | 0.28 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铜 | 0.24 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总锌 | 0.301 | 2 | mg/L | 是
11 | 东莞市 | 东莞佳男五金电镀有限公司 | 总排放口 | 电镀水污染物排放标准 | 2017-04-11 | 总汞 | 0.00007 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.017 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 | <0.0003 |  | mg/L
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铜 | <0.01 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总锌 | <0.004 | 2 | mg/L | 是
12 | 东莞市 | 东莞嘉丰机电设备有限公司 | 铬预处理排放口 | 电镀水污染物排放标准 | 2017-03-06 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  | 排放口 |  |  | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铜 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总锌 | 0.02 | 1 | mg/L | 是
13 | 东莞市 | 东莞建通电子五金有限公司 | 镍预处理排放口 | 电镀水污染物排放标准 | 2017-04-11 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | 0.31 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  | 总排放口 |  |  | 总汞 | 0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.015 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 | <0.0003 |  | mg/L
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | 0.08 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铜 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总锌 | <0.004 | 1 | mg/L | 是
14 | 东莞市 | 东莞茂林电子有限公司 | 镍预处理排放口 | 电镀水污染物排放标准 | 2017-04-11 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  | 总排放口 |  |  | 总汞 | 0.00008 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.016 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 | <0.0003 |  | mg/L
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铜 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总锌 | <0.004 | 1 | mg/L | 是
15 | 东莞市 | 东莞润丰金属塑胶有限公司 | 铬预处理排放口 | 电镀水污染物排放标准 | 2017-03-06 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  | 镍预处理排放口 |  |  | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  | 排放口 |  |  | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铜 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总锌 | <0.004 | 1 | mg/L | 是
16 | 东莞市 | 东莞市上和电镀有限公司（原东莞东霖五金电镀有限公司） | 铬预处理排放口 | 电镀水污染物排放标准 | 2017-04-11 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.14 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | 0.28 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  | 镍预处理排放口 |  |  | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.18 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | 0.48 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  | 总排放口 |  |  | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.15 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.015 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 | <0.0003 |  | mg/L
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | 0.28 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铜 | 0.24 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总锌 | 0.301 | 2 | mg/L | 是
17 | 东莞市 | 东莞市长安新民茂程电镀厂 | 镍预处理排放口 | 电镀水污染物排放标准 | 2017-03-14 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 2017-03-22 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 2017-04-20 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.031 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 2017-04-25 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.025 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  | 总排放口 |  | 2017-03-14 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 | 0.0015 |  | mg/L
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | 0.22 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铜 | 0.44 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总锌 | 0.012 | 2 | mg/L | 是
[5 empty] | 2017-03-22 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 | <0.0003 |  | mg/L
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | 0.23 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铜 | 0.2 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总锌 | <0.004 | 2 | mg/L | 是
[5 empty] | 2017-04-20 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.022 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 | <0.0003 |  | mg/L
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铜 | 0.03 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总锌 | 0.038 | 2 | mg/L | 是
[5 empty] | 2017-04-25 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.022 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 | <0.0003 |  | mg/L
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铜 | 0.04 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总锌 | 0.018 | 2 | mg/L | 是
|  |  | 铬预处理排放口 |  | 2017-03-14 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 2017-03-22 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 2017-04-20 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.025 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 2017-04-25 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.012 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  | 混排预处理排放口 |  | 2017-03-14 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 2017-03-22 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 2017-04-20 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.025 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 2017-04-25 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.02 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 是
18 | 东莞市 | 东莞市长安俊升五金制品电镀厂 | 铬预处理排放口 | 电镀水污染物排放标准 | 2017-03-14 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 2017-03-22 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 2017-04-20 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.025 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 2017-04-25 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.012 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  | 镍预处理排放口 |  | 2017-03-14 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 2017-03-22 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 2017-04-20 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.031 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 2017-04-25 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.025 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  | 总排放口 |  | 2017-03-14 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 | 0.0015 |  | mg/L
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | 0.22 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铜 | 0.44 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总锌 | 0.012 | 2 | mg/L | 是
[5 empty] | 2017-03-22 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 | <0.0003 |  | mg/L
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | 0.23 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铜 | 0.2 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总锌 | <0.004 | 2 | mg/L | 是
[5 empty] | 2017-04-20 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.022 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 | <0.0003 |  | mg/L
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铜 | 0.03 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总锌 | 0.038 | 2 | mg/L | 是
[5 empty] | 2017-04-25 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.022 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 | <0.0003 |  | mg/L
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铜 | 0.04 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总锌 | 0.018 | 2 | mg/L | 是
|  |  | 混排预处理排放口 |  | 2017-03-14 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 2017-03-22 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 2017-04-20 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.025 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 2017-04-25 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.02 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 是
19 | 东莞市 | 东莞市明辉五金电镀有限公司（原东莞市长安明辉五金电镀厂） | 铬预处理排放口 | 电镀水污染物排放标准 | 2017-04-24 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.007 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  | 镍预处理排放口 |  |  | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  | 银预处理排放口 |  |  | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | 0.29 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  | 总排放口 |  |  | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.02 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 | <0.0003 |  | mg/L
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铜 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总锌 | <0.004 | 1 | mg/L | 是
20 | 东莞市 | 东莞市艺海电镀有限公司（原东莞虎门路东艺海电镀厂） | 总排放口 |  | 2017-04-11 | 总砷 | <0.0003 |  | mg/L
|  |  |  | 电镀水污染物排放标准 |  | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | 0.28 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铜 | 0.24 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总锌 | 0.301 | 2 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.15 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.015 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  | 铬预处理排放口 |  |  | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.14 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | 0.28 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  | 镍预处理排放口 |  |  | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.18 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | 0.48 | 0.5 | mg/L | 是
21 | 东莞市 | 乐依文半导体（东莞）有限公司 | 锡预处理排放口 | 电镀水污染物排放标准 | 2017-04-24 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.016 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  | 总排放口 |  |  | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.016 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 | <0.0003 |  | mg/L
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铜 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总锌 | <0.004 | 1 | mg/L | 是
22 | 东莞市 | 汤姆森广东显示器件有限公司东莞分公司 | 排放口 | 电镀水污染物排放标准 | 2017-05-02 | 总镍 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铜 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总锌 | 0.092 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.045 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 | <0.0003 |  | mg/L
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  | 涂屏车间预处理排放口 |  |  | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.082 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 是
23 | 东莞市 | 东莞市豪丰环保投资有限公司 | 含铬废水预处理排放口 | 电镀水污染物排放标准 | 2017-03-02 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 2017-04-10 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  | 含镍废水预处理排放口 |  | 2017-03-02 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 2017-04-10 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  | 总排放口 |  | 2017-03-02 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铜 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 | <0.0003
[6 empty] | 总锌 | <0.004 | 1 | mg/L | 是
[5 empty] | 2017-04-10 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | 0.06 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铜 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总锌 | 0.024 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 | <0.0003
24 | 东莞辖镇 | 东莞柏狮精密电子有限公司 | 含银废水预处理排放口 | 电镀水污染物排放标准 | 2017-03-02 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 2017-04-10 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  | 总排口 | 电镀污染物排放标准 | 2017-03-02 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 | <0.0003
[6 empty] | 总锌 | <0.004 | 1 | mg/L | 是
[5 empty] | 2017-04-10 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 | <0.0003
[6 empty] | 总锌 | 0.014 | 1 | mg/L | 是
[5 empty] | 2017-03-02 | 总镍 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铜 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 2017-04-10 | 总镍 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铜 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是
25 | 东莞辖镇 | 东莞今日兴五金表面处理有限公司 | 第一预处理站含铬废水预处理排放口 | 电镀水污染物排放标准 | 2017-03-06 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | 0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 2017-04-12 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  | 第一预处理站含镍废水预处理排放口 |  | 2017-03-06 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 2017-04-12 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  | 第一预处理站混排废水预处理排放口 |  | 2017-03-06 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 2017-04-12 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  | 排放口 |  | 2017-03-06 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | 0.07 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铜 | 0.07 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 | <0.0003
[6 empty] | 总锌 | <0.004 | 1 | mg/L | 是
[5 empty] | 2017-04-12 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铜 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 | <0.0003
[6 empty] | 总锌 | <0.004 | 1 | mg/L | 是
26 | 东莞辖镇 | 东莞市冠隆实业有限公司 | 第一预处理站含铬废水排放口 | 电镀水污染物排放标准 | 2017-03-06 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 2017-04-12 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  | 第一预处理站含镍废水排放口 |  | 2017-03-06 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 2017-04-12 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  | 第一预处理站混排废水排放口 |  | 2017-03-06 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 2017-04-12 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  | 排放口 |  | 2017-03-06 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | 0.07 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铜 | 0.07 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 | <0.0003
[6 empty] | 总锌 | <0.004 | 1 | mg/L | 是
[5 empty] | 2017-04-12 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铜 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 | <0.0003
[6 empty] | 总锌 | <0.004 | 1 | mg/L | 是
27 | 东莞辖镇 | 东莞市亨锋五金制品有限公司 | 第二预处理站含铬废水排放口 | 电镀水污染物排放标准 | 2017-03-06 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 2017-04-12 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  | 第二预处理站含镍废水排放口 |  | 2017-03-06 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 2017-04-12 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  | 第二预处理站混排废水排放口 |  | 2017-03-06 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | 0.09 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 2017-04-12 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  | 排放口 |  | 2017-03-06 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | 0.07 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铜 | 0.07 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 | <0.0003
[6 empty] | 总锌 | <0.004 | 1 | mg/L | 是
[5 empty] | 2017-04-12 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铜 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 | <0.0003
[6 empty] | 总锌 | <0.004 | 1 | mg/L | 是
28 | 东莞辖镇 | 东莞永晋灯饰有限公司 | 第二预处理站含铬废水预处理排放口 | 电镀水污染物排放标准 | 2017-03-06 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 2017-04-12 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  | 第二预处理站含镍废水预处理排放口 |  | 2017-03-06 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 2017-04-12 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  | 第二预处理站混排废水预处理排放口 |  | 2017-03-06 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | 0.09 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 2017-04-12 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  | 排放口 |  | 2017-03-06 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.07 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铜 | 0.07 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 | <0.0003
[6 empty] | 总锌 | <0.004 | 1 | mg/L | 是
[5 empty] | 2017-04-12 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铜 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 | <0.0003
[6 empty] | 总锌 | <0.004 | 1 | mg/L | 是
29 | 东莞辖镇 | 富加宜连接器（东莞）有限公司 | 含镍废水预处理排放口 | 电镀水污染物排放标准 | 2017-03-06 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  | 含铅废水预处理排放口 |  |  | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  | 排放口 |  |  | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | 0.05 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铜 | <0.01 | 0.3 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 | <0.0003
[6 empty] | 总锌 | <0.004 | 1 | mg/L | 是
|  |  | 含镍废水预处理排放口 | 电镀水污染物排放标准 | 2017-04-25 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  | 含铅废水预处理排放口 |  |  | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  | 排放口 |  |  | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | 0.05 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铜 | <0.01 | 0.3 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 | <0.0003
[6 empty] | 总锌 | <0.004 | 1 | mg/L | 是
30 | 东莞市 | 东莞长安锦厦文华钟表配件厂 | 废水零排放
注：＜表示检验数值低于方法最低检出限，以所使用的方法检出限值报出。

## Sheet2
汤姆森广东显示器件有限公司东莞分公司 | 东莞长安华南电子厂
乐依文半导体（东莞）有限公司 | 东莞三兴五金制品有限公司
东莞市长安生兴五金电镀厂（原东莞长安生兴五金电镀厂） | 东莞市佳钦五金塑胶有限公司
东莞长安品质电子制造厂 | 东莞市利通皮革制品有限公司（原东莞市利锋皮革制品有限公司）
东莞长安锦厦文华钟表配件厂 | 东莞市乾发电镀有限公司（原东莞市虎门润威五金塑胶制品厂）
东莞长安华南电子厂 | 东莞长安品质电子制造厂
东莞市长安新民茂程电镀厂 | 东莞市长安生兴五金电镀厂（原东莞长安生兴五金电镀厂）
东莞市明辉五金电镀有限公司（原东莞市长安明辉五金电镀厂） | 东莞达成金属制品有限公司
东莞市长安俊升五金制品电镀厂 | 东莞东靖电镀金属制品厂(原东莞市虎门海怡电镀金属制品厂)
东莞市利通皮革制品有限公司（原东莞市利锋皮革制品有限公司） | 东莞东旭金属表面处理有限公司
东莞市佳钦五金塑胶有限公司 | 东莞市新海电镀有限公司
东莞市乾发电镀有限公司（原东莞市虎门润威五金塑胶制品厂） | 东莞佳男五金电镀有限公司
东莞三兴五金制品有限公司 | 东莞嘉丰机电设备有限公司
东莞茂林电子有限公司 | 东莞建通电子五金有限公司
东莞建通电子五金有限公司 | 东莞茂林电子有限公司
东莞佳男五金电镀有限公司 | 东莞润丰金属塑胶有限公司
东莞市新海电镀有限公司 | 东莞市上和电镀有限公司（原东莞东霖五金电镀有限公司）
东莞市艺海电镀有限公司（原东莞虎门路东艺海电镀厂） | 东莞市长安俊威五金制品厂
东莞东旭金属表面处理有限公司 | 东莞市长安新民茂程电镀厂
东莞市上和电镀有限公司（原东莞东霖五金电镀有限公司） | 东莞市长安俊升五金制品电镀厂
东莞达成金属制品有限公司 | 东莞市明辉五金电镀有限公司（原东莞市长安明辉五金电镀厂）
东莞嘉丰机电设备有限公司 | 东莞市艺海电镀有限公司（原东莞虎门路东艺海电镀厂）
东莞润丰金属塑胶有限公司 | 乐依文半导体（东莞）有限公司
东莞长安华南电子厂 | 汤姆森广东显示器件有限公司东莞分公司