## 污水处理厂监测数据审核表
2017年第二季度清远市国控重点源（污水处理厂）监督性监测结果（第三批1家）
序号 | 行政区 | 污水处理厂名称 | 污染源类别 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测项目 | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
1 | 连州市 | 连州市广一污水处理有限公司 | 污水处理厂 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 总排口 | 2017-06-08 | 色度 | 4 | 30 | 倍 | 是
[8 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[8 empty] | 总镉 | <0.0003 | 0.01 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铬 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 总砷 | 0.003 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 | <0.005 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铜 | <0.003 | 0.5 | mg/L | 是
[8 empty] | 悬浮物 | 16 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总锌 | <0.002 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 粪大肠菌群数 | 1200 | 10000 | 个/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 0.099 | 8 | mg/L | 是
[8 empty] | 总氮 | 2.72 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 石油类 | <0.04 | 3 | mg/L | 是
[8 empty] | 动植物油 | 0.05 | 3 | mg/L | 是
[8 empty] | PH值 | 6.96 | 6-9 | 无量纲 | 是
[8 empty] | 生化需氧量 | 1.6 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总磷 | 0.25 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准 | 总排口 |  | 化学需氧量 | 7 | 40 | mg/L | 是
制表：陈燕梅 |  |  |  | 审核： |  |  |  | 签发： |  |  | 日期：2017年07月05日