## 2017年2月
肇庆市2017年8月国控污水处理厂监督性监测数据公开表（4间）
序号 | 行政区 | 污水处理厂名称 | 监测日期 | 执行标准名称 | 监测点 名称 | 监测项目 |  | 污染物浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 备注
1899-12-31 | 高要区 | 肇庆市金渡同济水务有限公司(金渡镇水质净化中心) | 2017-07-17 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1一级A标准、2006 年1 月1 日起建设的、水温＞12度，及《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)表4第二时段、城镇二级污水处理厂、一级标准的较严值 | 废水排放口 | 动植物油 |  | 0.04L | 1899-12-31 | mg/L | 是
[6 empty] | pH值 |  | 7.1 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 氨氮 |  | 0.074 | 1900-01-04 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群 |  | ＜20 | 1902-09-26 | 个/L | 是
[6 empty] | 化学需氧量 |  | 1900-01-07 | 1900-02-08 | mg/L | 是
[6 empty] | 色度 |  | 1900-01-07 | 1900-01-29 | 倍 | 是
[6 empty] | 石油类 |  | 0.05 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 |  | 1899-12-31 09:36 | 1900-01-09 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | 1900-01-05 | 1900-01-09 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 |  | 0.05L | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 8 | 1900-01-14 | mg/L | 是
[6 empty] | 总磷 |  | 0.14 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表2和《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 表1第一类污染物最高允许排放浓度的较严值 |  | 六价铬 |  | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 |  | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | 0.03L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 |  | 0.04L | 1899-12-31 | ug/L | 是
[6 empty] | 总铅 |  | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 |  | 1900-01-02 09:36 | 1900-04-09 | ug/L | 是
[6 empty] | 烷基汞 | 甲基汞 | 10L | 不得检出 | ng/L | 是
[7 empty] | 乙基汞 | 20L | 不得检出 | ng/L | 是
|  |  |  | / |  | 水温 |  | 1900-01-26 19:12 | / | ℃ | /
[6 empty] | 流量 |  | 1901-11-11 | / | m/h | /
1900-01-01 | 高要区 | 肇庆市禄步同济水务有限公司（禄步镇污水处理厂） | 2017-07-25 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1一级A标准、2006 年1 月1 日起建设的、水温＞12度，及《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)表4第二时段、城镇二级污水处理厂、一级标准的较严值 | 废水排放口 | 动植物油 |  | 0.04L | 1899-12-31 | mg/L | 是
[6 empty] | pH值 |  | 7.21 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 氨氮 |  | 0.144 | 1900-01-04 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群 |  | 1900-05-19 | 1902-09-26 | 个/L | 是
[6 empty] | 化学需氧量 |  | 1900-01-13 | 1900-02-08 | mg/L | 是
[6 empty] | 色度 |  | 1900-01-07 | 1900-01-29 | 倍 | 是
[6 empty] | 石油类 |  | 0.04L | 1899-12-31 | mg/L | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 |  | 1899-12-31 12:00 | 1900-01-09 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | 1900-01-04 | 1900-01-09 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 |  | 0.05L | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 2.34 | 1900-01-14 | mg/L | 是
[6 empty] | 总磷 |  | 0.08 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表2和《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 表1第一类污染物最高允许排放浓度的较严值 |  | 六价铬 |  | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 |  | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | 0.03L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 |  | 0.04L | 1899-12-31 | ug/L | 是
[6 empty] | 总铅 |  | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 |  | 1899-12-31 21:36 | 1900-04-09 | ug/L | 是
[6 empty] | 烷基汞 | 甲基汞 | 10L | 不得检出 | ng/L | 是
[7 empty] | 乙基汞 | 20L | 不得检出 | ng/L | 是
|  |  |  | / |  | 水温 |  | 1900-01-28 12:00 | / | ℃ | /
[6 empty] | 流量 |  | 1900-11-22 | / | m/h | /
1900-01-02 | 四会市 | 四会市天阔水务处理有限公司 | 2017-07-18 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1一级B标准、2006 年1 月1 日起建设的、水温＞12度，及《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)表4第二时段、城镇二级污水处理厂、一级标准的较严值 | 废水排放口 | 动植物油 |  | 0.04L | 1900-01-02 | mg/L | 是
[6 empty] | pH值 |  | 1900-01-05 22:19 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 氨氮 |  | 0.205 | 1900-01-07 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群 |  | ＜20 | 1927-05-18 | 个/L | 是
[6 empty] | 化学需氧量 |  | 1900-01-09 | 1900-02-08 | mg/L | 是
[6 empty] | 色度 |  | 1900-01-07 | 1900-01-29 | 倍 | 是
[6 empty] | 石油类 |  | 0.05 | 1900-01-02 | mg/L | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 |  | 0.5L | 1900-01-19 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | 1900-01-04 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 |  | 0.05L | 1899-12-31 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 11.9 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[6 empty] | 总磷 |  | 0.48 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表2和《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 表1第一类污染物最高允许排放浓度的较严值 |  | 六价铬 |  | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 |  | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | 0.03L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 |  | 0.04L | 1899-12-31 | ug/L | 是
[6 empty] | 总铅 |  | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 |  | 2.1 | 1900-04-09 | ug/L | 是
[6 empty] | 烷基汞 | 甲基汞 | 10L | 不得检出 | ng/L | 是
[7 empty] | 乙基汞 | 20L | 不得检出 | ng/L | 是
|  |  |  | / |  | 水温 |  | 26.2 | / | ℃ | /
[6 empty] | 流量 |  | 1904-04-28 | / | m/h | /
4 | 鼎湖区 | 肇庆科亮环保科技有限公司(永安镇污水处理厂) | 2017-08-30 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1一级B标准、2006 年1 月1 日起建设的、水温＞12度，及《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)表4第二时段、城镇二级污水处理厂、一级标准的较严值 | 废水排放口 | pH值 |  | 1900-01-06 00:43 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 氨氮 |  | 0.14 | 1900-01-07 | mg/L | 是
[6 empty] | 化学需氧量 |  | 8 | 1900-02-08 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | 1900-01-08 | 1900-01-19 | mg/L | 是
|  |  |  | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表2和《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 表1第一类污染物最高允许排放浓度的较严值 |  | 总砷 |  | 3.2 | 1900-04-09 | ug/L | 是
|  |  |  | / |  | 水温 |  | 1900-01-29 09:36 | / | ℃ | /
[6 empty] | 流量 |  | 1900-02-05 | / | m/h | /
注：烷基汞项目分包给中国广州分析测试中心完成。
制表： 复核： 审核： 审定： 签发：