## Sheet1
顺德区2017年第4季度重金属国控企业废气监督性监测数据表
区 属 | 序号 | 企业名称 | 监测点位名称 | 监测点位序号 | 监测日期 或未监测原因 | 铬酸雾(mg/m3） |  |  |  | 铅(mg/m3） |  |  |  | 硫酸雾(mg/m3） |  |  |  | 颗粒物(mg/m3）
[6 empty] | 处理后 浓度 | 标准限值 | 达标判定 | 超标倍数 | 处理后 浓度 | 标准限值 | 达标判定 | 超标倍数 | 处理后 浓度 | 标准限值 | 达标判定 | 超标倍数 | 处理后 浓度 | 标准限值 | 达标判定 | 超标倍数 | 备注
顺德区 | 1 | 佛山市顺德区迪克电镀厂 | FQ-00947工艺废气排放口(196-FQ-03) | FQ-00947(196-FQ-03) | 2017-11-09 | 未检出 | 0.025 | 达标 |  | —— | —— | —— |  | —— | —— | —— |  | —— | —— | —— |  | 执行标准：《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）/2010年7月1日后（GB21900-2008）/二级标准
| 2 | 佛山市顺德区迪克电镀厂 | FQ-01040工艺废气排放口(196-FQ-02) | FQ-01040(196-FQ-02) | 2017-11-09 | 未检出 | 0.025 | 达标 |  | —— | —— | —— |  | —— | —— | —— |  | —— | —— | ——
| 3 | 佛山市顺德区杏坛镇益福电镀有限公司 | FQ-00931工艺废气排放口(186-FQ-02) | FQ-00931(186-FQ-02) | 2017-11-09 | 未检出 | 0.025 | 达标 |  | —— | —— | —— |  | —— | —— | —— |  | —— | —— | ——
| 4 | 佛山市顺德区杏坛镇益福电镀有限公司 | FQ-00932工艺废气排放口(186-FQ-01) | FQ-00932(186-FQ-01) | 2017-11-09 | 未检出 | 0.025 | 达标 |  | —— | —— | —— |  | —— | —— | —— |  | —— | —— | ——
| 5 | 佛山市顺德区杏坛镇鸿马电镀厂 | FQ-00866工艺废气排放口(187-FQ-02) | FQ-00866(187-FQ-02) | 2017-11-09 | 未检出 | 0.025 | 达标 |  | —— | —— | —— |  | —— | —— | —— |  | —— | —— | ——
| 6 | 佛山市顺德区杏坛镇巨辉电镀厂 | FQ-00858工艺废气排放口(199-FQ-01) | FQ-00858(199-FQ-01) | 2017-11-08 | 0.006 | 0.025 | 达标 |  | —— | —— | —— |  | —— | —— | —— |  | —— | —— | ——
| 7 | 佛山市顺德区杏坛镇巨辉电镀厂 | FQ-00859工艺废气排放口(199-FQ-02) | FQ-00859(199-FQ-02) | 2017-11-08 | 未检出 | 0.025 | 达标 |  | —— | —— | —— |  | —— | —— | —— |  | —— | —— | ——
| 8 | 佛山市顺德区杏坛镇巨辉电镀厂 | FQ-00860工艺废气排放口(199-FQ-03) | FQ-00860(199-FQ-03) | 2017-11-08 | 未检出 | 0.025 | 达标 |  | —— | —— | —— |  | —— | —— | —— |  | —— | —— | ——
| 9 | 佛山市顺德区杏坛镇巨辉电镀厂 | FQ-00861工艺废气排放口(199-FQ-04) | FQ-00861(199-FQ-04) | 2017-11-08 | 0.011 | 0.025 | 达标 |  | —— | —— | —— |  | —— | —— | —— |  | —— | —— | ——
| 10 | 佛山市顺德区杏坛镇巨辉电镀厂 | FQ-00862工艺废气排放口(199-FQ-05) | FQ-00862(199-FQ-05) | 2017-11-08 | 未检出 | 0.025 | 达标 |  | —— | —— | —— |  | —— | —— | —— |  | —— | —— | ——
| 11 | 佛山市顺德区亿联电镀有限公司 | FQ-00852工艺废气排放口(195-FQ-01) | FQ-00852(195-FQ-01) | 2017-11-08 | 未检出 | 0.025 | 达标 |  | —— | —— | —— |  | —— | —— | —— |  | —— | —— | ——
| 12 | 佛山市顺德区亿联电镀有限公司 | FQ-00854工艺废气排放口(195-FQ-03) | FQ-00854(195-FQ-03) | 2017-11-08 | 未检出 | 0.025 | 达标 |  | —— | —— | —— |  | —— | —— | —— |  | —— | —— | ——
| 13 | 佛山市顺德区亿联电镀有限公司 | FQ-00855工艺废气排放口(195-FQ-04) | FQ-00855(195-FQ-04) | 2017-11-08 | 未检出 | 0.025 | 达标 |  | —— | —— | —— |  | —— | —— | —— |  | —— | —— | ——
| 14 | 佛山市顺德区欣强电子有限公司 | FQ-00910工艺废气排放口 | FQ-00910 | 2017-11-15 | 未检出 | 0.025 | 达标 |  | —— | —— | —— |  | —— | —— | —— |  | —— | —— | ——
| 15 | 佛山市顺德区欣强电子有限公司 | FQ-00911工艺废气排放口 | FQ-00911 | 2017-11-15 | 未检出 | 0.025 | 达标 |  | —— | —— | —— |  | —— | —— | —— |  | —— | —— | ——
| 16 | 佛山市顺德区欣强电子有限公司 | FQ-00913工艺废气排放口 | FQ-00913 | 2017-11-15 | 未检出 | 0.025 | 达标 |  | —— | —— | —— |  | —— | —— | —— |  | —— | —— | ——
| 17 | 佛山市顺德区欣强电子有限公司 | FQ-00916工艺废气排放口 | FQ-00916 | 2017-11-15 | 未检出 | 0.025 | 达标 |  | —— | —— | —— |  | —— | —— | —— |  | —— | —— | ——
| 18 | 佛山市顺德区欣强电子有限公司 | FQ-00918工艺废气排放口 | FQ-00918 | 2017-11-15 | 未检出 | 0.025 | 达标 |  | —— | —— | —— |  | —— | —— | —— |  | —— | —— | ——
| 19 | 佛山市顺德区欣强电子有限公司 | FQ-00919工艺废气排放口 | FQ-00919 | 2017-11-15 | 未检出 | 0.025 | 达标 |  | —— | —— | —— |  | —— | —— | —— |  | —— | —— | ——
| 20 | 佛山市顺德区越达电镀有限公司 | FQ-00887工艺废气排放口(189-FQ-01) | FQ-00887(189-FQ-01) | 2017-11-09 | 未检出 | 0.025 | 达标 |  | —— | —— | —— |  | —— | —— | —— |  | —— | —— | ——
| 21 | 佛山市顺德区越达电镀有限公司 | FQ-00889工艺废气排放口(189-FQ-02) | FQ-00889(189-FQ-02) | 2017-11-09 | 未检出 | 0.025 | 达标 |  | —— | —— | —— |  | —— | —— | —— |  | —— | —— | ——
| 22 | 佛山市顺德区越达电镀有限公司 | FQ-00892工艺废气排放口(189-FQ-05) | FQ-00892(189-FQ-05) | 2017-11-09 | 未检出 | 0.025 | 达标 |  | —— | —— | —— |  | —— | —— | —— |  | —— | —— | ——
| 23 | 佛山市顺德区陈村镇华丰五金制品厂杏坛分厂 | FQ-00610工艺废气排放口 | FQ-00610 | 2017-11-08 | 未检出 | 0.025 | 达标 |  | —— | —— | —— |  | —— | —— | —— |  | —— | —— | ——
| 24 | 佛山市顺德区版腾电镀有限公司（原金章） | FQ-00867工艺废气排放口(194-FQ-01) | FQ-00867(194-FQ-01) | 2017-11-15 | 未检出 | 0.025 | 达标 |  | —— | —— | —— |  | —— | —— | —— |  | —— | —— | ——
| 25 | 佛山市顺德区版腾电镀有限公司（原金章） | FQ-00869工艺废气排放口(194-FQ-04) | FQ-00869(194-FQ-04) | 2017-11-15 | 未检出 | 0.025 | 达标 |  | —— | —— | —— |  | —— | —— | —— |  | —— | —— | ——
| 26 | 佛山市顺德区版腾电镀有限公司（原金章） | FQ-00868工艺废气排放口(194-FQ-05) | FQ-00868(194-FQ-05) | 2017-11-15 | 未检出 | 0.025 | 达标 |  | —— | —— | —— |  | —— | —— | —— |  | —— | —— | ——
| 27 | 佛山市顺德区杏坛宏润电镀有限公司 | FQ-00874工艺废气排放口(193-FQ-02) | FQ-00874(193-FQ-02) | 2017-11-09 | 未检出 | 0.025 | 达标 |  | —— | —— | —— |  | —— | —— | —— |  | —— | —— | ——
| 28 | 佛山市顺德区杏坛宏润电镀有限公司 | FQ-00876工艺废气排放口(193-FQ-03) | FQ-00876(193-FQ-03) | 2017-11-09 | 未检出 | 0.025 | 达标 |  | —— | —— | —— |  | —— | —— | —— |  | —— | —— | ——
| 29 | 佛山市顺德区杏坛宏润电镀有限公司 | FQ-00877工艺废气排放口(193-FQ-04) | FQ-00877(193-FQ-04) | 2017-11-09 | 未检出 | 0.025 | 达标 |  | —— | —— | —— |  | —— | —— | —— |  | —— | —— | ——
| 30 | 佛山市顺德区杏坛宏润电镀有限公司 | FQ-00880工艺废气排放口(193-FQ-08) | FQ-00880(193-FQ-08) | 2017-11-09 | 未检出 | 0.025 | 达标 |  | —— | —— | —— |  | —— | —— | —— |  | —— | —— | ——
| 31 | 广东汤浅蓄电池有限公司 | FQ-00241工艺废气排放口 | FQ-00241 | 2017-11-09 | —— | —— | —— |  | 0.003 | 0.5 | 达标 |  | - | 5 | 达标 |  | 未检出 | 30 | 达标 |  | 执行标准：《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）铅蓄电池/2016年1月1日起/表5
| 32 | 广东汤浅蓄电池有限公司 | FQ-00243工艺废气排放口 | FQ-00243 | 2017-11-08 | —— | —— | —— |  | 未检出 | 0.5 | 达标 |  | - | 5 | 达标 |  | 未检出 | 30 | 达标
| 33 | 广东汤浅蓄电池有限公司 | FQ-01413工艺废气排放口 | FQ-01413 | 2017-11-08 | —— | —— | —— |  | 未检出 | 0.5 | 达标 |  | - | 5 | 达标 |  | 未检出 | 30 | 达标
| 34 | 广东汤浅蓄电池有限公司 | FQ-01415工艺废气排放口 | FQ-01415 | 2017-11-08 | —— | —— | —— |  | 0.002 | 0.5 | 达标 |  | - | 5 | 达标 |  | 未检出 | 30 | 达标
| 35 | 广东汤浅蓄电池有限公司 | FQ-01416工艺废气排放口 | FQ-01416 | 2017-11-08 | —— | —— | —— |  | 0.003 | 0.5 | 达标 |  | - | 5 | 达标 |  | 未检出 | 30 | 达标
| 36 | 广东汤浅蓄电池有限公司 | FQ-01418工艺废气排放口 | FQ-01418 | 2017-11-09 | —— | —— | —— |  | 0.002 | 0.5 | 达标 |  | - | 5 | 达标 |  | 未检出 | 30 | 达标
| 37 | 广东汤浅蓄电池有限公司 | FQ-01424工艺废气排放口 | FQ-01424 | 2017-11-09 | —— | —— | —— |  | 0.002 | 0.5 | 达标 |  | - | 5 | 达标 |  | 未检出 | 30 | 达标
| 38 | 广东汤浅蓄电池有限公司 | FQ-01425工艺废气排放口 | FQ-01425 | 2017-11-09 | —— | —— | —— |  | 0.005 | 0.5 | 达标 |  | - | 5 | 达标 |  | 未检出 | 30 | 达标
| 39 | 广东汤浅蓄电池有限公司 | FQ-01426工艺废气排放口 | FQ-01426 | 2017-11-09 | —— | —— | —— |  | 0.004 | 0.5 | 达标 |  | - | 5 | 达标 |  | 未检出 | 30 | 达标
| 40 | 广东汤浅蓄电池有限公司 | FQ-01451工艺废气排放口 | FQ-01451 | 2017-11-08 | —— | —— | —— |  | 未检出 | 0.5 | 达标 |  | - | 5 | 达标 |  | 未检出 | 30 | 达标
| 41 | 广东汤浅蓄电池有限公司 | FQ-01457工艺废气排放口 | FQ-01457 | 2017-11-08 | —— | —— | —— |  | 未检出 | 0.5 | 达标 |  | - | 5 | 达标 |  | 未检出 | 30 | 达标
| 42 | 广东汤浅蓄电池有限公司 | FQ-01458工艺废气排放口 | FQ-01458 | 2017-11-08 | —— | —— | —— |  | 0.003 | 0.5 | 达标 |  | - | 5 | 达标 |  | 未检出 | 30 | 达标
| 43 | 广东汤浅蓄电池有限公司 | FQ-01462工艺废气排放口 | FQ-01462 | 2017-11-07 | —— | —— | —— |  | 0.003 | 0.5 | 达标 |  | - | 5 | 达标 |  | 未检出 | 30 | 达标
| 44 | 广东汤浅蓄电池有限公司 | FQ-01463工艺废气排放口 | FQ-01463 | 2017-11-07 | —— | —— | —— |  | 0.004 | 0.5 | 达标 |  | - | 5 | 达标 |  | 未检出 | 30 | 达标
| 45 | 广东汤浅蓄电池有限公司 | FQ-01464工艺废气排放口 | FQ-01464 | 2017-11-07 | —— | —— | —— |  | 0.004 | 0.5 | 达标 |  | - | 5 | 达标 |  | 未检出 | 30 | 达标
| 46 | 广东汤浅蓄电池有限公司 | FQ-01465工艺废气排放口 | FQ-01465 | 2017-11-07 | —— | —— | —— |  | 0.006 | 0.5 | 达标 |  | - | 5 | 达标 |  | 未检出 | 30 | 达标
| 47 | 广东汤浅蓄电池有限公司 | FQ-01466工艺废气排放口 | FQ-01466 | 2017-11-09 | —— | —— | —— |  | 0.004 | 0.5 | 达标 |  | - | 5 | 达标 |  | 未检出 | 30 | 达标
| 48 | 广东汤浅蓄电池有限公司 | FQ-01468工艺废气排放口 | FQ-01468 | 2017-11-08 | —— | —— | —— |  | 0.003 | 0.5 | 达标 |  | - | 5 | 达标 |  | 未检出 | 30 | 达标
| 49 | 广东汤浅蓄电池有限公司 | FQ-01471工艺废气排放口 | FQ-01471 | 2017-11-08 | —— | —— | —— |  | 未检出 | 0.5 | 达标 |  | - | 5 | 达标 |  | 未检出 | 30 | 达标
| 50 | 广东汤浅蓄电池有限公司 | FQ-01435工艺废气排放口 | FQ-01435 | 2017-11-08 | —— | —— | —— |  | - | 0.5 | 达标 |  | 0.5 | 5 | 达标 |  | - | 30 | 达标
| 51 | 广东汤浅蓄电池有限公司 | FQ-01436工艺废气排放口 | FQ-01436 | 2017-11-08 | —— | —— | —— |  | - | 0.5 | 达标 |  | 0.3 | 5 | 达标 |  | - | 30 | 达标
| 52 | 广东汤浅蓄电池有限公司 | FQ-01441工艺废气排放口 | FQ-01441 | 2017-11-07 | —— | —— | —— |  | - | 0.5 | 达标 |  | 1.1 | 5 | 达标 |  | - | 30 | 达标
| 53 | 广东汤浅蓄电池有限公司 | FQ-01443工艺废气排放口 | FQ-01443 | 2017-11-07 | —— | —— | —— |  | - | 0.5 | 达标 |  | 1.3 | 5 | 达标 |  | - | 30 | 达标
| 54 | 广东汤浅蓄电池有限公司 | FQ-01444工艺废气排放口 | FQ-01444 | 2017-11-09 | —— | —— | —— |  | - | 0.5 | 达标 |  | 未检出 | 5 | 达标 |  | - | 30 | 达标
| 55 | 广东汤浅蓄电池有限公司 | FQ-01447工艺废气排放口 | FQ-01447 | 2017-11-09 | —— | —— | —— |  | - | 0.5 | 达标 |  | 未检出 | 5 | 达标 |  | - | 30 | 达标
| 序号 | 企业名称 | 监测点位名称 | 监测点位序号 | 检测日期或未监测原因 | 苯(mg/m3） |  |  |  | 甲苯(mg/m3） |  |  |  | 二甲苯(mg/m3） |  |  |  | 非甲烷总烃(mg/m3）
[6 empty] | 处理后浓度 | 标准限值 | 达标判定 | 超标倍数 | 处理后浓度 | 标准限值 | 达标判定 | 超标倍数 | 处理后浓度 | 标准限值 | 达标判定 | 超标倍数 | 处理后浓度 | 标准限值 | 达标判定 | 超标倍数
| 1 | 广东汤浅蓄电池有限公司 | 2#有机废气净化器排放筒 | FQ-01474 | 2017-11-23 | 未检出 | 12 | 达标 | --- | 未检出 | 40 | 达标 | --- | 未检出 | 70 | 达标 | --- | 1.12 | 120 | 达标 | ---
| 2 | 广东汤浅蓄电池有限公司 | 2#有机废气净化器排放筒 | FQ-01473 | 2017-11-23 | 未检出 | 12 | 达标 | --- | 未检出 | 40 | 达标 | --- | 未检出 | 70 | 达标 | --- | 0.837 | 120 | 达标 | ---
执行标准： 《大气污染排放限值》（DB44/27-2001）工艺一般行业/2002年1月1日后（DB44/26/27-2001）/二级标准