## Sheet1
顺德区2018年第1季度国控危废企业废气监督性监测数据表
区 属 | 序号 | 企业名称 | 监测点位名称 | 监测点位序号 | 监测日期 或未监测原因 | 铅(mg/m3） |  |  |  | 硫酸雾(mg/m3） |  |  |  | 颗粒物(mg/m3）
[6 empty] | 处理后 浓度 | 标准限值 | 达标判定 | 超标倍数 | 处理后 浓度 | 标准限值 | 达标判定 | 超标倍数 | 处理后 浓度 | 标准限值 | 达标判定 | 超标倍数 | 备注
顺德区 | 1 | 汤浅蓄电池(顺德)有限公司 | FQ-00284工艺废气排放口 | FQ-00284 | 2018-01-18 | 0.007 | 0.5 | 达标 |  | - | - | - |  | 未检出 | 30 | 达标 |  | 执行标准：《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）铅蓄电池/2016年1月1日起/表5
| 2 | 汤浅蓄电池(顺德)有限公司 | FQ-01176工艺废气排放口 | FQ-01176 | 2018-01-18 | 0.005 | 0.5 | 达标 |  | - | - | - |  | 未检出 | 30 | 达标
| 3 | 汤浅蓄电池(顺德)有限公司 | FQ-01180工艺废气排放口 | FQ-01180 | 2018-01-19 | 未检出 | 0.5 | 达标 |  | - | - | - |  | 未检出 | 30 | 达标
| 4 | 汤浅蓄电池(顺德)有限公司 | FQ-01181工艺废气排放口 | FQ-01181 | 2018-01-19 | 0.004 | 0.5 | 达标 |  | - | - | - |  | 未检出 | 30 | 达标
| 5 | 汤浅蓄电池(顺德)有限公司 | FQ-01183工艺废气排放口 | FQ-01183 | 2018-01-18 | 0.003 | 0.5 | 达标 |  | - | - | - |  | 未检出 | 30 | 达标
| 6 | 汤浅蓄电池(顺德)有限公司 | FQ-01184工艺废气排放口 | FQ-01184 | 2018-01-18 | 未检出 | 0.5 | 达标 |  | - | - | - |  | 未检出 | 30 | 达标
| 7 | 汤浅蓄电池(顺德)有限公司 | FQ-01186工艺废气排放口 | FQ-01186 | 2018-01-19 | 未检出 | 0.5 | 达标 |  | - | - | - |  | 未检出 | 30 | 达标
| 8 | 汤浅蓄电池(顺德)有限公司 | FQ-01189工艺废气排放口 | FQ-01189 | 2018-01-18 | 0.004 | 0.5 | 达标 |  | - | - | - |  | 未检出 | 30 | 达标
| 9 | 汤浅蓄电池(顺德)有限公司 | FQ-01192工艺废气排放口 | FQ-01192 | 2018-01-19 | - | - | - |  | 0.8 | 5 | 达标 |  | - | - | -
| 10 | 汤浅蓄电池(顺德)有限公司 | FQ-01193工艺废气排放口 | FQ-01193 | 2018-01-19 | - | - | - |  | 0.7 | 5 | 达标 |  | - | - | -
| 11 | 汤浅蓄电池(顺德)有限公司 | FQ-01194工艺废气排放口 | FQ-01194 | 2018-01-19 | - | - | - |  | 1.4 | 5 | 达标 |  | - | - | -
| 12 | 汤浅蓄电池(顺德)有限公司 | FQ-01197工艺废气排放口 | FQ-01197 | 2018-01-19 | - | - | - |  | 0.9 | 5 | 达标 |  | - | - | -