## Sheet1
顺德区2018年第1季重金属国控企业废气监督性监测数据表
区 属 | 序号 | 企业名称 | 监测点位名称 | 监测点位序号 | 监测日期 或未监测原因 | 铅(mg/m3） |  |  |  | 硫酸雾(mg/m3） |  |  |  | 颗粒物(mg/m3）
[6 empty] | 处理后 浓度 | 标准限值 | 达标判定 | 超标倍数 | 处理后 浓度 | 标准限值 | 达标判定 | 超标倍数 | 处理后 浓度 | 标准限值 | 达标判定 | 超标倍数 | 备注
顺德区 | 1 | 广东汤浅蓄电池有限公司 | FQ-00240工艺废气排放口 | FQ-00240 | 2018-01-19 | 未检出 | 0.5 | 达标 |  | - | 5 | 达标 |  | 未检出 | 30 | 达标
| 2 | 广东汤浅蓄电池有限公司 | FQ-00242工艺废气排放口 | FQ-00242 | 2018-01-23 | 未检出 | 0.5 | 达标 |  | - | 5 | 达标 |  | 未检出 | 30 | 达标
| 3 | 广东汤浅蓄电池有限公司 | FQ-01413工艺废气排放口 | FQ-01413 | 2018-01-19 | 未检出 | 0.5 | 达标 |  | - | 5 | 达标 |  | 未检出 | 30 | 达标
| 4 | 广东汤浅蓄电池有限公司 | FQ-01414工艺废气排放口 | FQ-01414 | 2018-01-23 | 未检出 | 0.5 | 达标 |  | - | 5 | 达标 |  | 未检出 | 30 | 达标
| 5 | 广东汤浅蓄电池有限公司 | FQ-01417工艺废气排放口 | FQ-01417 | 2018-01-23 | 0.004 | 0.5 | 达标 |  | - | 5 | 达标 |  | 未检出 | 30 | 达标
| 6 | 广东汤浅蓄电池有限公司 | FQ-01420工艺废气排放口 | FQ-01420 | 2018-01-23 | 未检出 | 0.5 | 达标 |  | - | 5 | 达标 |  | 未检出 | 30 | 达标
| 7 | 广东汤浅蓄电池有限公司 | FQ-01428工艺废气排放口 | FQ-01428 | 2018-01-19 | 未检出 | 0.5 | 达标 |  | - | 5 | 达标 |  | 未检出 | 30 | 达标
| 8 | 广东汤浅蓄电池有限公司 | FQ-01430工艺废气排放口 | FQ-01430 | 2018-01-19 | - | 0.5 | 达标 |  | 未检出 | 5 | 达标 |  | - | 30 | 达标
| 9 | 广东汤浅蓄电池有限公司 | FQ-01431工艺废气排放口 | FQ-01431 | 2018-01-19 | - | 0.5 | 达标 |  | 未检出 | 5 | 达标 |  | - | 30 | 达标
| 10 | 广东汤浅蓄电池有限公司 | FQ-01442工艺废气排放口 | FQ-01442 | 2018-01-17 | - | 0.5 | 达标 |  | 未检出 | 5 | 达标 |  | - | 30 | 达标
| 11 | 广东汤浅蓄电池有限公司 | FQ-01443工艺废气排放口 | FQ-01443 | 2018-01-18 | - | 0.5 | 达标 |  | 未检出 | 5 | 达标 |  | - | 30 | 达标
| 12 | 广东汤浅蓄电池有限公司 | FQ-01445工艺废气排放口 | FQ-01445 | 2018-01-23 | - | 0.5 | 达标 |  | 0.7 | 5 | 达标 |  | - | 30 | 达标
| 13 | 广东汤浅蓄电池有限公司 | FQ-01446工艺废气排放口 | FQ-01446 | 2018-01-23 | - | 0.5 | 达标 |  | 0.9 | 5 | 达标 |  | - | 30 | 达标
| 14 | 广东汤浅蓄电池有限公司 | FQ-01448工艺废气排放口 | FQ-01448 | 2018-01-18 | - | 0.5 | 达标 |  | 未检出 | 5 | 达标 |  | - | 30 | 达标
| 15 | 广东汤浅蓄电池有限公司 | FQ-01449工艺废气排放口 | FQ-01449 | 2018-01-17 | - | 0.5 | 达标 |  | 未检出 |  | 达标 |  | - | 30 | 达标
| 16 | 广东汤浅蓄电池有限公司 | FQ-01455工艺废气排放口 | FQ-01455 | 2018-01-19 | 未检出 | 0.5 | 达标 |  | - | 5 | 达标 |  | 未检出 | 30 | 达标
| 17 | 广东汤浅蓄电池有限公司 | FQ-01456工艺废气排放口 | FQ-01456 | 2018-01-19 | 未检出 | 0.5 | 达标 |  | - | 5 | 达标 |  | 未检出 | 30 | 达标
| 18 | 广东汤浅蓄电池有限公司 | FQ-01460工艺废气排放口 | FQ-01460 | 2018-01-18 | 0.003 | 0.5 | 达标 |  | - | 5 | 达标 |  | 未检出 | 30 | 达标
| 19 | 广东汤浅蓄电池有限公司 | FQ-01461工艺废气排放口 | FQ-01461 | 2018-01-18 | 未检出 | 0.5 | 达标 |  | - | 5 | 达标 |  | 未检出 | 30 | 达标
| 20 | 广东汤浅蓄电池有限公司 | FQ-01468工艺废气排放口 | FQ-01468 | 2018-01-17 | 未检出 | 0.5 | 达标 |  | - | 5 | 达标 |  | 未检出 | 30 | 达标
| 21 | 广东汤浅蓄电池有限公司 | FQ-01469工艺废气排放口 | FQ-01469 | 2018-01-17 | 未检出 | 0.5 | 达标 |  | - | 5 | 达标 |  | 未检出 | 30 | 达标
| 序号 | 企业名称 | 监测点位名称 | 监测点位序号 | 检测日期或未监测原因 | 苯(mg/m3） |  |  |  | 甲苯(mg/m3） |  |  |  | 二甲苯(mg/m3） |  |  |  | 非甲烷总烃(mg/m3）
[6 empty] | 处理后浓度 | 标准限值 | 达标判定 | 超标倍数 | 处理后浓度 | 标准限值 | 达标判定 | 超标倍数 | 处理后浓度 | 标准限值 | 达标判定 | 超标倍数 | 处理后浓度 | 标准限值 | 达标判定 | 超标倍数
| 1 | 广东汤浅蓄电池有限公司 | 4#有机废气净化器排放筒 | FQ-01476 | 2018-01-18 | 未检出 | 12 | 达标 | --- | 0.194 | 40 | 达标 | --- | 未检出 | 70 | 达标 | --- | 1.19 | 120 | 达标 | ---
| 2 | 广东汤浅蓄电池有限公司 | 1#有机废气净化器排放筒 | FQ-01473 | 2018-01-17 | 未检出 | 12 | 达标 | --- | 0.278 | 40 | 达标 | --- | 未检出 | 70 | 达标 | --- | 0.703 | 120 | 达标 | ---
| 3 | 广东汤浅蓄电池有限公司 | 2#有机废气净化器排放筒 | FQ-01474 | 2018-01-17 | 未检出 | 12 | 达标 | --- | 0.452 | 40 | 达标 | --- | 未检出 | 70 | 达标 | --- | 1.13 | 120 | 达标 | ---
执行标准： 《大气污染排放限值》（DB44/27-2001）工艺一般行业/2002年1月1日后（DB44/26/27-2001）/二级标准