## 附件4
附件3： 惠州市2018年2月国控企业污染源（污水处理厂）监督性监测结果表（1家）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称（单位：mg/L） | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因
1 | 博罗县 | 博罗县湖镇生活污水处理有限公司 | 处理设施出口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准B类标准 | 2018-01-22 | 总氮 | 1900-01-11 02:24 | 1900-01-19 | 是 | —
[6 empty] | 氨氮 | 0.48 | 1900-01-07 | 是 | —
[6 empty] | 总磷 | 0.68 | 1 | 是 | —
[6 empty] | 粪大肠菌群 | 1900-05-19 | 1927-05-18 | 是 | —
[6 empty] | PH值（无量纲） | 6.78 | 6-9 | 是 | —
[6 empty] | 动植物油 | 0.04L | 1900-01-02 | 是 | —
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 1899-12-31 02:24 | 1900-01-19 | 是 | —
[6 empty] | 砷 | 0.0005 | 0.1 | 是 | —
[6 empty] | 汞 | 0.00004L | 0.001 | 是 | —
[6 empty] | 镉 | 0.002L | 0.01 | 是 | — |  | 2月公布
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是 | —
[6 empty] | 铅 | 0.025L | 0.1 | 是 | —
[6 empty] | 石油类 | 0.04L | 3 | 是 | —
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | 1 | 是 | —
[6 empty] | 色度（倍） | 1900-01-01 | 1900-01-29 | 是 | —
[6 empty] | 悬浮物 | 1900-01-08 | 1900-01-19 | 是 | —
[6 empty] | 总铬 | 0.01L | 0.1 | 是 | —
|  |  |  | 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 |  | 化学需氧量 | 1900-01-04 | 1900-02-08 | 是 | —