## 废水重点11家
中山市2018年第一季度国控企业污染源（废水重点）监督性监测数据（11家）
序号 | 镇区 | 企业名称 | 监测性质 | 监测日期 | 监测位置 | 适用标准 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 | 标准值 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
1 | 大涌镇 | 中山市华星染织洗水有限公司 | 污染源监测 | 2018-01-16 | 生产废水排放口（二期） | 纺织染整工业水污染物排放标准（GB4287-2012） | 锑 | mg/L | 0.0052 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 纺织染整工业水污染物排放标准（GB4287-2012）表1标准 | 苯胺类 | mg/L | 0.05 | 1 | 达标
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标
[6 empty] | 纺织染整工业水污染物排放标准（GB4287-2012）表2标准 | pH值 | 无量纲 | 6.85 | 6～9 | 达标
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 0.22 | 10 | 达标
[7 empty] | 二氧化氯 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标
[7 empty] | 硫化物 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标
[7 empty] | 色度 | 倍 | 4 | 50 | 达标
[7 empty] | 五日生化需氧量 | mg/L | 14.8 | 20 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 7.6 | 50 | 达标
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 2.16 | 15 | 达标
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.06 | 0.5 | 达标
[7 empty] | 可吸附有机卤化物 | mg/L | 0.002 | 12 | 达标
[6 empty] | 中环建书[2006]0034号 | 化学需氧量 | mg/L | 27 | 50 | 达标
[5 empty] | 生产废水排放口（一期） | 纺织染整工业水污染物排放标准（GB4287-2012） | 锑 | mg/L | 0.0024 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 纺织染整工业水污染物排放标准（GB4287-2012）表1标准 | 苯胺类 | mg/L | 0.14 | 1 | 达标
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标
[6 empty] | 纺织染整工业水污染物排放标准（GB4287-2012）表2标准 | pH值 | 无量纲 | 7.04 | 6～9 | 达标
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 0.222 | 10 | 达标
[7 empty] | 二氧化氯 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标
[7 empty] | 硫化物 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标
[7 empty] | 色度 | 倍 | 8 | 50 | 达标
[7 empty] | 五日生化需氧量 | mg/L | 13.7 | 20 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 12.7 | 50 | 达标
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 7.51 | 15 | 达标
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.21 | 0.5 | 达标
[7 empty] | 可吸附有机卤化物 | mg/L | 0.002 | 12 | 达标
[6 empty] | 中环建书[2006]0034号 | 化学需氧量 | mg/L | 66 | 50 | 超标 | 0.32
2 | 大涌镇 | 中山市侨发实业有限公司（原中山市侨发染织洗水有限公司） | 污染源监测 | 2018-01-16 | 生产废水排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准（GB4287-2012） | 锑 | mg/L | 0.0017 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 纺织染整工业水污染物排放标准（GB4287-2012）表1标准 | 苯胺类 | mg/L | 0.05 | 1 | 达标
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标
[6 empty] | 纺织染整工业水污染物排放标准（GB4287-2012）表2标准 | pH值 | 无量纲 | 7.75 | 6～9 | 达标
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 0.195 | 10 | 达标
[7 empty] | 二氧化氯 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标
[7 empty] | 硫化物 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标
[7 empty] | 五日生化需氧量 | mg/L | 4.8 | 20 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 6.2 | 50 | 达标
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 2.1 | 15 | 达标
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.08 | 0.5 | 达标
[7 empty] | 可吸附有机卤化物 | mg/L | 0.002 | 12 | 达标
[6 empty] | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 色度 | 倍 | 4 | 40 | 达标
[6 empty] | 特殊限值要求 | 化学需氧量 | mg/L | 7 | 50 | 达标
3 | 横栏镇 | 中山市中横五金工艺有限公司 | 污染源监测 | 2018-01-10 | 含铬废水处理后采样点 | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表3标准 | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 0.237 | 0.5 | 达标
[5 empty] | 生产废水排放口 | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2标准 | 氨氮 | mg/L | 0.938 | 15 | 达标
[7 empty] | 镍 | mg/L | 0.01 | 0.5 | 达标
[7 empty] | 铜 | mg/L | 0.036 | 0.5 | 达标
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 4.3 | 20 | 达标
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.05 | 1 | 达标
[6 empty] | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表3标准 | pH值 | 无量纲 | 7.63 | 6～9 | 达标
[7 empty] | 氟化物 | mg/L | 0.286 | 10 | 达标
[7 empty] | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.01 | 达标
[7 empty] | 汞 | mg/L | 未检出 | 0.005 | 达标
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 铝 | mg/L | 0.134 | 2 | 达标
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 未检出 | 2 | 达标
[7 empty] | 铁 | mg/L | 0.026 | 2 | 达标
[7 empty] | 锌 | mg/L | 0.008 | 1 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 5.2 | 30 | 达标
[7 empty] | 银 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 0.022 | 0.5 | 达标
[7 empty] | 总氰化物 | mg/L | 0.004 | 0.2 | 达标
[6 empty] | 特殊限值要求 | 化学需氧量 | mg/L | 未检出 | 50 | 达标
[6 empty] | 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1标准 | 砷 | mg/L | 0.0008 | 0.5 | 达标
4 | 黄圃镇 | 中山永发纸业有限公司 | 污染源监测 | 2018-01-16 | 生产废水排放口 | 《制浆造纸工业污染物排放标准》（GB3544-2008）表2标准 | pH值 | 无量纲 | 6.81 | 6～9 | 达标
[7 empty] | 色度 | 倍 | 8 | 50 | 达标
[7 empty] | 五日生化需氧量 | mg/L | 11.7 | 20 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 6 | 30 | 达标
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 6.72 | 12 | 达标
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.02 | 0.8 | 达标
[6 empty] | 《制浆造纸工业污染物排放标准》（GB3544-2008）表3标准 | 氨氮 | mg/L | 1.57 | 5 | 达标
[7 empty] | 化学需氧量 | mg/L | 32 | 60 | 达标
[6 empty] | 纺织染整工业水污染物排放标准（GB4287-2012）表2标准 | 可吸附有机卤化物 | mg/L | 0.012 | 12 | 达标
5 | 南头镇 | 中山市南头镇宝洁丽洗水厂 | 污染源监测 | 2018-01-16 | 生产废水排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准（GB4287-2012） | 锑 | mg/L | 0.0016 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 纺织染整工业水污染物排放标准（GB4287-2012）表1标准 | 苯胺类 | mg/L | 0.04 | 1 | 达标
[7 empty] | 二氧化氯 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标
[6 empty] | 纺织染整工业水污染物排放标准（GB4287-2012）表2标准 | pH值 | 无量纲 | 7.03 | 6～9 | 达标
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 0.517 | 10 | 达标
[7 empty] | 硫化物 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标
[7 empty] | 色度 | 倍 | 4 | 50 | 达标
[7 empty] | 五日生化需氧量 | mg/L | 5 | 20 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 6.5 | 50 | 达标
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 2.28 | 15 | 达标
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.02 | 0.5 | 达标
[7 empty] | 可吸附有机卤化物 | mg/L | 0.003 | 12 | 达标
[6 empty] | 特殊限值要求 | 化学需氧量 | mg/L | 20 | 50 | 达标
6 | 三角镇 | 广东依顿电子科技股份有限公司 | 污染源监测 | 2018-01-10 | 含镍废水处理后采样点 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1标准 | 镍 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标
[5 empty] | 生产废水排放口 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1标准 | pH值 | 无量纲 | 7.52 | 6～9 | 达标
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 0.741 | 15 | 达标
[7 empty] | 氟化物 | mg/L | 0.235 | 10 | 达标
[7 empty] | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.01 | 达标
[7 empty] | 汞 | mg/L | 未检出 | 0.005 | 达标
[7 empty] | 化学需氧量 | mg/L | 45 | 80 | 达标
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 铝 | mg/L | 0.312 | 2 | 达标
[7 empty] | 镍 | mg/L | 0.007 | 0.5 | 达标
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 未检出 | 2 | 达标
[7 empty] | 铁 | mg/L | 0.289 | 2 | 达标
[7 empty] | 铜 | mg/L | 0.075 | 0.5 | 达标
[7 empty] | 锌 | mg/L | 0.016 | 1 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 7.5 | 30 | 达标
[7 empty] | 银 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 8.73 | 20 | 达标
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.29 | 1 | 达标
[7 empty] | 总氰化物 | mg/L | 0.006 | 0.2 | 达标
[6 empty] | 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1标准 | 砷 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标
7 | 三角镇 | 民森（中山）纺织印染有限公司 | 污染源监测 | 2018-01-16 | 工业废水排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准（GB4287-2012） | 锑 | mg/L | 0.0043 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 纺织染整工业水污染物排放标准（GB4287-2012）表1标准 | 苯胺类 | mg/L | 0.42 | 1 | 达标
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标
[6 empty] | 纺织染整工业水污染物排放标准（GB4287-2012）表2标准 | pH值 | 无量纲 | 6.78 | 6～9 | 达标
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 0.057 | 10 | 达标
[7 empty] | 二氧化氯 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标
[7 empty] | 硫化物 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标
[7 empty] | 五日生化需氧量 | mg/L | 10.8 | 20 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 8.4 | 50 | 达标
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 2.52 | 15 | 达标
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.02 | 0.5 | 达标
[6 empty] | 广东省水污染物排放限值标准（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 色度 | 倍 | 25 | 40 | 达标
[6 empty] | 特殊限值要求 | 化学需氧量 | mg/L | 46 | 80 | 达标
[5 empty] | 生产废水排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准（GB4287-2012）表2标准 | 可吸附有机卤化物 | mg/L | 0.002 | 12 | 达标
8 | 三角镇 | 中山国泰染整有限公司 | 污染源监测 | 2018-01-16 | 工业废水排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准（GB4287-2012） | 锑 | mg/L | 0.0125 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 纺织染整工业水污染物排放标准（GB4287-2012）表1标准 | 苯胺类 | mg/L | 0.51 | 1 | 达标
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标
[6 empty] | 纺织染整工业水污染物排放标准（GB4287-2012）表2标准 | pH值 | 无量纲 | 7.41 | 6～9 | 达标
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 0.389 | 10 | 达标
[7 empty] | 二氧化氯 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标
[7 empty] | 硫化物 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标
[7 empty] | 五日生化需氧量 | mg/L | 10.4 | 20 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 8.9 | 50 | 达标
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 5.06 | 15 | 达标
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.09 | 0.5 | 达标
[6 empty] | 广东省水污染物排放限值标准（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 色度 | 倍 | 20 | 40 | 达标
[6 empty] | 特殊限值要求 | 化学需氧量 | mg/L | 38 | 60 | 达标
[5 empty] | 生产废水排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准（GB4287-2012）表2标准 | 可吸附有机卤化物 | mg/L | 0.002 | 12 | 达标
9 | 沙溪镇 | 中山联合鸿兴造纸有限公司 | 污染源监测 | 2018-01-16 | 生产废水排放口 | 《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）表2标准 | pH值 | 无量纲 | 6.74 | 6～9 | 达标
[7 empty] | 色度 | 倍 | 8 | 50 | 达标
[7 empty] | 五日生化需氧量 | mg/L | 11 | 20 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 8.9 | 30 | 达标
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 1.49 | 12 | 达标
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.02 | 0.8 | 达标
[6 empty] | 纺织染整工业水污染物排放标准（GB4287-2012）表2标准 | 可吸附有机卤化物 | mg/L | 0.001 | 12 | 达标
[6 empty] | 中环建书[2012]0023号 | 氨氮 | mg/L | 1.44 | 5 | 达标
[7 empty] | 化学需氧量 | mg/L | 40 | 50 | 达标
10 | 西区 | 广东颐丰食品股份有限公司（中山市肉联厂有限公司） | 污染源监测 | 2018-01-10 | 生产废水排放口 | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准 | pH值 | 无量纲 | 7.16 | 6～9 | 达标
[7 empty] | 动植物油 | mg/L | 0.05 | 100 | 达标
[7 empty] | 化学需氧量 | mg/L | 51 | 500 | 达标
[7 empty] | 五日生化需氧量 | mg/L | 14.8 | 300 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 5.6 | 400 | 达标
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 14.8 | -- | --
[7 empty] | 总大肠菌群 | 个/L | 2300 | -- | --
11 | 小榄镇 | 皆利士多层线路版（中山）有限公司 | 污染源监测 | 2018-01-10 | 二期排放口 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1标准 | pH值 | 无量纲 | 7.16 | 6～9 | 达标
[7 empty] | 氟化物 | mg/L | 0.139 | 10 | 达标
[7 empty] | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.01 | 达标
[7 empty] | 汞 | mg/L | 0.00027 | 0.005 | 达标
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 铝 | mg/L | 0.066 | 2 | 达标
[7 empty] | 镍 | mg/L | 0.008 | 0.5 | 达标
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 0.09 | 2 | 达标
[7 empty] | 铁 | mg/L | 0.541 | 2 | 达标
[7 empty] | 铜 | mg/L | 0.069 | 0.5 | 达标
[7 empty] | 锌 | mg/L | 0.002 | 1 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 5.7 | 30 | 达标
[7 empty] | 银 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 6.26 | 20 | 达标
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.12 | 1 | 达标
[7 empty] | 总氰化物 | mg/L | 0.016 | 0.2 | 达标
[6 empty] | 特殊限值要求 | 氨氮 | mg/L | 未检出 | 3 | 达标
[7 empty] | 化学需氧量 | mg/L | 20 | 50 | 达标
[6 empty] | 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1标准 | 砷 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标
[5 empty] | 含银 |  | 银 | mg/L | 未检出 | -- | --
[5 empty] | 镍排放口 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1标准 | 镍 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标
[5 empty] | 一期排放口 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1标准 | pH值 | 无量纲 | 6.93 | 6～9 | 达标
[7 empty] | 氟化物 | mg/L | 0.105 | 10 | 达标
[7 empty] | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.01 | 达标
[7 empty] | 汞 | mg/L | 0.00022 | 0.005 | 达标
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 铝 | mg/L | 0.072 | 2 | 达标
[7 empty] | 镍 | mg/L | 0.012 | 0.5 | 达标
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 砷 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 未检出 | 2 | 达标
[7 empty] | 铁 | mg/L | 0.547 | 2 | 达标
[7 empty] | 铜 | mg/L | 0.081 | 0.5 | 达标
[7 empty] | 锌 | mg/L | 0.004 | 1 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 6 | 30 | 达标
[7 empty] | 银 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 6.12 | 20 | 达标
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.13 | 1 | 达标
[7 empty] | 总氰化物 | mg/L | 0.007 | 0.2 | 达标
[6 empty] | 特殊限值要求 | 氨氮 | mg/L | 未检出 | 3 | 达标
[7 empty] | 化学需氧量 | mg/L | 25 | 50 | 达标
经办： 审核： 签发： 日期：

## 污水厂27家
中山市2018年第一季度国控企业污染源（污水厂）监督性监测数据(27家)
序号 | 镇区 | 企业名称 | 监测性质 | 监测日期 | 监测位置 | 适用标准 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 | 标准值 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
1 | 东凤镇 | 中山市东凤镇污水处理有限责任公司 | 污染源监测 | 2018-01-24 | 二期排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2 | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.01 | 达标
[7 empty] | 汞 | mg/L | 未检出 | 0.001 | 达标
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.05 | 达标
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 砷 | mg/L | 0.002 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 烷基汞 | mg/L | 未检出 | 不得检出 | 达标
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | pH值 | 无量纲 | 6.83 | 6～9 | 达标
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 未检出 | 5 | 达标
[7 empty] | 动植物油 | mg/L | 0.06 | 1 | 达标
[7 empty] | 色度 | 倍 | 2 | 30 | 达标
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 未检出 | 1 | 达标
[7 empty] | 五日生化需氧量 | mg/L | 5.4 | 10 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 6.2 | 10 | 达标
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.067 | 0.5 | 达标
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 8.93 | 15 | 达标
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 达标
[7 empty] | 粪大肠菌群 | 个/L | 0 | 1000 | 达标
[6 empty] | 广东省《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 化学需氧量 | mg/L | 18 | 40 | 达标
[5 empty] | 一期排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2 | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.01 | 达标
[7 empty] | 汞 | mg/L | 未检出 | 0.001 | 达标
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.05 | 达标
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 砷 | mg/L | 0.0025 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 烷基汞 | mg/L | 未检出 | 不得检出 | 达标
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | pH值 | 无量纲 | 6.78 | 6～9 | 达标
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 0.18 | 8 | 达标
[7 empty] | 动植物油 | mg/L | 未检出 | 3 | 达标
[7 empty] | 色度 | 倍 | 4 | 30 | 达标
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 未检出 | 3 | 达标
[7 empty] | 五日生化需氧量 | mg/L | 6.4 | 20 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 7.6 | 20 | 达标
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 未检出 | 1 | 达标
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 12.4 | 20 | 达标
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.49 | 1 | 达标
[7 empty] | 粪大肠菌群 | 个/L | 100 | 10000 | 达标
[6 empty] | 广东省《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 化学需氧量 | mg/L | 15 | 40 | 达标
2 | 东升镇 | 中山市东升镇污水处理有限公司 | 污染源监测 | 2018-01-24 | 生活污水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2 | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.01 | 达标
[7 empty] | 汞 | mg/L | 未检出 | 0.001 | 达标
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.05 | 达标
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 砷 | mg/L | 0.0024 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 烷基汞 | mg/L | 未检出 | 不得检出 | 达标
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | pH值 | 无量纲 | 6.9 | 6～9 | 达标
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 0.54 | 8 | 达标
[7 empty] | 动植物油 | mg/L | 未检出 | 3 | 达标
[7 empty] | 色度 | 倍 | 4 | 30 | 达标
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 未检出 | 3 | 达标
[7 empty] | 五日生化需氧量 | mg/L | 6.6 | 20 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 5.7 | 20 | 达标
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 未检出 | 1 | 达标
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 14.7 | 20 | 达标
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.96 | 1 | 达标
[7 empty] | 粪大肠菌群 | 个/L | 440 | 10000 | 达标
[6 empty] | 广东省《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 化学需氧量 | mg/L | 20 | 40 | 达标
3 | 阜沙镇 | 中山市阜沙镇污水处理有限公司 | 污染源监测 | 2018-01-23 | 生活污水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2 | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.01 | 达标
[7 empty] | 汞 | mg/L | 未检出 | 0.001 | 达标
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.05 | 达标
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 砷 | mg/L | 0.001 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 烷基汞 | mg/L | 未检出 | 不得检出 | 达标
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | pH值 | 无量纲 | 7.2 | 6～9 | 达标
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 1.42 | 8 | 达标
[7 empty] | 动植物油 | mg/L | 未检出 | 3 | 达标
[7 empty] | 色度 | 倍 | 4 | 30 | 达标
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 未检出 | 3 | 达标
[7 empty] | 五日生化需氧量 | mg/L | 4.4 | 20 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 6.1 | 20 | 达标
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 未检出 | 1 | 达标
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 4.66 | 20 | 达标
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.07 | 1 | 达标
[7 empty] | 粪大肠菌群 | 个/L | 60 | 10000 | 达标
[6 empty] | 广东省《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 化学需氧量 | mg/L | 14 | 40 | 达标
4 | 港口镇 | 中山市港口污水处理有限公司 | 污染源监测 | 2018-01-24 | 生活污水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2 | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.01 | 达标
[7 empty] | 汞 | mg/L | 未检出 | 0.001 | 达标
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.05 | 达标
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 砷 | mg/L | 0.0019 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 烷基汞 | mg/L | 未检出 | 不得检出 | 达标
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | pH值 | 无量纲 | 6.5 | 6～9 | 达标
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 未检出 | 8 | 达标
[7 empty] | 动植物油 | mg/L | 未检出 | 3 | 达标
[7 empty] | 色度 | 倍 | 8 | 30 | 达标
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 未检出 | 3 | 达标
[7 empty] | 五日生化需氧量 | mg/L | 5 | 20 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 7.3 | 20 | 达标
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.077 | 1 | 达标
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 8.1 | 20 | 达标
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.91 | 1 | 达标
[7 empty] | 粪大肠菌群 | 个/L | 40 | 10000 | 达标
[6 empty] | 广东省《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 化学需氧量 | mg/L | 12 | 40 | 达标
5 | 横栏镇 | 中山市横栏镇永兴污水处理有限公司 | 污染源监测 | 2018-01-30 | 生活污水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2 | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.01 | 达标
[7 empty] | 汞 | mg/L | 未检出 | 0.001 | 达标
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.05 | 达标
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 砷 | mg/L | 0.0011 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 烷基汞 | mg/L | 未检出 | 不得检出 | 达标
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | pH值 | 无量纲 | 7.31 | 6～9 | 达标
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 0.458 | 8 | 达标
[7 empty] | 动植物油 | mg/L | 0.05 | 3 | 达标
[7 empty] | 色度 | 倍 | 2 | 30 | 达标
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 未检出 | 3 | 达标
[7 empty] | 五日生化需氧量 | mg/L | 1.7 | 20 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 6.1 | 20 | 达标
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 未检出 | 1 | 达标
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 5.53 | 20 | 达标
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.06 | 1 | 达标
[7 empty] | 粪大肠菌群 | 个/L | 0 | 10000 | 达标
[6 empty] | 广东省《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 化学需氧量 | mg/L | 7 | 40 | 达标
6 | 黄圃镇 | 中山公用黄圃污水处理有限公司 | 污染源监测 | 2018-02-06 | 生活污水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2 | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.01 | 达标
[7 empty] | 汞 | mg/L | 未检出 | 0.001 | 达标
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.05 | 达标
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 砷 | mg/L | 0.0006 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 烷基汞 | mg/L | 未检出 | 不得检出 | 达标
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 0.004 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | pH值 | 无量纲 | 7.14 | 6～9 | 达标
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 3.16 | 8 | 达标
[7 empty] | 动植物油 | mg/L | 未检出 | 3 | 达标
[7 empty] | 色度 | 倍 | 8 | 30 | 达标
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 未检出 | 3 | 达标
[7 empty] | 五日生化需氧量 | mg/L | 4.7 | 20 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 5.7 | 20 | 达标
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.065 | 1 | 达标
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 4.97 | 20 | 达标
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.11 | 1 | 达标
[7 empty] | 粪大肠菌群 | 个/L | 200 | 10000 | 达标
[6 empty] | 广东省《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 化学需氧量 | mg/L | 12 | 40 | 达标
7 | 火炬区 | 中山市联海污水处理有限公司 | 污染源监测 | 2018-01-12 | 废水排放口 | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2标准 | 总氮 | mg/L | 3.47 | 20 | 达标
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.01 | 1 | 达标
[6 empty] | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表3标准 | 铝 | mg/L | 0.129 | 2 | 达标
[7 empty] | 铁 | mg/L | 0.028 | 2 | 达标
[7 empty] | 银 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | pH值 | 无量纲 | 8.18 | 6～9 | 达标
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 0.132 | 10 | 达标
[7 empty] | 氟化物 | mg/L | 0.526 | 10 | 达标
[7 empty] | 化学需氧量 | mg/L | 11 | 90 | 达标
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 未检出 | 5 | 达标
[7 empty] | 铜 | mg/L | 0.006 | 0.5 | 达标
[7 empty] | 锌 | mg/L | 0.009 | 2 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 6.8 | 60 | 达标
[7 empty] | 总氰化物 | mg/L | 未检出 | 0.3 | 达标
[6 empty] | 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1标准 | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 汞 | mg/L | 未检出 | 0.05 | 达标
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标
[7 empty] | 镍 | mg/L | 0.005 | 1 | 达标
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 1 | 达标
[7 empty] | 砷 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 未检出 | 1.5 | 达标
8 | 火炬区 | 中山市珍家山污水处理有限公司 | 污染源监测 | 2018-01-23 | 废水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2 | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.01 | 达标
[7 empty] | 汞 | mg/L | 未检出 | 0.001 | 达标
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.05 | 达标
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 砷 | mg/L | 0.0024 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 烷基汞 | mg/L | 未检出 | 不得检出 | 达标
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | pH值 | 无量纲 | 6.4 | 6～9 | 达标
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 1.77 | 8 | 达标
[7 empty] | 动植物油 | mg/L | 未检出 | 3 | 达标
[7 empty] | 色度 | 倍 | 4 | 30 | 达标
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 未检出 | 3 | 达标
[7 empty] | 五日生化需氧量 | mg/L | 4.3 | 20 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 5.4 | 20 | 达标
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 未检出 | 1 | 达标
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 12 | 20 | 达标
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.52 | 1 | 达标
[7 empty] | 粪大肠菌群 | 个/L | 40 | 10000 | 达标
[6 empty] | 广东省《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 化学需氧量 | mg/L | 14 | 40 | 达标
9 | 火炬区 | 中山火炬水务有限公司 | 污染源监测 | 2018-01-23 | 废水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2 | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.01 | 达标
[7 empty] | 汞 | mg/L | 未检出 | 0.001 | 达标
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.05 | 达标
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 砷 | mg/L | 0.0008 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 烷基汞 | mg/L | 未检出 | 不得检出 | 达标
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 0.008 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | pH值 | 无量纲 | 6.89 | 6～9 | 达标
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 0.22 | 8 | 达标
[7 empty] | 动植物油 | mg/L | 0.05 | 3 | 达标
[7 empty] | 色度 | 倍 | 4 | 30 | 达标
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 未检出 | 3 | 达标
[7 empty] | 五日生化需氧量 | mg/L | 4.7 | 20 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 5.7 | 20 | 达标
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 未检出 | 1 | 达标
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 17.4 | 20 | 达标
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.51 | 1 | 达标
[7 empty] | 粪大肠菌群 | 个/L | 110 | 10000 | 达标
[6 empty] | 广东省《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 化学需氧量 | mg/L | 14 | 40 | 达标
10 | 民众镇 | 中山市民众镇生活污水处理有限公司 | 污染源监测 | 2018-01-23 | 生活污水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2 | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.01 | 达标
[7 empty] | 汞 | mg/L | 未检出 | 0.001 | 达标
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.05 | 达标
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 砷 | mg/L | 0.0062 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 烷基汞 | mg/L | 未检出 | 不得检出 | 达标
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | pH值 | 无量纲 | 6.76 | 6～9 | 达标
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 0.841 | 8 | 达标
[7 empty] | 动植物油 | mg/L | 未检出 | 3 | 达标
[7 empty] | 色度 | 倍 | 4 | 30 | 达标
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 未检出 | 3 | 达标
[7 empty] | 五日生化需氧量 | mg/L | 5 | 20 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 5.8 | 20 | 达标
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 未检出 | 1 | 达标
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 6.06 | 20 | 达标
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.2 | 1 | 达标
[7 empty] | 粪大肠菌群 | 个/L | 510 | 10000 | 达标
[6 empty] | 广东省《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 化学需氧量 | mg/L | 16 | 40 | 达标
11 | 民众镇 | 中山市海蓝水资源开发有限公司 | 污染源监测 | 2018-01-16 | 工业废水排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准（GB4287-2012） | 锑 | mg/L | 0.0128 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 纺织染整工业水污染物排放标准（GB4287-2012）表1标准 | 苯胺类 | mg/L | 0.22 | 1 | 达标
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标
[6 empty] | 纺织染整工业水污染物排放标准（GB4287-2012）表2标准 | pH值 | 无量纲 | 7.53 | 6～9 | 达标
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 0.289 | 10 | 达标
[7 empty] | 二氧化氯 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标
[7 empty] | 化学需氧量 | mg/L | 70 | 80 | 达标
[7 empty] | 硫化物 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标
[7 empty] | 色度 | 倍 | 25 | 50 | 达标
[7 empty] | 五日生化需氧量 | mg/L | 16.4 | 20 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 17.6 | 50 | 达标
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 8.82 | 15 | 达标
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.2 | 0.5 | 达标
[5 empty] | 生产废水排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准（GB4287-2012）表2标准 | 可吸附有机卤化物 | mg/L | 0.01 | 12 | 达标
12 | 南朗镇 | 中山市南朗镇水务有限公司 | 污染源监测 | 2018-01-23 | 二期废水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2 | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.01 | 达标
[7 empty] | 汞 | mg/L | 未检出 | 0.001 | 达标
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.05 | 达标
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 砷 | mg/L | 0.0008 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | pH值 | 无量纲 | 7.16 | 6～9 | 达标
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 0.275 | 5 | 达标
[7 empty] | 动植物油 | mg/L | 未检出 | 1 | 达标
[7 empty] | 色度 | 倍 | 2 | 30 | 达标
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 未检出 | 1 | 达标
[7 empty] | 五日生化需氧量 | mg/L | 8.3 | 10 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 5.1 | 10 | 达标
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.057 | 0.5 | 达标
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 1.8 | 15 | 达标
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.13 | 0.5 | 达标
[7 empty] | 粪大肠菌群 | 个/L | 120 | 1000 | 达标
[6 empty] | 广东省《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 化学需氧量 | mg/L | 26 | 40 | 达标
[5 empty] | 一期废水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2 | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.01 | 达标
[7 empty] | 汞 | mg/L | 未检出 | 0.001 | 达标
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.05 | 达标
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 砷 | mg/L | 0.001 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | pH值 | 无量纲 | 7.17 | 6～9 | 达标
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 2.29 | 8 | 达标
[7 empty] | 动植物油 | mg/L | 未检出 | 3 | 达标
[7 empty] | 色度 | 倍 | 4 | 30 | 达标
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 未检出 | 3 | 达标
[7 empty] | 五日生化需氧量 | mg/L | 8.9 | 20 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 5.9 | 20 | 达标
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.152 | 1 | 达标
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 6.1 | 20 | 达标
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.63 | 1 | 达标
[7 empty] | 粪大肠菌群 | 个/L | 5000 | 10000 | 达标
[6 empty] | 广东省《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 化学需氧量 | mg/L | 32 | 40 | 达标
13 | 南头镇 | 中山市南头镇污水处理有限公司 | 污染源监测 | 2018-01-24 | 二期生活污水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2 | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.01 | 达标
[7 empty] | 汞 | mg/L | 未检出 | 0.001 | 达标
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.05 | 达标
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 砷 | mg/L | 0.0014 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 烷基汞 | mg/L | 未检出 | 不得检出 | 达标
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | pH值 | 无量纲 | 6.85 | 6～9 | 达标
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 未检出 | 5 | 达标
[7 empty] | 动植物油 | mg/L | 未检出 | 1 | 达标
[7 empty] | 色度 | 倍 | 2 | 30 | 达标
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 0.06 | 1 | 达标
[7 empty] | 五日生化需氧量 | mg/L | 4 | 10 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 5.9 | 10 | 达标
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.35 | 0.5 | 达标
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 7.98 | 15 | 达标
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.36 | 0.5 | 达标
[7 empty] | 粪大肠菌群 | 个/L | 0 | 1000 | 达标
[6 empty] | 广东省《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 化学需氧量 | mg/L | 6 | 40 | 达标
14 | 三角镇 | 中山市高平织染水处理有限公司 | 污染源监测 | 2018-01-16 | 工业废水排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准（GB4287-2012） | 锑 | mg/L | 0.0133 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 纺织染整工业水污染物排放标准（GB4287-2012）表1标准 | 苯胺类 | mg/L | 0.52 | 1 | 达标
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标
[6 empty] | 纺织染整工业水污染物排放标准（GB4287-2012）表2标准 | pH值 | 无量纲 | 7.54 | 6～9 | 达标
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 2.53 | 10 | 达标
[7 empty] | 二氧化氯 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标
[7 empty] | 化学需氧量 | mg/L | 43 | 80 | 达标
[7 empty] | 硫化物 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标
[7 empty] | 色度 | 倍 | 4 | 50 | 达标
[7 empty] | 五日生化需氧量 | mg/L | 12 | 20 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 9.7 | 50 | 达标
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 5.17 | 15 | 达标
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.11 | 0.5 | 达标
[5 empty] | 生产废水排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准（GB4287-2012）表2标准 | 可吸附有机卤化物 | mg/L | 0.003 | 12 | 达标
15 | 三角镇 | 中山市三角镇高平污水处理有限公司 | 污染源监测 | 2018-01-17 | 含铬废水处理后采样点 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1标准 | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 0.111 | 0.5 | 达标
[5 empty] | 含镍废水处理后采样点 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1标准 | 镍 | mg/L | 0.009 | 0.5 | 达标
[5 empty] | 生产废水排放口 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1标准 | pH值 | 无量纲 | 8 | 6～9 | 达标
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 0.084 | 15 | 达标
[7 empty] | 氟化物 | mg/L | 0.419 | 10 | 达标
[7 empty] | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.01 | 达标
[7 empty] | 汞 | mg/L | 未检出 | 0.005 | 达标
[7 empty] | 化学需氧量 | mg/L | 10 | 80 | 达标
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 铝 | mg/L | 0.145 | 2 | 达标
[7 empty] | 镍 | mg/L | 0.024 | 0.5 | 达标
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 未检出 | 2 | 达标
[7 empty] | 铁 | mg/L | 0.144 | 2 | 达标
[7 empty] | 铜 | mg/L | 0.016 | 0.5 | 达标
[7 empty] | 锌 | mg/L | 0.012 | 1 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 7.2 | 30 | 达标
[7 empty] | 银 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 1.56 | 20 | 达标
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 0.034 | 0.5 | 达标
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.11 | 1 | 达标
[7 empty] | 总氰化物 | mg/L | 未检出 | 0.2 | 达标
[6 empty] | 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1标准 | 砷 | mg/L | 0.0007 | 0.5 | 达标
16 | 三角镇 | 中山市三角镇污水处理有限公司 | 污染源监测 | 2018-01-23 | 生活污水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2 | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.01 | 达标
[7 empty] | 汞 | mg/L | 未检出 | 0.001 | 达标
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.05 | 达标
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 砷 | mg/L | 0.0009 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 烷基汞 | mg/L | 未检出 | 不得检出 | 达标
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | pH值 | 无量纲 | 7.23 | 6～9 | 达标
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 0.581 | 8 | 达标
[7 empty] | 动植物油 | mg/L | 未检出 | 3 | 达标
[7 empty] | 色度 | 倍 | 4 | 30 | 达标
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 未检出 | 3 | 达标
[7 empty] | 五日生化需氧量 | mg/L | 4 | 20 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 7.5 | 20 | 达标
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 未检出 | 1 | 达标
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 2.49 | 20 | 达标
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.08 | 1 | 达标
[7 empty] | 粪大肠菌群 | 个/L | 460 | 10000 | 达标
[6 empty] | 广东省《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 化学需氧量 | mg/L | 14 | 40 | 达标
17 | 沙溪镇 | 中山市污水处理有限公司 | 污染源监测 | 2018-01-23 | 一期出水口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2 | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.01 | 达标
[7 empty] | 汞 | mg/L | 未检出 | 0.001 | 达标
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.05 | 达标
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 砷 | mg/L | 0.0014 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 烷基汞 | mg/L | 未检出 | 不得检出 | 达标
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | pH值 | 无量纲 | 7.11 | 6～9 | 达标
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 4.65 | 8 | 达标
[7 empty] | 动植物油 | mg/L | 0.06 | 3 | 达标
[7 empty] | 色度 | 倍 | 4 | 30 | 达标
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 未检出 | 3 | 达标
[7 empty] | 五日生化需氧量 | mg/L | 6.8 | 20 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 5.1 | 20 | 达标
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 未检出 | 1 | 达标
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 7.71 | 20 | 达标
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.37 | 1.5 | 达标
[7 empty] | 粪大肠菌群 | 个/L | 0 | 10000 | 达标
[6 empty] | 广东省《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 化学需氧量 | mg/L | 20 | 40 | 达标
[5 empty] | 二期出水口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2 | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.01 | 达标
[7 empty] | 汞 | mg/L | 未检出 | 0.001 | 达标
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.05 | 达标
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 砷 | mg/L | 0.0011 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 烷基汞 | mg/L | 未检出 | 不得检出 | 达标
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | pH值 | 无量纲 | 6.75 | 6～9 | 达标
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 未检出 | 8 | 达标
[7 empty] | 动植物油 | mg/L | 未检出 | 3 | 达标
[7 empty] | 色度 | 倍 | 4 | 30 | 达标
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 未检出 | 3 | 达标
[7 empty] | 五日生化需氧量 | mg/L | 6.4 | 20 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 6.7 | 20 | 达标
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.118 | 1 | 达标
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 10.9 | 20 | 达标
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.44 | 1 | 达标
[7 empty] | 粪大肠菌群 | 个/L | 100 | 10000 | 达标
[6 empty] | 广东省《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 化学需氧量 | mg/L | 20 | 40 | 达标
18 | 神湾镇 | 中山基石污水处理有限公司 | 污染源监测 | 2018-01-17 | 废水排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准（GB4287-2012） | 锑 | mg/L | 0.0196 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 纺织染整工业水污染物排放标准（GB4287-2012）表1标准 | 苯胺类 | mg/L | 0.21 | 1 | 达标
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标
[6 empty] | 纺织染整工业水污染物排放标准（GB4287-2012）表2标准 | pH值 | 无量纲 | 8.19 | 6～9 | 达标
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 0.308 | 10 | 达标
[7 empty] | 二氧化氯 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标
[7 empty] | 化学需氧量 | mg/L | 31 | 80 | 达标
[7 empty] | 硫化物 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标
[7 empty] | 色度 | 倍 | 16 | 50 | 达标
[7 empty] | 五日生化需氧量 | mg/L | 8 | 20 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 8.9 | 50 | 达标
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 2.03 | 15 | 达标
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.03 | 0.5 | 达标
[5 empty] | 生产废水排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准（GB4287-2012）表2标准 | 可吸附有机卤化物 | mg/L | 0.002 | 12 | 达标
19 | 坦洲镇 | 中山市坦洲镇污水处理有限公司 | 污染源监测 | 2018-01-24 | 一、二期生活污水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2 | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.01 | 达标
[7 empty] | 汞 | mg/L | 未检出 | 0.001 | 达标
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.05 | 达标
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 砷 | mg/L | 0.001 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 烷基汞 | mg/L | 未检出 | 不得检出 | 达标
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | pH值 | 无量纲 | 6.93 | 6～9 | 达标
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 未检出 | 8 | 达标
[7 empty] | 动植物油 | mg/L | 未检出 | 3 | 达标
[7 empty] | 色度 | 倍 | 4 | 30 | 达标
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 未检出 | 3 | 达标
[7 empty] | 五日生化需氧量 | mg/L | 6.5 | 20 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 5.3 | 20 | 达标
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 未检出 | 1 | 达标
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 11.8 | 20 | 达标
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.32 | 1 | 达标
[7 empty] | 粪大肠菌群 | 个/L | 270 | 10000 | 达标
[6 empty] | 广东省《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 化学需氧量 | mg/L | 18 | 40 | 达标
[5 empty] | 三期生活污水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2 | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.01 | 达标
[7 empty] | 汞 | mg/L | 未检出 | 0.001 | 达标
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.05 | 达标
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 砷 | mg/L | 0.0006 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 烷基汞 | mg/L | 未检出 | 不得检出 | 达标
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | pH值 | 无量纲 | 6.67 | 6～9 | 达标
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 未检出 | 5 | 达标
[7 empty] | 动植物油 | mg/L | 未检出 | 1 | 达标
[7 empty] | 色度 | 倍 | 4 | 30 | 达标
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 未检出 | 1 | 达标
[7 empty] | 五日生化需氧量 | mg/L | 7.4 | 10 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 5.6 | 10 | 达标
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 14 | 15 | 达标
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.24 | 0.5 | 达标
[7 empty] | 粪大肠菌群 | 个/L | 3000 | 1000 | 超标 | 2
[6 empty] | 广东省《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 化学需氧量 | mg/L | 29 | 40 | 达标
20 | 小榄镇 | 中山市小榄水务有限公司污水处理分公司 | 污染源监测 | 2018-02-06 | 生产废水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2 | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.01 | 达标
[7 empty] | 汞 | mg/L | 未检出 | 0.001 | 达标
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.05 | 达标
[7 empty] | 铅 | mg/L | 0.015 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 砷 | mg/L | 0.0025 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 烷基汞 | mg/L | 未检出 | 不得检出 | 达标
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | pH值 | 无量纲 | 6.83 | 6～9 | 达标
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 0.998 | 8 | 达标
[7 empty] | 动植物油 | mg/L | 0.06 | 3 | 达标
[7 empty] | 色度 | 倍 | 8 | 30 | 达标
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 未检出 | 3 | 达标
[7 empty] | 五日生化需氧量 | mg/L | 6.4 | 20 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 5.1 | 20 | 达标
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.085 | 1 | 达标
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 3.29 | 20 | 达标
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.44 | 1 | 达标
[7 empty] | 粪大肠菌群 | 个/L | 0 | 10000 | 达标
[6 empty] | 广东省《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 化学需氧量 | mg/L | 21 | 40 | 达标
21 | 小榄镇 | 中山市小榄镇新悦成线路版污水处理厂 | 污染源监测 | 2018-01-11 | 工业废水排放口 | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2标准 | 氨氮 | mg/L | 3.43 | 8 | 达标
[7 empty] | 化学需氧量 | mg/L | 32 | 80 | 达标
[7 empty] | 镍 | mg/L | 0.02 | 0.5 | 达标
[7 empty] | 铜 | mg/L | 0.037 | 0.5 | 达标
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 13.8 | 20 | 达标
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.06 | 1 | 达标
[6 empty] | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表3标准 | pH值 | 无量纲 | 7.46 | 6～9 | 达标
[7 empty] | 氟化物 | mg/L | 0.208 | 10 | 达标
[7 empty] | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.01 | 达标
[7 empty] | 汞 | mg/L | 0.0001 | 0.005 | 达标
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 铝 | mg/L | 0.069 | 2 | 达标
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 未检出 | 2 | 达标
[7 empty] | 铁 | mg/L | 0.469 | 2 | 达标
[7 empty] | 锌 | mg/L | 0.015 | 1 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 7.1 | 30 | 达标
[7 empty] | 银 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标
[7 empty] | 总氰化物 | mg/L | 0.006 | 0.2 | 达标
[6 empty] | 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1标准 | 砷 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标
22 | 小榄镇 | 中山市龙山污水处理有限公司 | 污染源监测 | 2018-01-11 | 铬排放口 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1标准 | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标
[5 empty] | 工业废水排放口 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1标准 | pH值 | 无量纲 | 7.44 | 6～9 | 达标
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 0.752 | 15 | 达标
[7 empty] | 氟化物 | mg/L | 0.438 | 10 | 达标
[7 empty] | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.01 | 达标
[7 empty] | 汞 | mg/L | 0.00019 | 0.005 | 达标
[7 empty] | 化学需氧量 | mg/L | 21 | 80 | 达标
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 铝 | mg/L | 0.05 | 2 | 达标
[7 empty] | 镍 | mg/L | 0.039 | 0.5 | 达标
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 未检出 | 2 | 达标
[7 empty] | 铁 | mg/L | 0.007 | 2 | 达标
[7 empty] | 铜 | mg/L | 0.016 | 0.5 | 达标
[7 empty] | 锌 | mg/L | 0.018 | 1 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 7.4 | 30 | 达标
[7 empty] | 银 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 7.52 | 20 | 达标
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.06 | 1 | 达标
[7 empty] | 总氰化物 | mg/L | 未检出 | 0.2 | 达标
[6 empty] | 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1标准 | 砷 | mg/L | 0.0005 | 0.5 | 达标
[5 empty] | 镍排放口 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1标准 | 镍 | mg/L | 0.007 | 0.5 | 达标
23 | 板芙镇 | 中山市板芙污水处理有限公司 | 污染源监测 | 2018-01-24 | 生产废水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2 | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.01 | 达标
[7 empty] | 汞 | mg/L | 未检出 | 0.001 | 达标
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.05 | 达标
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 砷 | mg/L | 0.0006 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 烷基汞 | mg/L | 未检出 | 不得检出 | 达标
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | pH值 | 无量纲 | 6.79 | 6～9 | 达标
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 0.05 | 8 | 达标
[7 empty] | 动植物油 | mg/L | 0.05 | 3 | 达标
[7 empty] | 粪大肠菌群 | 个/L | 140 | 10000 | 达标
[7 empty] | 色度 | 倍 | 4 | 30 | 达标
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 未检出 | 3 | 达标
[7 empty] | 五日生化需氧量 | mg/L | 6.4 | 20 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 8.7 | 20 | 达标
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.104 | 1 | 达标
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 7.76 | 20 | 达标
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.08 | 1 | 达标
[6 empty] | 广东省《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 化学需氧量 | mg/L | 18 | 40 | 达标
24 | 大涌镇 | 中山市大涌镇污水处理有限公司 | 污染源监测 | 2018-01-24 | 生产废水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2 | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.01 | 达标
[7 empty] | 汞 | mg/L | 未检出 | 0.001 | 达标
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.05 | 达标
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 砷 | mg/L | 0.0006 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 烷基汞 | mg/L | 未检出 | 不得检出 | 达标
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | pH值 | 无量纲 | 7.18 | 6～9 | 达标
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 0.053 | 8 | 达标
[7 empty] | 动植物油 | mg/L | 未检出 | 3 | 达标
[7 empty] | 粪大肠菌群 | 个/L | 70 | 10000 | 达标
[7 empty] | 色度 | 倍 | 2 | 30 | 达标
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 未检出 | 3 | 达标
[7 empty] | 五日生化需氧量 | mg/L | 7.9 | 20 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 5.5 | 20 | 达标
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 未检出 | 1 | 达标
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 4.28 | 20 | 达标
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.27 | 1 | 达标
[6 empty] | 广东省《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 化学需氧量 | mg/L | 37 | 40 | 达标
25 | 古镇镇 | 中山市古镇镇水务有限公司 | 污染源监测 | 2018-01-23 | 生产废水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2 | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.01 | 达标
[7 empty] | 汞 | mg/L | 0.0001 | 0.001 | 达标
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.05 | 达标
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 砷 | mg/L | 0.0026 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 烷基汞 | mg/L | 未检出 | 不得检出 | 达标
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | pH值 | 无量纲 | 6.56 | 6～9 | 达标
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 未检出 | 8 | 达标
[7 empty] | 动植物油 | mg/L | 未检出 | 3 | 达标
[7 empty] | 粪大肠菌群 | 个/L | 1800 | 10000 | 达标
[7 empty] | 色度 | 倍 | 10 | 30 | 达标
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 未检出 | 3 | 达标
[7 empty] | 五日生化需氧量 | mg/L | 4.7 | 20 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 7.2 | 20 | 达标
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.216 | 1 | 达标
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 12 | 20 | 达标
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.73 | 1 | 达标
[6 empty] | 广东省《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 化学需氧量 | mg/L | 14 | 40 | 达标
26 | 三乡镇 | 中山市三乡水务有限公司（中山市三乡污水处理厂） | 污染源监测 | 2018-01-24 | 二期废水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2 | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.01 | 达标
[7 empty] | 汞 | mg/L | 未检出 | 0.001 | 达标
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.05 | 达标
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 砷 | mg/L | 0.0006 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 烷基汞 | mg/L | 未检出 | 不得检出 | 达标
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | pH值 | 无量纲 | 6.83 | 6～9 | 达标
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 1.27 | 8 | 达标
[7 empty] | 动植物油 | mg/L | 未检出 | 3 | 达标
[7 empty] | 粪大肠菌群 | 个/L | 100 | 10000 | 达标
[7 empty] | 色度 | 倍 | 4 | 30 | 达标
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 未检出 | 3 | 达标
[7 empty] | 五日生化需氧量 | mg/L | 7.1 | 20 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 6.5 | 20 | 达标
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 未检出 | 1 | 达标
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 13.1 | 20 | 达标
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.54 | 1 | 达标
[6 empty] | 广东省《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 化学需氧量 | mg/L | 24 | 40 | 达标
[5 empty] | 一期废水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2 | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.01 | 达标
[7 empty] | 汞 | mg/L | 未检出 | 0.001 | 达标
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.05 | 达标
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 砷 | mg/L | 0.0009 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 烷基汞 | mg/L | 未检出 | 不得检出 | 达标
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | pH值 | 无量纲 | 6.98 | 6～9 | 达标
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 0.93 | 8 | 达标
[7 empty] | 动植物油 | mg/L | 0.05 | 3 | 达标
[7 empty] | 粪大肠菌群 | 个/L | 0 | 10000 | 达标
[7 empty] | 色度 | 倍 | 4 | 30 | 达标
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 未检出 | 3 | 达标
[7 empty] | 五日生化需氧量 | mg/L | 8.3 | 20 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 7.8 | 20 | 达标
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.064 | 1 | 达标
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 14.4 | 20 | 达标
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.64 | 1 | 达标
[6 empty] | 广东省《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 化学需氧量 | mg/L | 24 | 40 | 达标
27 | 神湾镇 | 中山市神湾镇污水处理有限公司 | 污染源监测 | 2018-01-24 | 生产废水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2 | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.01 | 达标
[7 empty] | 汞 | mg/L | 未检出 | 0.001 | 达标
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.05 | 达标
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 砷 | mg/L | 0.0005 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 烷基汞 | mg/L | 未检出 | 不得检出 | 达标
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | pH值 | 无量纲 | 7.12 | 6～9 | 达标
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 1.05 | 8 | 达标
[7 empty] | 动植物油 | mg/L | 未检出 | 3 | 达标
[7 empty] | 粪大肠菌群 | 个/L | 150 | 10000 | 达标
[7 empty] | 色度 | 倍 | 2 | 30 | 达标
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 未检出 | 3 | 达标
[7 empty] | 五日生化需氧量 | mg/L | 4.7 | 20 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 7.1 | 20 | 达标
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.369 | 1 | 达标
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 6.64 | 20 | 达标
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.25 | 1 | 达标
[6 empty] | 广东省《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 化学需氧量 | mg/L | 12 | 40 | 达标
经办： 审核： 签发： 日期：

## 养殖场1家
中山市2018年第一季度国控企业污染源（养殖场）监督性监测结果（1家）
序号 | 镇区 | 企业名称 | 监测性质 | 监测日期 | 监测位置 | 适用标准 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 | 标准值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因 | 备注
1 | 三乡镇 | 中山市白石猪场有限公司 | 污染源监测 | 2018-01-17 | 废水排放口 | 广东省《畜禽养殖业污染物排放标准》（DB44/613-2009）表5标准 | 氨氮 | mg/L | 68.5 | 70 | 达标
[7 empty] | 粪大肠菌群 | 个/L | 100 | 10000 | 达标
[7 empty] | 化学需氧量 | mg/L | 120 | 380 | 达标
[7 empty] | 五日生化需氧量 | mg/L | 32.9 | 140 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 14.3 | 160 | 达标
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.92 | 7 | 达标
[7 empty] | 蛔虫卵 | 个/L | 未检出 | 2 | 达标
经办： 审核： 签发： 日期：

## 危废废水5家
中山市2018年第一季度国控企业污染源（危废废水）监督性监测数据（5家）
序号 | 镇区 | 企业名称 | 监测性质 | 监测日期 | 监测位置 | 适用标准 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 | 标准值 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
1 | 阜沙镇 | 广东兴达鸿业电子有限公司 | 污染源监测 | 2018-01-11 | 生产废水排放口 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1标准 | pH值 | 无量纲 | 7.34 | 6～9 | 达标
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 3.36 | 15 | 达标
[7 empty] | 氟化物 | mg/L | 0.244 | 10 | 达标
[7 empty] | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.01 | 达标
[7 empty] | 汞 | mg/L | 未检出 | 0.005 | 达标
[7 empty] | 化学需氧量 | mg/L | 8 | 80 | 达标
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 铝 | mg/L | 0.062 | 2 | 达标
[7 empty] | 镍 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 砷 | mg/L | 0.0005 | 0.5 | 达标
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 0.07 | 2 | 达标
[7 empty] | 铁 | mg/L | 0.007 | 2 | 达标
[7 empty] | 铜 | mg/L | 0.053 | 0.5 | 达标
[7 empty] | 锌 | mg/L | 0.005 | 1 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 5.3 | 30 | 达标
[7 empty] | 银 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 6.88 | 20 | 达标
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.03 | 1 | 达标
[7 empty] | 总氰化物 | mg/L | 未检出 | 0.2 | 达标
2 | 火炬区 | 祥丰电子（中山）有限公司 | 污染源监测 | 2018-01-11 | 废水排放口 | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2标准 | 氨氮 | mg/L | 15 | 15 | 达标
[7 empty] | 化学需氧量 | mg/L | 20 | 80 | 达标
[7 empty] | 镍 | mg/L | 0.006 | 0.5 | 达标
[7 empty] | 铜 | mg/L | 0.028 | 0.5 | 达标
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 15.9 | 20 | 达标
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.1 | 1 | 达标
[6 empty] | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表3标准 | pH值 | 无量纲 | 7.5 | 6～9 | 达标
[7 empty] | 氟化物 | mg/L | 0.546 | 10 | 达标
[7 empty] | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.01 | 达标
[7 empty] | 汞 | mg/L | 未检出 | 0.005 | 达标
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 铝 | mg/L | 0.17 | 2 | 达标
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 0.06 | 2 | 达标
[7 empty] | 铁 | mg/L | 0.06 | 2 | 达标
[7 empty] | 锌 | mg/L | 0.005 | 1 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 5.6 | 30 | 达标
[7 empty] | 银 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 0.002 | 0.5 | 达标
[7 empty] | 总氰化物 | mg/L | 未检出 | 0.2 | 达标
[6 empty] | 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1标准 | 砷 | mg/L | 0.0004 | 0.5 | 达标
3 | 火炬区 | 中山中粤马口铁工业有限公司 | 污染源监测 | 2018-01-11 | 电镀废水排放口 | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2标准 | pH值 | 无量纲 | 7.64 | 6～9 | 达标
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 4.48 | 15 | 达标
[7 empty] | 氟化物 | mg/L | 2.27 | 10 | 达标
[7 empty] | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.05 | 达标
[7 empty] | 汞 | mg/L | 未检出 | 0.01 | 达标
[7 empty] | 化学需氧量 | mg/L | 19 | 80 | 达标
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 0.006 | 0.2 | 达标
[7 empty] | 铝 | mg/L | 0.103 | 3 | 达标
[7 empty] | 镍 | mg/L | 0.006 | 0.5 | 达标
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 0.2 | 达标
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 未检出 | 3 | 达标
[7 empty] | 铁 | mg/L | 0.033 | 3 | 达标
[7 empty] | 铜 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标
[7 empty] | 锌 | mg/L | 0.012 | 1.5 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 5.3 | 50 | 达标
[7 empty] | 银 | mg/L | 未检出 | 0.3 | 达标
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 5.4 | 20 | 达标
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 0.008 | 1 | 达标
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.02 | 1 | 达标
[7 empty] | 总氰化物 | mg/L | 0.004 | 0.3 | 达标
[6 empty] | 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1标准 | 砷 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标
[5 empty] | 含铬废水处理后排放口 | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2标准 | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.2 | 达标
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 0.004 | 1 | 达标
[5 empty] | 冷轧废水排放口 | 钢铁工业水污染物排放标准（GB13456—2012）表2标准 | 铁 | mg/L | 0.063 | 10 | 达标
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 2.47 | 15 | 达标
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.03 | 0.5 | 达标
[6 empty] | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | pH值 | 无量纲 | 7.56 | 6～9 | 达标
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 未检出 | 10 | 达标
[7 empty] | 氟化物 | mg/L | 0.224 | 10 | 达标
[7 empty] | 化学需氧量 | mg/L | 21 | 90 | 达标
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 未检出 | 5 | 达标
[7 empty] | 铜 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标
[7 empty] | 锌 | mg/L | 0.042 | 2 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 5.1 | 60 | 达标
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.107 | 5 | 达标
[7 empty] | 总氰化物 | mg/L | 未检出 | 0.3 | 达标
[7 empty] | 铝 | mg/L | 0.063 | -- | --
[7 empty] | 银 | mg/L | 未检出 | -- | --
[6 empty] | 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1标准 | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 汞 | mg/L | 未检出 | 0.05 | 达标
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标
[7 empty] | 镍 | mg/L | 0.005 | 1 | 达标
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 1 | 达标
[7 empty] | 砷 | mg/L | 0.0005 | 0.5 | 达标
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 未检出 | 1.5 | 达标
4 | 小榄镇 | 皆利士多层线路版（中山）有限公司 | 污染源监测 | 2018-01-10 | 二期排放口 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1标准 | pH值 | 无量纲 | 7.16 | 6～9 | 达标
[7 empty] | 氟化物 | mg/L | 0.139 | 10 | 达标
[7 empty] | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.01 | 达标
[7 empty] | 汞 | mg/L | 0.00027 | 0.005 | 达标
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 铝 | mg/L | 0.066 | 2 | 达标
[7 empty] | 镍 | mg/L | 0.008 | 0.5 | 达标
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 0.09 | 2 | 达标
[7 empty] | 铁 | mg/L | 0.541 | 2 | 达标
[7 empty] | 铜 | mg/L | 0.069 | 0.5 | 达标
[7 empty] | 锌 | mg/L | 0.002 | 1 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 5.7 | 30 | 达标
[7 empty] | 银 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 6.26 | 20 | 达标
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.12 | 1 | 达标
[7 empty] | 总氰化物 | mg/L | 0.016 | 0.2 | 达标
[6 empty] | 特殊限值要求 | 氨氮 | mg/L | 未检出 | 3 | 达标
[7 empty] | 化学需氧量 | mg/L | 20 | 50 | 达标
[6 empty] | 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1标准 | 砷 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标
[5 empty] | 含银 |  | 银 | mg/L | 未检出 | -- | --
[5 empty] | 镍排放口 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1标准 | 镍 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标
[5 empty] | 一期排放口 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1标准 | pH值 | 无量纲 | 6.93 | 6～9 | 达标
[7 empty] | 氟化物 | mg/L | 0.105 | 10 | 达标
[7 empty] | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.01 | 达标
[7 empty] | 汞 | mg/L | 0.00022 | 0.005 | 达标
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 铝 | mg/L | 0.072 | 2 | 达标
[7 empty] | 镍 | mg/L | 0.012 | 0.5 | 达标
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 砷 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 未检出 | 2 | 达标
[7 empty] | 铁 | mg/L | 0.547 | 2 | 达标
[7 empty] | 铜 | mg/L | 0.081 | 0.5 | 达标
[7 empty] | 锌 | mg/L | 0.004 | 1 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 6 | 30 | 达标
[7 empty] | 银 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 6.12 | 20 | 达标
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.13 | 1 | 达标
[7 empty] | 总氰化物 | mg/L | 0.007 | 0.2 | 达标
[6 empty] | 特殊限值要求 | 氨氮 | mg/L | 未检出 | 3 | 达标
[7 empty] | 化学需氧量 | mg/L | 25 | 50 | 达标
5 | 三角镇 | 广东依顿电子科技股份有限公司 | 污染源监测 | 2018-01-10 | 含镍废水处理后采样点 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1标准 | 镍 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标
[5 empty] | 生产废水排放口 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1标准 | pH值 | 无量纲 | 7.52 | 6～9 | 达标
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 0.741 | 15 | 达标
[7 empty] | 氟化物 | mg/L | 0.235 | 10 | 达标
[7 empty] | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.01 | 达标
[7 empty] | 汞 | mg/L | 未检出 | 0.005 | 达标
[7 empty] | 化学需氧量 | mg/L | 45 | 80 | 达标
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 铝 | mg/L | 0.312 | 2 | 达标
[7 empty] | 镍 | mg/L | 0.007 | 0.5 | 达标
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 未检出 | 2 | 达标
[7 empty] | 铁 | mg/L | 0.289 | 2 | 达标
[7 empty] | 铜 | mg/L | 0.075 | 0.5 | 达标
[7 empty] | 锌 | mg/L | 0.016 | 1 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 7.5 | 30 | 达标
[7 empty] | 银 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 8.73 | 20 | 达标
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.29 | 1 | 达标
[7 empty] | 总氰化物 | mg/L | 0.006 | 0.2 | 达标
[6 empty] | 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1标准 | 砷 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标
经办： 审核： 签发： 日期：

## 危废废气1家
中山市2018年第一季度国控企业污染源（危废废气）监督性监测结果（1家）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点位 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称（单位） | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因 | 备注
1 | 三角 | 中山市中环环保废液回收有限公司 | 酸雾废气排放口 | 广东省地方标准《大气污染物排放限值》DB44/27-2001 | 2018-01-18 | 硫酸雾(mg/m3) | 未检出 | 35 | 达标 | -- | --
| 经办： |  | 审核： |  |  | 签发： |  |  | 日期：

## 生活垃圾废水2家
2018年第一季度中山市生活垃圾处理企业（废水）监督性监测结果（2家）
序号 | 镇区 | 企业名称 | 监测性质 | 监测日期 | 监测位置 | 适用标准 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 | 标准值 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
1 | 南朗镇 | 中山市乐德环保营运有限公司（中心组团垃圾处理基地污水处理厂） | 污染源监测 | 2018-01-30 | 废水排放口 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2标准 | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.01 | 达标
[7 empty] | 汞 | mg/L | 未检出 | 0.001 | 达标
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.05 | 达标
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 色度 | 倍 | 2 | 40 | 达标
[7 empty] | 砷 | mg/L | 0.001 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 五日生化需氧量 | mg/L | 2.8 | 30 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 5.9 | 30 | 达标
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 2.4 | 40 | 达标
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.03 | 3 | 达标
[7 empty] | 粪大肠菌群 | 个/L | 0 | 10000 | 达标
[6 empty] | 广东省《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 石油类 | mg/L | 未检出 | 5 | 达标
[7 empty] | 锌 | mg/L | 0.011 | 2 | 达标
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 未检出 | 5 | 达标
[6 empty] | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | pH值 | 无量纲 | 7.57 | 6～9 | 达标
[6 empty] | 中环建表[2010]0817号 | 氨氮 | mg/L | 未检出 | 10 | 达标
[7 empty] | 化学需氧量 | mg/L | 6 | 90 | 达标
2 | 坦洲镇 | 中山市坦洲镇环境卫生管理所（垃圾填埋场） | 污染源监测 | 2018-01-17 | 废水排放口 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2标准 | 氨氮 | mg/L | 0.764 | 25 | 达标
[7 empty] | 汞 | mg/L | 未检出 | 0.001 | 达标
[7 empty] | 化学需氧量 | mg/L | 7 | 100 | 达标
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.05 | 达标
[7 empty] | 色度 | 倍 | 4 | 40 | 达标
[7 empty] | 砷 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 五日生化需氧量 | mg/L | 4.2 | 30 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 5.2 | 30 | 达标
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 6.44 | 40 | 达标
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.01 | 3 | 达标
[7 empty] | 粪大肠菌群 | 个/L | 160 | 10000 | 达标
[6 empty] | 广东省《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 石油类 | mg/L | 未检出 | 5 | 达标
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.088 | 5 | 达标
[6 empty] | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | pH值 | 无量纲 | 8.03 | 6～9 | 达标
经办： 审核： 签发： 日期：

## 生活垃圾无组织废气3家
2018年第一季度中山市生活垃圾处理企业（无组织废气）监督性监测结果（3家）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称（单位） | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因 | 备注
1 | 南朗 | 中山市乐德环保营运有限公司（中心组团垃圾处理基地污水处理厂） | 下风向浓度最大值 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)，《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) | 2018-01-30 | 臭气浓度（无量纲） | 10 | 20 | 是 | -- | --
|  |  | 下风向浓度最大值 |  |  | 甲烷（%） | 0.0004 | 0.1 | 是 | -- | --
2 | 黄圃 | 中山市天乙能源有限公司（中山市北部组团垃圾综合处理基地） | 下风向浓度最大值 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)，《恶臭污染物排放标准》(GB14554-94) | 2018-02-05 | 臭气浓度（无量纲） | 10 | 20 | 是 | -- | --
|  |  | 下风向浓度最大值 |  |  | 甲烷（%） | 0.0002 | 0.1 | 是 | -- | --
3 | 坦洲 | 中山市坦洲镇环境卫生管理所（垃圾填埋场） | 下风向浓度最大值 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)，《恶臭污染物排放标准》(GB14554-95) | 2018-01-17 | 臭气浓度（无量纲） | 10 | 20 | 是 | -- | --
|  |  | 下风向浓度最大值 |  |  | 甲烷（%） | 0.0002 | 0.1 | 是 | -- | --
| 经办： |  | 审核： |  |  | 签发： |  |  | 日期：