## 废水29家
2018年第一季度中山市废水重金属污染监测数据表（29家）
废水重金属 单位：mg/L
序号 | 地市 | 区县 | 企业名称 | 企业编号 | 监测时间 | 监测点位名称 | 监测点位序号 | 监测点位置（〫 ） |  |  | 铅 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 砷 | 镍 | 铜 | 锌 | 银 | 钒 | 锰 | 钴 | 铊 | 锑
[8 empty] | 经度 | 纬度 | 流量
1 | 中山市 | 三角镇 | 富山精密电镀(中山)有限公司 | 258 | 20180117 | 废水排入中山市三角镇高平污水处理有限公司处理 | ZS-FS-001 | 113.4832 | 22.7127 |  | 0.01L | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.0007 | 0.024 | 0.016 | 0.012 | -1 | -- | -1 | -1 | -1 | -1 | 高平
2 | 中山市 | 三角镇 | 中山鸿城电镀有限公司 | 261 |  |  |  | 113.4764 | 22.7051 | bar: 铅 to 锑
3 | 中山市 | 三角镇 | 中山市创艺金属表面处理有限公司 | 262 | 20180117 | 废水排入中山市三角镇高平污水处理有限公司处理 | ZS-FS-001 | 113.4832 | 22.7127 |  | 0.01L | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.0007 | 0.024 | 0.016 | 0.012 | -1 | -- | -1 | -1 | -1 | -1 | 高平
4 | 中山市 | 三角镇 | 中山大合力五金电镀有限公司 | 263 |  |  |  | 113.4832 | 22.7127 |  | 0.01L | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.0007 | 0.024 | 0.016 | 0.012 | -1 | -- | -1 | -1 | -1 | -1 | 高平
5 | 中山市 | 三角镇 | 中山市高晖五金电镀有限公司 | 264 |  |  |  | 113.4832 | 22.7127 |  | 0.01L | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.0007 | 0.024 | 0.016 | 0.012 | -1 | -- | -1 | -1 | -1 | -1 | 高平
6 | 中山市 | 三角镇 | 中山市红棉电镀有限公司 | 265 |  |  |  | 113.4832 | 22.7127 |  | 0.01L | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.0007 | 0.024 | 0.016 | 0.012 | -1 | -- | -1 | -1 | -1 | -1 | 高平
7 | 中山市 | 三角镇 | 中山市华锋电镀有限公司 | 266 |  |  |  | 113.4832 | 22.7127 |  | 0.01L | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.0007 | 0.024 | 0.016 | 0.012 | -1 | -- | -1 | -1 | -1 | -1 | 高平
8 | 中山市 | 三角镇 | 中山市金舵金属制品电镀有限公司 | 267 |  |  |  | 113.4832 | 22.7127 |  | 0.01L | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.0007 | 0.024 | 0.016 | 0.012 | -1 | -- | -1 | -1 | -1 | -1 | 高平
9 | 中山市 | 三角镇 | 中山市金美达金属处理有限公司 | 268 |  |  |  | 113.4586 | 22.6816 | bar: 铅 to 锑
10 | 中山市 | 三角镇 | 中山市锦成电镀有限公司 | 269 | 20180117 | 废水排入中山市三角镇高平污水处理有限公司处理 | ZS-FS-001 | 113.4832 | 22.7127 |  | 0.01L | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.0007 | 0.024 | 0.016 | 0.012 | -1 | -- | -1 | -1 | -1 | -1 | 高平
11 | 中山市 | 三角镇 | 中山市科裕电镀有限公司 | 270 |  |  |  | 113.4832 | 22.7127 |  | 0.01L | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.0007 | 0.024 | 0.016 | 0.012 | -1 | -- | -1 | -1 | -1 | -1 | 高平
12 | 中山市 | 三角镇 | 中山市三角镇伟文五金电镀厂 | 271 | bar: 铅 to 锑
13 | 中山市 | 三角镇 | 中山市三美电镀有限公司 | 272 | 20180117 | 废水排入中山市三角镇高平污水处理有限公司处理 | ZS-FS-001 | 113.4832 | 22.7127 |  | 0.01L | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.0007 | 0.024 | 0.016 | 0.012 | -1 | -- | -1 | -1 | -1 | -1 | 高平
14 | 中山市 | 三角镇 | 中山市盛兴电镀有限公司 | 273 | bar: 铅 to 锑
15 | 中山市 | 三角镇 | 中山市旺铁表面处理有限公司 | 274 | 20180117 | 废水排入中山市三角镇高平污水处理有限公司处理 | ZS-FS-001 | 113.4832 | 22.7127 |  | 0.01L | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.0007 | 0.024 | 0.016 | 0.012 | -1 | -- | -1 | -1 | -1 | -1 | 高平
16 | 中山市 | 三角镇 | 中山市永耀电器电镀有限公司 | 275 | bar: 铅 to 锑
17 | 中山市 | 三角镇 | 中山市中环电镀处理有限公司 | 276 | 20180117 | 废水排入中山市三角镇高平污水处理有限公司处理 | ZS-FS-001 | 113.4832 | 22.7127 |  | 0.01L | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.0007 | 0.024 | 0.016 | 0.012 | -1 | -- | -1 | -1 | -1 | -1 | 高平
18 | 中山市 | 三角镇 | 中山市正茂皮革制品有限公司 | 277 |  |  |  | 113.4519 | 22.6783 | bar: 铅 to 锑
19 | 中山市 | 三角镇 | 中山龙大兴电镀有限公司 | 278 | 20180117 | 废水排入中山市三角镇高平污水处理有限公司处理 | ZS-FS-001 | 113.4832 | 22.7127 |  | 0.01L | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.0007 | 0.024 | 0.016 | 0.012 | -1 | -- | -1 | -1 | -1 | -1 | 高平
20 | 中山市 | 三角镇 | 中山凯泰金属表面处理有限公司 | 279 |  |  |  | 113.4832 | 22.7127 |  | 0.01L | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.0007 | 0.024 | 0.016 | 0.012 | -1 | -- | -1 | -1 | -1 | -1 | 高平
21 | 中山市 | 三角镇 | 中山市源发电镀厂 | 280 |  |  |  | 113.4832 | 22.7127 |  | 0.01L | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.0007 | 0.024 | 0.016 | 0.012 | -1 | -- | -1 | -1 | -1 | -1 | 高平
22 | 中山市 | 小榄镇 | 中山亚萨合莱安防科技有限公司 | 281 | 20180110 | 工业废水排放口 | ZS-FS-003 | 113.2266 | 22.6643 |  | 0.01L | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.0008 | 0.004L | 0.009 | 0.072 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
23 | 中山市 | 小榄镇 | 品谱五金家居（中山）有限公司 | 282 |  | 工业废水排放口 | ZS-FS-004 | 113.2205 | 22.676 | bar: 铅 to 锑
24 | 中山市 | 小榄镇 | 中山市龙山实业有限公司 | 283 | 20180111 | 废水排入中山市龙山污水处理有限公司 | ZS-FS-005 | 113.2736 | 22.5841 |  | 0.01L | 0.00019 | 0.001L | 0.004L | 0.0005 | 0.039 | 0.016 | 0.018 | -1 | -- | -1 | -1 | -1 | -1 | 龙山
25 | 中山市 | 小榄镇 | 中山市小榄镇耐奇制锁有限公司 | 284 |  |  |  | 113.2736 | 22.5841 |  | 0.01L | 0.00019 | 0.001L | 0.004L | 0.0005 | 0.039 | 0.016 | 0.018 | -1 | -- | -1 | -1 | -1 | -1 | 龙山
26 | 中山市 | 东升镇 | 中山市东升镇长城镀金厂 | 294 |  |  |  | 113.2759 | 22.5971 | bar: 铅 to 锑
27 | 中山市 | 东升镇 | 中山市东升电缆桥架厂 | 300 | bar: 铅 to 锑
28 | 中山市 | 东升镇 | 中山市东升镇东锐电镀有限公司 | 301 | 20180111 | 生产废水排放口 | ZS-FS-006 | 113.3234 | 22.6135 |  | 0.01L | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.0002L | 0.004L | 0.005 | 0.007 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
[5 empty] | 20180205 | 生产废水排放口 | ZS-FS-006 | 113.3234 | 22.6135 |  | 0.01L | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.0007 | 0.004L | 0.002L | 0.008 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
29 | 中山市 | 东升镇 | 中山市永胜五金表面处理有限公司 | 302 | bar: 铅 to 锑
30 | 中山市 | 火炬区 | 台鹏电子表面处理（中山）有限公司 | 820 | 20180110 | 生产废水外排口 | ZS-FS-008 | 113.457 | 22.5628 |  | 0.01L | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.001 | 0.012 | 0.01 | 0.039 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
31 | 中山市 | 三角镇 | 中山宝兴汽车零部件制造有限公司 | 821 |  |  |  | 113.4806 | 22.7107 | bar: 铅 to 锑
32 | 中山市 | 火炬区 | 中山黎明金属制品有限公司 | 823 | bar: 铅 to 锑
33 | 中山市 | 三角镇 | 中山市朝阳五金制品表面处理有限公司 | 824 | 20180117 | 废水排入中山市三角镇高平污水处理有限公司处理 | ZS-FS-001 | 113.4832 | 22.7127 |  | 0.01L | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.0007 | 0.024 | 0.016 | 0.012 | -1 | -- | -1 | -1 | -1 | -1 | 高平
34 | 中山市 | 三角镇 | 中山市皇鼎逸俊电镀有限公司 | 825 |  |  |  | 113.4832 | 22.7127 |  | 0.01L | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.0007 | 0.024 | 0.016 | 0.012 | -1 | -- | -1 | -1 | -1 | -1 | 高平
35 | 中山市 | 小榄镇 | 中山市聚龙五金电镀有限公司 | 827 | 20180111 | 废水排入中山市龙山污水处理有限公司 | ZS-FS-005 | 113.2736 | 22.5841 |  | 0.01L | 0.00019 | 0.001L | 0.004L | 0.0005 | 0.039 | 0.016 | 0.018 | -1 | -- | -1 | -1 | -1 | -1 | 龙山
36 | 中山市 | 小榄镇 | 中山市凯基电路板有限公司(中山市小榄镇新星电路板厂) | 828 | 20180111 | 中山市小榄镇新悦成线路板污水处理厂 | ZS-FS-009 | 113.2687 | 22.5864 |  | 0.01L | 0.0001 | 0.001L | 0.004L | 0.0002L | 0.02 | 0.037 | 0.015 | -1 | -- | -1 | -1 | -1 | -1
37 | 中山市 | 神湾镇 | 中山市庆谊金属制品企业有限公司(竹排厂） | 830 |  |  |  | 113.3657 | 22.2689 | bar: 铅 to 锑
38 | 中山市 | 小榄镇 | 中山市小榄镇金朗金属表面处理有限公司 | 834 | 20180111 | 废水排入中山市龙山污水处理有限公司 | ZS-FS-005 | 113.2736 | 22.5841 |  | 0.01L | 0.00019 | 0.001L | 0.004L | 0.0005 | 0.039 | 0.016 | 0.018 | -1 | -- | -1 | -1 | -1 | -1 | 龙山
39 | 中山市 | 三角镇 | 中山市兆鹰五金电镀有限公司 | 836 | 20180117 | 废水排入中山市三角镇高平污水处理有限公司处理 | ZS-FS-001 | 113.4832 | 22.7127 |  | 0.01L | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.0007 | 0.024 | 0.016 | 0.012 | -1 | -- | -1 | -1 | -1 | -1 | 高平
40 | 中山市 | 港口镇 | 中山莹昌真空镀金技术有限公司 | 838 |  |  |  | 113.3968 | 22.5938 | bar: 铅 to 锑
41 | 中山市 | 三角镇 | 中山市鸿田电镀有限公司 | 841 | bar: 铅 to 锑
42 | 中山市 | 三角镇 | 中山市启诚电镀有限公司 | 842 | 20180117 | 废水排入中山市三角镇高平污水处理有限公司处理 | ZS-FS-001 | 113.4832 | 22.7127 |  | 0.01L | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.0007 | 0.024 | 0.016 | 0.012 | -1 | -- | -1 | -1 | -1 | -1 | 高平
43 | 中山市 | 三角镇 | 铃木东新电子（中山）有限公司 | 845 |  |  |  | 113.4832 | 22.7127 |  | 0.01L | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.0007 | 0.024 | 0.016 | 0.012 | -1 | -- | -1 | -1 | -1 | -1 | 高平
44 | 中山市 | 小榄镇 | 铭钤（中山）精密五金有限公司 | 846 | 20180111 | 废水排入中山市龙山污水处理有限公司 | ZS-FS-005 | 113.2736 | 22.5841 |  | 0.01L | 0.00019 | 0.001L | 0.004L | 0.0005 | 0.039 | 0.016 | 0.018 | -1 | -- | -1 | -1 | -1 | -1 | 龙山
制表： 审核： 审定： 审定签发：
注：1、若监测值低于检测限，应在电子版和纸质报表中均填报检测限后加“L”，未监测则填写“-1”。 2、废水和废气分两张表填写，表格格式相同。 3、超标数据请用红色标示。 4、监测点位序号编码原则为XX-FS（或FQ）-000.共分三部分：第一部分取城市拼音首字母；第二部分为“废气”或“废水”拼音首字母；第三部分 为3位阿拉伯数字，同一企业的测点编号必须连号，同一城市的所有测点编号不能重复。例：GZ-FS-001 5、企业编号为省中心统一编制的企业编号。 6、经纬度统一单位为度，保留6为小数；监测时间采取年月日八位制，比如：20150123。

## 废气32家
2018年第一季度中山市废气重金属污染监测数据表（32家）
废气重金属 单位：mg/m3
序号 | 地市 | 区县 | 企业名称 | 企业编号 | 监测时间 | 监测点位名称 | 监测点位序号 | 监测点位置（〫） |  |  | 铅 | 汞 | 镉 | 铬酸雾 | 砷 | 镍 | 铜 | 锌 | 银 | 钒 | 锰 | 钴 | 铊 | 锑
[8 empty] | 经度 | 纬度 | 流量
1 | 中山市 | 三角镇 | 富山精密电镀(中山)有限公司 | 258 | 2018-01-04 | 铬酸雾排放管（FQ-11250） | ZS-FQ-001 | 113.4549 | 22.6766 |  | 0.002L | 0.00005L | 0.0008L | 0.005L | 0.002L | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
2 | 中山市 | 三角镇 | 中山鸿城电镀有限公司 | 261 | 2018-01-18 | 酸雾废气排放口 |  | 113.4709 | 22.708 |  | 0.002L | 0.00005L | 0.0008L | 0.005L | 0.002L | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
3 | 中山市 | 三角镇 | 中山市创艺金属表面处理有限公司 | 262 | 2018-01-12 | 酸雾废气排放口 | ZS-FQ-002 | 113.4572 | 22.6763 |  | 0.002L | 0.00005L | 0.0008L | 0.005L | 0.002L | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
4 | 中山市 | 三角镇 | 中山大合力五金电镀有限公司 | 263 | 2018-01-04 | 酸雾废气排放管 | ZS-FQ-003 | 113.4569 | 22.6838 |  | 0.002L | 0.00005L | 0.0008L | 0.005L | 0.002L | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
5 | 中山市 | 三角镇 | 中山市高晖五金电镀有限公司 | 264 | 2018-01-04 | 酸雾废气排放口（FQ-00388) | ZS-FQ-004 | 113.4736 | 22.6816 |  | 0.002L | 0.00005L | 0.0008L | 0.005L | 0.002L | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
6 | 中山市 | 三角镇 | 中山市红棉电镀有限公司 | 265 | 2018-01-12 | 酸雾废气排放口 | ZS-FQ-005 | 113.4483 | 22.673 |  | 0.003 | 0.00005L | 0.0008L | 0.005L | 0.002L | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
7 | 中山市 | 三角镇 | 中山市华锋电镀有限公司 | 266 | 2018-01-04 | 铬酸雾废气排放口 | ZS-FQ-006 | 113.4594 | 22.6746 |  | 0.002L | 0.00005L | 0.0008L | 0.005L | 0.002L | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
8 | 中山市 | 三角镇 | 中山市金舵金属制品电镀有限公司 | 267 | 2018-01-18 | 铬酸雾废气排放口 | ZS-FQ-007 | 113.4566 | 22.6855 |  | 0.002L | 0.00005L | 0.0008L | 0.005L | 0.002L | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
9 | 中山市 | 三角镇 | 中山市金美达金属处理有限公司 | 268 |  |  |  | 113.4586 | 22.6816 | bar: 铅 to 锑
10 | 中山市 | 三角镇 | 中山市锦成电镀有限公司 | 269 | 2018-01-12 | 酸雾废气排放口（FQ-11202) | ZS-FQ-008 | 113.4527 | 22.6794 |  | 0.002L | 0.00005L | 0.0008L | 0.005L | 0.002L | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
11 | 中山市 | 三角镇 | 中山市科裕电镀有限公司 | 270 | 2018-01-17 | 铬酸雾废气排放口（FQ-11227) | ZS-FQ-009 | 113.4549 | 22.6755 |  | 0.002L | 0.00005L | 0.0008L | 0.005L | 0.002L | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
12 | 中山市 | 三角镇 | 中山市三角镇伟文五金电镀厂 | 271 | 2018-01-04 | 酸雾废气排放口 | ZS-FQ-010 |  |  |  | 0.002L | 0.00005L | 0.0008L | 0.005L | 0.002L | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
13 | 中山市 | 三角镇 | 中山市三美电镀有限公司 | 272 | 2018-01-17 | 酸雾废气排放口 | ZS-FQ-010 | 113.4558 | 22.6794 |  | 0.002L | 0.00005L | 0.0008L | 0.005L | 0.002L | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
14 | 中山市 | 三角镇 | 中山市盛兴电镀有限公司 | 273 | bar: 铅 to 锑
15 | 中山市 | 三角镇 | 中山市旺铁表面处理有限公司 | 274 | 2018-01-04 | 酸雾废气排放口（FQ-00796) | ZS-FQ-011 | 113.4574 | 22.6799 |  | 0.002L | 0.00005L | 0.0008L | 0.005L | 0.002L | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
16 | 中山市 | 三角镇 | 中山市永耀电器电镀有限公司 | 275 | bar: 铅 to 锑
17 | 中山市 | 三角镇 | 中山市中环电镀处理有限公司 | 276 | 2018-01-17 | 酸雾废气排放口（FQ-08160) | ZS-FQ-012 | 113.4538 | 22.6813 |  | 0.002L | 0.00005L | 0.0008L | 0.005L | 0.002L | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
18 | 中山市 | 三角镇 | 中山市正茂皮革制品有限公司 | 277 |  |  |  | 113.4519 | 22.6783 | bar: 铅 to 锑
19 | 中山市 | 三角镇 | 中山龙大兴电镀有限公司 | 278 | 2018-01-17 | 酸雾废气排放口 | ZS-FQ-014 |  |  |  | 0.002L | 0.00005L | 0.0008L | 0.005L | 0.002L | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
20 | 中山市 | 三角镇 | 中山凯泰金属表面处理有限公司 | 279 | 2018-01-18 | 酸雾废气排放口 |  | 113.4555 | 22.6819 |  | 0.002L | 0.00005L | 0.0008L | 0.005L | 0.002L | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
21 | 中山市 | 三角镇 | 中山市源发电镀厂 | 280 | 2018-01-18 | 铬酸雾废气排放口 | ZS-FQ-015 | 113.4605 | 22.6844 |  | 0.002L | 0.00005L | 0.0008L | 0.005L | 0.002L | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
22 | 中山市 | 小榄镇 | 中山亚萨合莱安防科技有限公司 | 281 |  | 上风向采样点1# | ZS-FQ-016 | 113.2266 | 22.6643 | bar: 铅 to 锑
下风向采样点2# | bar: 铅 to 锑
下风向采样点3# | bar: 铅 to 锑
23 | 中山市 | 小榄镇 | 品谱五金家居（中山）有限公司 | 282 | 2018-01-11 | 1#铬酸雾废气排放管 | ZS-FQ-017 | 113.2205 | 22.676 |  | 0.002L | 0.00005L | 0.0008L | 0.005L | 0.002L | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
24 | 中山市 | 小榄镇 | 中山市龙山实业有限公司 | 283 | 2018-01-03 | 铬酸雾废气排放口 | ZS-FQ-018 | 113.2578 | 22.5639 |  | 0.002L | 0.00005L | 0.0008L | 0.005L | 0.002L | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
25 | 中山市 | 小榄镇 | 中山市小榄镇耐奇制锁有限公司 | 284 | 2018-01-03 | B2酸雾废气排放口 | ZS-FQ-019 | 113.2542 | 22.5642 |  | 0.002L | 0.00005L | 0.0008L | 0.005L | 0.002L | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
[6 empty] | B3酸雾废气排放口 |  |  |  |  | 0.002L | 0.00005L | 0.0008L | 0.005L | 0.002L | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
26 | 中山市 | 东升镇 | 中山市东升镇长城镀金厂 | 294 |  |  |  | 113.2759 | 22.5971 | bar: 铅 to 锑
27 | 中山市 | 东升镇 | 中山市东升电缆桥架厂 | 300 | bar: 铅 to 锑
28 | 中山市 | 东升镇 | 中山市东升镇东锐电镀有限公司 | 301 | 2018-01-11 | 1车间酸雾废气排放口 | ZS-FQ-020 | 113.3234 | 22.6135 |  | 0.002L | 0.00005L | 0.0008L | 0.005L | 0.002L | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
[6 empty] | 3车间酸雾废气排放口 |  |  |  |  | 0.002L | 0.00005L | 0.0008L | 0.005L | 0.002L | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
[6 empty] | 5车间酸雾废气排放口 |  |  |  |  | 0.002L | 0.00005L | 0.0008L | 0.005L | 0.002L | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
[6 empty] | 7车间酸雾废气排放口 |  |  |  |  | 0.002L | 0.00005L | 0.0008L | 0.005L | 0.002L | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
[6 empty] | 9车间酸雾废气排放口 |  |  |  |  | 0.002L | 0.00005L | 0.0008L | 0.005L | 0.002L | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
[6 empty] | 11车间酸雾废气排放口 |  |  |  |  | 0.002L | 0.00005L | 0.0008L | 0.005L | 0.002L | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
[6 empty] | 13车间酸雾废气排放口 |  |  |  |  | 0.002L | 0.00005L | 0.0008L | 0.005L | 0.002L | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
[6 empty] | 15车间酸雾废气排放口 |  |  |  |  | 0.002L | 0.00005L | 0.0008L | 0.005L | 0.002L | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
[6 empty] | 18车间酸雾废气排放口 |  |  |  |  | 0.002L | 0.00005L | 0.0008L | 0.005L | 0.002L | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
[6 empty] | 20车间酸雾废气排放口 |  |  |  |  | 0.002L | 0.00005L | 0.0008L | 0.005L | 0.002L | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
[6 empty] | 24车间酸雾废气排放口 |  |  |  |  | 0.002L | 0.00005L | 0.0008L | 0.005L | 0.002L | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
[6 empty] | 26车间酸雾废气排放口 |  |  |  |  | 0.003 | 0.00005L | 0.0008L | 0.005L | 0.002L | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
[6 empty] | 28车间酸雾废气排放口 |  |  |  |  | 0.002L | 0.00005L | 0.0008L | 0.005L | 0.002L | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
[6 empty] | 32车间酸雾废气排放口 |  |  |  |  | 0.002L | 0.00005L | 0.0008L | 0.005L | 0.002L | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
29 | 中山市 | 东升镇 | 中山市永胜五金表面处理有限公司 | 302 |  |  |  | 113.307 | 22.5984 | bar: 铅 to 锑
30 | 中山市 | 火炬区 | 台鹏电子表面处理（中山）有限公司 | 820 | 2018-01-10 | 酸雾废气排放口 | ZS-FQ-021 | 113.457 | 22.5628 |  | 0.005 | 0.00005L | 0.0008L | 0.005L | 0.002L | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
31 | 中山市 | 三角镇 | 中山宝兴汽车零部件制造有限公司 | 821 | 2018-01-12 | 酸雾废气排放口 | ZS-FQ-021 | 113.4806 | 22.7107 |  | 0.002L | 0.00005L | 0.0008L | 0.005L | 0.002L | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
32 | 中山市 | 火炬区 | 中山黎明金属制品有限公司 | 823 | bar: 铅 to 锑
33 | 中山市 | 三角镇 | 中山市朝阳五金制品表面处理有限公司 | 824 | 2018-01-17 | 酸雾废气排放口 | ZS-FQ-023 | 113.4724 | 22.7028 |  | 0.002L | 0.00005L | 0.0008L | 0.005L | 0.002L | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
34 | 中山市 | 三角镇 | 中山市皇鼎逸俊电镀有限公司 | 825 | 2018-01-17 | 酸雾废气排放口 | ZS-FQ-024 | 113.4724 | 22.7028 |  | 0.002L | 0.00005L | 0.0008L | 0.005L | 0.002L | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
35 | 中山市 | 小榄镇 | 中山市聚龙五金电镀有限公司 | 827 | 2018-01-03 | 酸雾废气排放口 | ZS-FQ-025 | 113.2765 | 22.5793 |  | 0.002L | 0.00005L | 0.0008L | 0.005L | 0.002L | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
36 | 中山市 | 小榄镇 | 中山市凯基电路板有限公司(中山市小榄镇新星电路板厂) | 828 | 2018-01-15 | 上风向采样点1# | ZS-FQ-026 | 113.2687 | 22.5864 |  | 0.00004L | 0.000003L | 0.00005L | 0.00004L | 0.00007L | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
[6 empty] | 下风向采样点2# |  |  |  |  | 0.00004L | 0.000003L | 0.00005L | 0.00004L | 0.00007L | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
[6 empty] | 下风向采样点3# |  |  |  |  | 0.00004L | 0.000003L | 0.00005L | 0.00004L | 0.00007L | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
37 | 中山市 | 神湾镇 | 中山市庆谊金属制品企业有限公司 | 830 |  |  |  | 113.3657 | 22.2689 | bar: 铅 to 锑
38 | 中山市 | 小榄镇 | 中山市小榄镇金朗金属表面处理有限公司 | 834 | 2018-01-03 | 酸雾废气排放口 | ZS-FQ-027 | 113.2461 | 22.6044 |  | 0.002L | 0.00005L | 0.0008L | 0.005L | 0.002L | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
39 | 中山市 | 三角镇 | 中山市兆鹰五金电镀有限公司 | 836 | 2018-01-12 | 酸雾废气排放口 | ZS-FQ-028 | 113.4528 | 22.6998 |  | 0.002L | 0.00005L | 0.0008L | 0.005L | 0.002L | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
40 | 中山市 | 港口镇 | 中山莹昌真空镀金技术有限公司 | 838 |  |  |  | 113.3968 | 22.5938 | bar: 铅 to 锑
41 | 中山市 | 三角镇 | 中山市鸿田电镀有限公司 | 841 | bar: 铅 to 锑
42 | 中山市 | 三角镇 | 中山市启诚电镀有限公司 | 842 | 2018-01-04 | 铬酸雾废气排放口 | ZS-FQ-029 | 113.4528 | 22.6998 |  | 0.002L | 0.00005L | 0.0008L | 0.005L | 0.002L | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
43 | 中山市 | 三角镇 | 铃木东新电子（中山）有限公司 | 845 | 2018-01-04 | 酸雾废气排放口 | ZS-FQ-030 | 113.4728 | 22.7036 |  | 0.002L | 0.00005L | 0.0008L | 0.005L | 0.002L | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
44 | 中山市 | 小榄镇 | 铭钤（中山）精密五金有限公司 | 846 | 2018-01-03 | 酸雾废气排放口 | ZS-FQ-031 | 113.2737 | 22.5797 |  | 0.002L | 0.00005L | 0.0008L | 0.005L | 0.002L | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
制表： 审核： 审定： 审定签发：
注：1、若监测值低于检测限，应在电子版和纸质报表中均填报检测限后加“L”，未监测则填写“-1”。 2、废水和废气分两张表填写，表格格式相同。 3、超标数据请用红色标示。 4、监测点位序号编码原则为XX-FS（或FQ）-000.共分三部分：第一部分取城市拼音首字母；第二部分为“废气”或“废水”拼音首字母；第三部分 为3位阿拉伯数字，同一企业的测点编号必须连号，同一城市的所有测点编号不能重复。例：GZ-FS-001 5、企业编号为省中心统一编制的企业编号。 6、经纬度统一单位为度，保留6为小数；监测时间采取年月日八位制，比如：20150123。