## 2018年2月
肇庆市2018年2月国控污水处理厂监督性监测数据公开表（22间）
序号 | 行政区 | 污水处理厂名称 | 监测日期 | 监测点 名称 | 执行标准名称 | 监测项目 |  | 污染物浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 备注
1899-12-31 | 端州区 | 肇庆市肇水污水处理有限公司第二污水处理厂 | 2018-01-12 | 废水排放口 | 化学需氧量执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中表1一级A标准以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表4第二时段、城镇二级污水处理厂、一级标准的较严值，其余项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 中一级A标准、2005 年12 月31 日前建设、水温＞12度 | 动植物油 |  | 0.05 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[6 empty] | pH值 |  | 1900-01-06 09:50 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 氨氮 |  | 0.136 | 1900-01-04 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群 |  | ＜20 | 1902-09-26 | 个/L | 是
[6 empty] | 化学需氧量 |  | 1900-01-07 | 1900-02-08 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 |  | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 色度 |  | 8 | 30 | 倍 | 是
[6 empty] | 石油类 |  | 0.05 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 |  | 0.9 | 1900-01-09 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | 1900-01-05 | 1900-01-09 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 |  | 0.133 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 11.3 | 1900-01-14 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 |  | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | 0.03L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 |  | 0.04L | 1899-12-31 | ug/L | 是
[6 empty] | 总磷 |  | 0.41 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 |  | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 |  | 3.4 | 1900-04-09 | ug/L | 是
[6 empty] | 烷基汞 | 甲基汞 | 10L | 不得检出 | ng/L | 是
[7 empty] | 乙基汞 | 20L | 不得检出 | ng/L | 是
[5 empty] | / | 水温 |  | 19 | / | ℃ | /
[6 empty] | 流量 |  | 1906-06-05 | / | m/h | /
1900-01-01 | 鼎湖区 | 肇庆科亮环保科技有限公司(永安镇污水处理厂) | 2018-01-24 | 废水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1一级B标准、2006 年1 月1 日起建设的、水温＞12度，及《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)表4第二时段、城镇二级污水处理厂、一级标准的较严值 | 动植物油 |  | 0.04L | 1900-01-02 | mg/L | 是
[6 empty] | pH值 |  | 1900-01-06 13:26 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 氨氮 |  | 0.3 | 1900-01-07 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群 |  | ＜20 | 1927-05-18 | 个/L | 是
[6 empty] | 化学需氧量 |  | 16 | 1900-02-08 | mg/L | 是
[6 empty] | 色度 |  | 1900-01-07 | 1900-01-29 | 倍 | 是
[6 empty] | 石油类 |  | 0.08 | 1900-01-02 | mg/L | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 |  | 1899-12-31 04:48 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | 1900-01-05 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 |  | 0.107 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 1900-01-18 19:12 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[6 empty] | 总磷 |  | 0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表2和《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 表1第一类污染物最高允许排放浓度的较严值 | 六价铬 |  | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 |  | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | 0.03L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 |  | 0.04L | 1899-12-31 | ug/L | 是
[6 empty] | 总铅 |  | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 |  | 2 | 1900-04-09 | ug/L | 是
[6 empty] | 烷基汞 | 甲基汞 | 10L | 不得检出 | ng/L | 是
[7 empty] | 乙基汞 | 20L | 不得检出 | ng/L | 是
[5 empty] | / | 水温 |  | 1900-01-17 16:48 | / | ℃ | /
[6 empty] | 流量 |  | 1900-01-11 | / | m/h | /
1900-01-02 | 鼎湖区 | 肇庆科亮环保科技有限公司(莲花镇污水处理厂) | 2018-01-24 | 废水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1一级B标准、2006 年1 月1 日起建设的、水温＞12度，及《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)表4第二时段、一级标准、城镇二级污水处理厂标准的较严值 | 动植物油 |  | 0.04L | 1900-01-02 | mg/L | 是
[6 empty] | pH值 |  | 1900-01-06 15:07 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 氨氮 |  | 0.231 | 1900-01-07 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群 |  | ＜20 | 1927-05-18 | 个/L | 是
[6 empty] | 化学需氧量 |  | 10 | 1900-02-08 | mg/L | 是
[6 empty] | 色度 |  | 1900-01-07 | 1900-01-29 | 倍 | 是
[6 empty] | 石油类 |  | 0.13 | 1900-01-02 | mg/L | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 |  | 0.5L | 1900-01-19 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | 1900-01-05 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 |  | 0.05L | 1899-12-31 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 1900-01-06 12:14 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[6 empty] | 总磷 |  | 0.02 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表2和《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 表1第一类污染物最高允许排放浓度的较严值 | 六价铬 |  | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 |  | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | 0.03L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 |  | 0.04L | 1899-12-31 | ug/L | 是
[6 empty] | 总铅 |  | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 |  | 0.8 | 1900-04-09 | ug/L | 是
[6 empty] | 烷基汞 | 甲基汞 | 10L | 不得检出 | ng/L | 是
[7 empty] | 乙基汞 | 20L | 不得检出 | ng/L | 是
[5 empty] | / | 水温 |  | 1900-01-17 04:48 | / | ℃ | /
[6 empty] | 流量 |  | 1900-01-31 | / | m/h | /
1900-01-03 | 鼎湖区 | 肇庆市鼎湖区广业环保水务有限公司 | 2018-01-17 | 废水排放口 | 化学需氧量执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中表1一级B标准以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表4第二时段、城镇二级污水处理厂、一级标准的较严值，其余项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 中一级B标准、2006年1月1日起建设的、水温＞12度 | 动植物油 |  | 0.08 | 1900-01-02 | mg/L | 是
[6 empty] | pH值 |  | 1900-01-05 23:46 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 氨氮 |  | 0.176 | 1900-01-07 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群 |  | ＜20 | 1927-05-18 | 个/L | 是
[6 empty] | 化学需氧量 |  | 1900-01-15 | 1900-02-08 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 |  | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 色度 |  | 1900-01-07 | 1900-01-29 | 倍 | 是
[6 empty] | 石油类 |  | 0.59 | 1900-01-02 | mg/L | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 |  | 0.8 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | 1900-01-06 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 |  | 0.209 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 6.34 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 |  | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | 0.03L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 |  | 0.04L | 1899-12-31 | ug/L | 是
[6 empty] | 总磷 |  | 0.44 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 |  | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 |  | 2 | 1900-04-09 | ug/L | 是
[6 empty] | 烷基汞 | 甲基汞 | 10L | 不得检出 | ng/L | 是
[7 empty] | 乙基汞 | 20L | 不得检出 | ng/L | 是
[5 empty] | / | 水温 |  | 1900-01-19 14:24 | / | ℃ | /
[6 empty] | 流量 |  | 1901-04-22 | / | m/h | /
1900-01-04 | 鼎湖区 | 肇庆市恒泰经济发展有限公司 | 2018-01-23 | 废水排放口 | 参考《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表1 | 六价铬 |  | 0.006 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表1 | 苯胺类 |  | 0.47 | 1 | mg/L | 是
[5 empty] | 《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2 | pH值 |  | 7.76 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 氨氮 |  | 2.84 | 10 | mg/L | 是
[6 empty] | 化学需氧量 |  | 48 | 80 | mg/L | 是
[6 empty] | 硫化物 |  | 0.005L | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 色度 |  | 8 | 50 | 倍 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 |  | 1.1 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | 18 | 50 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 8.53 | 15 | mg/L | 是
[6 empty] | 总磷 |  | 1.07 | 0.5 | mg/L | 否 | 1.14
[5 empty] | / | 流量 |  | 540 | / | m/h | /
1900-01-05 | 广宁县 | 广宁县广业环保有限公司 | 2018-01-16 | 废水排放口 | 化学需氧量执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中表1一级B标准以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表4第二时段、城镇二级污水处理厂、一级标准的较严值，其余项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 中一级B标准、2006年1月1日起建设的、水温＞12度 | 动植物油 |  | 0.04L | 1900-01-02 | mg/L | 是
[6 empty] | pH值 |  | 1900-01-05 21:07 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 氨氮 |  | 0.246 | 1900-01-07 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群 |  | ＜20 | 1927-05-18 | 个/L | 是
[6 empty] | 化学需氧量 |  | 9 | 1900-02-08 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 |  | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 色度 |  | 1900-01-07 | 1900-01-29 | 倍 | 是
[6 empty] | 石油类 |  | 0.04L | 1900-01-02 | mg/L | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 |  | 0.5L | 1900-01-19 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | 1900-01-05 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 |  | 0.07 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 13.2 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 |  | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | 0.03L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 |  | 0.04L | 1899-12-31 | ug/L | 是
[6 empty] | 总磷 |  | 0.24 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 |  | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 |  | 0.8 | 1900-04-09 | ug/L | 是
[6 empty] | 烷基汞 | 甲基汞 | 10L | 不得检出 | ng/L | 是
[7 empty] | 乙基汞 | 20L | 不得检出 | ng/L | 是
[5 empty] | / | 水温 |  | 18.1 | / | ℃ | /
[6 empty] | 流量 |  | 1901-08-30 | / | m/h | /
1900-01-06 | 怀集县 | 怀集县广业环保水务有限公司 | 2018-01-17 | 废水排放口 | 化学需氧量执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中表1一级B标准以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表4第二时段、城镇二级污水处理厂、一级标准的较严值，其余项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 中一级B标准、2006年1月1日起建设的、水温＞12度 | 动植物油 |  | 0.04L | 1900-01-02 | mg/L | 是
[6 empty] | pH值 |  | 6.83 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 氨氮 |  | 0.172 | 1900-01-07 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群 |  | ＜20 | 1927-05-18 | 个/L | 是
[6 empty] | 化学需氧量 |  | 10 | 1900-02-08 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 |  | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 色度 |  | 1900-01-07 | 1900-01-29 | 倍 | 是
[6 empty] | 石油类 |  | 0.51 | 1900-01-02 | mg/L | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 |  | 0.5L | 1900-01-19 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | 1900-01-06 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 |  | 0.415 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 1900-01-15 19:12 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 |  | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | 0.03L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 |  | 0.04L | 1899-12-31 | ug/L | 是
[6 empty] | 总磷 |  | 0.63 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 |  | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 |  | 1899-12-31 14:24 | 1900-04-09 | ug/L | 是
[6 empty] | 烷基汞 | 甲基汞 | 10L | 不得检出 | ng/L | 是
[7 empty] | 乙基汞 | 20L | 不得检出 | ng/L | 是
[5 empty] | / | 水温 |  | 1900-01-17 21:36 | / | ℃ | /
[6 empty] | 流量 |  | 1902-03-10 | / | m/h | /
1900-01-07 | 封开县 | 封开县广业环保有限公司 | 2018-01-16 | 废水排放口 | 化学需氧量执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中表1一级B标准以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表4第二时段、城镇二级污水处理厂、一级标准的较严值，其余项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 中一级B标准、2006年1月1日起建设的、水温＞12度 | 动植物油 |  | 0.1 | 1900-01-02 | mg/L | 是
[6 empty] | pH值 |  | 7.31 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 氨氮 |  | 1900-01-03 11:46 | 1900-01-07 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群 |  | ＜20 | 1927-05-18 | 个/L | 是
[6 empty] | 化学需氧量 |  | 11 | 1900-02-08 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 |  | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 色度 |  | 1900-01-07 | 1900-01-29 | 倍 | 是
[6 empty] | 石油类 |  | 0.04L | 1900-01-02 | mg/L | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 |  | 1 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | 1900-01-06 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 |  | 0.066 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 8.6 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 |  | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | 0.03L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 |  | 0.04L | 1899-12-31 | ug/L | 是
[6 empty] | 总磷 |  | 0.56 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 |  | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 |  | 1900-01-02 09:36 | 1900-04-09 | ug/L | 是
[6 empty] | 烷基汞 | 甲基汞 | 10L | 不得检出 | ng/L | 是
[7 empty] | 乙基汞 | 20L | 不得检出 | ng/L | 是
[5 empty] | / | 水温 |  | 20.7 | / | ℃ | /
[6 empty] | 流量 |  | 1900-07-15 | / | m/h | /
1900-01-08 | 德庆县 | 德庆县污水处理厂 | 2018-01-16 | 废水排放口 | 化学需氧量执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中表1一级B标准以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表4第二时段、城镇二级污水处理厂、一级标准的较严值，其余项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 中一级B标准、2006年1月1日起建设的、水温＞12度 | 动植物油 |  | 0.1 | 1900-01-02 | mg/L | 是
[6 empty] | pH值 |  | 1900-01-06 09:07 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 氨氮 |  | 2.46 | 1900-01-07 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群 |  | ＜20 | 1927-05-18 | 个/L | 是
[6 empty] | 化学需氧量 |  | 1900-01-08 | 1900-02-08 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 |  | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 色度 |  | 1900-01-07 | 1900-01-29 | 倍 | 是
[6 empty] | 石油类 |  | 0.04L | 1900-01-02 | mg/L | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 |  | 0.5L | 1900-01-19 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | 1900-01-04 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 |  | 0.097 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 1900-01-08 21:50 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 |  | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | 0.03L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 |  | 0.04L | 1899-12-31 | μg/L | 是
[6 empty] | 总磷 |  | 0.06 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 |  | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 |  | 0.7 | 1900-04-09 | μg/L | 是
[6 empty] | 烷基汞 | 甲基汞 | 10L | 不得检出 | ng/L | 是
[7 empty] | 乙基汞 | 20L | 不得检出 | ng/L | 是
[5 empty] | / | 水温 |  | 1900-01-16 21:36 | / | ℃ | /
[6 empty] | 流量 |  | 1903-04-04 | / | m³/h | /
1900-01-09 | 高新区 | 肇庆浩旺环保发展有限公司肇庆高新区第一污水处理厂 | 2018-01-23 | 废水排放口 | 化学需氧量执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中表1一级B标准以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表4第二时段、城镇二级污水处理厂、一级标准的较严值，其余项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 中一级B标准、2006年1月1日起建设的、水温＞12度 | 动植物油 |  | 0.09 | 1900-01-02 | mg/L | 是
[6 empty] | pH值 |  | 6.93 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 氨氮 |  | 0.189 | 1900-01-07 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群 |  | ＜20 | 1927-05-18 | 个/L | 是
[6 empty] | 化学需氧量 |  | 13 | 1900-02-08 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 |  | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 色度 |  | 1900-01-07 | 1900-01-29 | 倍 | 是
[6 empty] | 石油类 |  | 0.12 | 1900-01-02 | mg/L | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 |  | 0.6 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | 1900-01-05 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 |  | 0.05L | 1899-12-31 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 1900-01-07 00:29 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 |  | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | 0.03L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 |  | 0.04L | 1899-12-31 | ug/L | 是
[6 empty] | 总磷 |  | 0.22 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 |  | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 |  | 2.5 | 1900-04-09 | ug/L | 是
[6 empty] | 烷基汞 | 甲基汞 | 10L | 不得检出 | ng/L | 是
[7 empty] | 乙基汞 | 20L | 不得检出 | ng/L | 是
[5 empty] | / | 水温 |  | 1900-01-17 02:24 | / | ℃ | /
[6 empty] | 流量 |  | 1903-05-22 | / | m/h | /
1900-01-10 | 高要区 | 肇庆市同济水务有限公白土镇污水处理厂 | 2018-01-16 | 废水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1一级A标准、2006 年1 月1 日起建设的、水温＞12度，及《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)表4第二时段、城镇二级污水处理厂、一级标准的较严值 | 动植物油 |  | 0.06 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[6 empty] | pH值 |  | 6.79 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 氨氮 |  | 0.2 | 1900-01-04 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群 |  | ＜20 | 1902-09-26 | 个/L | 是
[6 empty] | 化学需氧量 |  | 15 | 1900-02-08 | mg/L | 是
[6 empty] | 色度 |  | 1900-01-07 | 1900-01-29 | 倍 | 是
[6 empty] | 石油类 |  | 0.1 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | 1900-01-05 | 1900-01-09 | mg/L | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 |  | 1899-12-31 14:24 | 1900-01-09 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 |  | 0.083 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 1900-01-05 16:34 | 1900-01-14 | mg/L | 是
[6 empty] | 总磷 |  | 0.16 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表2和《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 表1第一类污染物最高允许排放浓度的较严值 | 六价铬 |  | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 |  | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | 0.03L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 |  | 0.04L | 1899-12-31 | ug/L | 是
[6 empty] | 总铅 |  | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 |  | 1.6 | 1900-04-09 | ug/L | 是
[6 empty] | 烷基汞 | 甲基汞 | 10L | 不得检出 | ng/L | 是
[7 empty] | 乙基汞 | 20L | 不得检出 | ng/L | 是
[5 empty] | / | 水温 |  | 1900-01-18 14:24 | / | ℃ | /
[6 empty] | 流量 |  | 1900-10-06 | / | m/h | /
1900-01-11 | 高要区 | 肇庆市同济水务有限金利镇污水处理厂 | 2018-01-17 | 废水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中表1一级A标准、2006 年1月1日起建设的、水温＞12度以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表4第二时段、城镇二级污水处理厂、一级标准的较严值 | 动植物油 |  | 0.04 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[6 empty] | pH值 |  | 6.89 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 氨氮 |  | 0.189 | 1900-01-04 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群 |  | ＜20 | 1902-09-26 | 个/L | 是
[6 empty] | 化学需氧量 |  | 18 | 1900-02-08 | mg/L | 是
[6 empty] | 色度 |  | 1900-01-07 | 1900-01-29 | 倍 | 是
[6 empty] | 石油类 |  | 0.06 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 |  | 0.5L | 1900-01-09 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | 1900-01-06 | 1900-01-09 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 |  | 0.489 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 1900-01-13 02:24 | 1900-01-14 | mg/L | 是
[6 empty] | 总磷 |  | 0.15 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中表2以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1的较严值 | 六价铬 |  | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 |  | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | 0.03L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 |  | 0.04L | 1899-12-31 | ug/L | 是
[6 empty] | 总铅 |  | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 |  | 1.6 | 1900-04-09 | ug/L | 是
[6 empty] | 烷基汞 | 甲基汞 | 10L | 不得检出 | ng/L | 是
[7 empty] | 乙基汞 | 20L | 不得检出 | ng/L | 是
[5 empty] | / | 水温 |  | 1900-01-17 12:00 | / | ℃ | /
[6 empty] | 流量 |  | 1901-03-24 | / | m/h | /
1900-01-12 | 高要区 | 高要市肇星污水处理有限公司 | 2018-01-17 | 含镍废水处理设施排放口 | 《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）中表1珠三角排放限值 | 总镍 |  | 0.007L | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 含铬废水处理设施排放口 |  | 六价铬 |  | 0.004L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | 0.03L | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 废水总排口 |  | pH值 |  | 1900-01-05 20:38 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 六价铬 |  | 0.004L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总银 |  | 0.03L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 |  | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | 0.03L | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 |  | 0.04L | 1900-01-04 | ug/L | 是
[6 empty] | 总镍 |  | 0.027 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 |  | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）中表1珠三角排放限值（根据《电镀水污染物排放标准》(DB 44/1597-2015)中的4.2.7,执行相应排放限值的200%） | 氨氮 |  | 0.451 | 1900-01-29 | mg/L | 是
[6 empty] | 氟化物 |  | 1.8 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[6 empty] | 化学需氧量 |  | 1900-01-04 | 1900-06-08 | mg/L | 是
[6 empty] | 石油类 |  | 1899-12-31 01:26 | 4 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | 1900-01-05 | 1900-02-28 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 1900-01-08 09:07 | 1900-02-08 | mg/L | 是
[6 empty] | 总磷 |  | 0.01L | 2 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铝 |  | 0.009L | 4 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铁 |  | 0.01L | 4 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铜 |  | 0.04L | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总锌 |  | 0.035 | 2 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氰化物 |  | 0.09 | 0.4 | mg/L | 是
[5 empty] | / | 总砷 |  | 1 | / | ug/L | /
[6 empty] | 流量 |  | 1900-06-29 | / | m/h | /
1900-01-13 | 高要区 | 广东新希环保工程有限公司 | 2018-01-17 | 含镍废水处理设施排放口 | 《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）中表1珠三角排放限值 | 总镍 |  | 0.186 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 含铬废水处理设施排放口 |  | 六价铬 |  | 0.004L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | 0.03L | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 废水总排口 |  | pH值 |  | 1900-01-05 21:22 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 氨氮 |  | 0.556 | 1900-01-14 | mg/L | 是
[6 empty] | 氟化物 |  | 0.3 | 1900-01-09 | mg/L | 是
[6 empty] | 化学需氧量 |  | 14 | 1900-03-20 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 |  | 0.004L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 石油类 |  | 0.04L | 2 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | 1900-01-07 | 1900-01-29 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 1900-01-02 16:05 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 |  | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | 0.03L | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 |  | 0.04L | 1900-01-04 | ug/L | 是
[6 empty] | 总磷 |  | 0.04 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铝 |  | 0.009L | 2 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 |  | 0.007L | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 |  | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铁 |  | 0.02 | 2 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铜 |  | 0.04L | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总锌 |  | 0.009L | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总银 |  | 0.03L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氰化物 |  | 0.004L | 0.2 | mg/L | 是
[5 empty] | / | 总砷 |  | 1899-12-31 04:48 | / | ug/L | /
[6 empty] | 流量 |  | 1900-04-05 | / | m/h | /
1900-01-14 | 四会市 | 四会市碧洲电镀污水处理有限公司 | 2018-01-25 | 含镍废水处理设施排放口 | 《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）中表1珠三角排放限值 | 总镍 |  | 0.117 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 含铬废水处理设施排放口 |  | 六价铬 |  | 0.005 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | 0.1 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 废水总排口 |  | pH值 |  | 7.2 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 六价铬 |  | 0.004L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 |  | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | 0.03L | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 |  | 0.04L | 1900-01-04 | ug/L | 是
[6 empty] | 总镍 |  | 0.012 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 |  | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总银 |  | 0.03L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）中表1珠三角排放限值（根据《电镀水污染物排放标准》(DB 44/1597-2015)中的4.2.7,执行相应排放限值的200%） | 氨氮 |  | 0.286 | 1900-01-29 | mg/L | 是
[6 empty] | 氟化物 |  | 0.84 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[6 empty] | 化学需氧量 |  | 1900-01-19 | 1900-06-08 | mg/L | 是
[6 empty] | 石油类 |  | 0.1 | 4 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | 1900-01-04 | 1900-02-28 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 1900-01-01 19:55 | 1900-02-08 | mg/L | 是
[6 empty] | 总磷 |  | 0.1 | 2 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铝 |  | 0.009L | 4 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铁 |  | 0.1 | 4 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铜 |  | 0.04L | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总锌 |  | 0.036 | 2 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氰化物 |  | 0.011 | 0.4 | mg/L | 是
[5 empty] | / | 总砷 |  | 1 | / | ug/L | /
[6 empty] | 流量 |  | 1900-02-11 | / | m/h | /
1900-01-15 | 四会市 | 四会市同济水务有限公司大沙镇污水处理厂 | 2018-01-24 | 废水排放口 | 化学需氧量执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中表1一级B标准以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表4第二时段、城镇二级污水处理厂、一级标准的较严值，其余项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 中一级B标准、2006年1月1日起建设的、水温＞12度 | 动植物油 |  | 0.04L | 1900-01-02 | mg/L | 是
[6 empty] | pH值 |  | 7.16 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 氨氮 |  | 0.354 | 1900-01-07 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群 |  | ＜20 | 1927-05-18 | 个/L | 是
[6 empty] | 化学需氧量 |  | 35 | 1900-02-08 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 |  | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 色度 |  | 1900-01-07 | 1900-01-29 | 倍 | 是
[6 empty] | 石油类 |  | 0.14 | 1900-01-02 | mg/L | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 |  | 1 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | 1900-01-07 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 |  | 0.05L | 1899-12-31 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 19.2 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 |  | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | 0.03L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 |  | 0.04L | 1899-12-31 | ug/L | 是
[6 empty] | 总磷 |  | 0.48 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 |  | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 |  | 3.8 | 1900-04-09 | ug/L | 是
[6 empty] | 烷基汞 | 甲基汞 | 10L | 不得检出 | ng/L | 是
[7 empty] | 乙基汞 | 20L | 不得检出 | ng/L | 是
[5 empty] | / | 水温 |  | 1900-01-19 07:12 | / | ℃ | /
[6 empty] | 流量 |  | 1900-04-25 | / | m/h | /
1900-01-16 | 四会市 | 四会市同济水务有限公司南江工业园污水处理厂 | 2018-01-23 | 废水排放口 | 化学需氧量执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中表1一级B标准以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表4第二时段、城镇二级污水处理厂、一级标准的较严值，其余项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 中一级B标准、2006年1月1日起建设的、水温＞12度 | 动植物油 |  | 0.04L | 1900-01-02 | mg/L | 是
[6 empty] | pH值 |  | 6.8 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 氨氮 |  | 0.658 | 1900-01-07 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群 |  | ＜20 | 1927-05-18 | 个/L | 是
[6 empty] | 化学需氧量 |  | 20 | 1900-02-08 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 |  | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 色度 |  | 1900-01-07 | 1900-01-29 | 倍 | 是
[6 empty] | 石油类 |  | 0.14 | 1900-01-02 | mg/L | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 |  | 0.5L | 1900-01-19 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | 1900-01-05 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 |  | 0.05L | 1899-12-31 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 17.1 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 |  | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | 0.03L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 |  | 0.04L | 1899-12-31 | μg/L | 是
[6 empty] | 总磷 |  | 0.53 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 |  | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 |  | 1900-01-09 16:48 | 1900-04-09 | μg/L | 是
[6 empty] | 烷基汞 | 甲基汞 | 10L | 不得检出 | ng/L | 是
[7 empty] | 乙基汞 | 20L | 不得检出 | ng/L | 是
[5 empty] | / | 水温 |  | 1900-01-19 14:24 | / | ℃ | /
[6 empty] | 流量 |  | 1901-10-01 | / | m³/h | /
1900-01-17 | 四会市 | 肇庆市肇水污水处理有限公司四会污水处理厂 | 2018-01-24 | 废水排放口 | 化学需氧量执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中表1一级B标准以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表4第二时段、城镇二级污水处理厂、一级标准的较严值，其余项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 中一级B标准、2005 年12 月31 日前建设的、水温＞12度 | 动植物油 |  | 0.05 | 1900-01-02 | mg/L | 是
[6 empty] | pH值 |  | 6.8 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 氨氮 |  | 0.269 | 1900-01-07 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群 |  | ＜20 | 1927-05-18 | 个/L | 是
[6 empty] | 化学需氧量 |  | 1900-01-23 | 1900-02-08 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 |  | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 色度 |  | 1900-01-07 | 1900-01-29 | 倍 | 是
[6 empty] | 石油类 |  | 0.14 | 1900-01-02 | mg/L | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 |  | 0.5L | 1900-01-19 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | 1900-01-08 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 |  | 0.105 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 15.6 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 |  | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | 0.03L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 |  | 0.04L | 1899-12-31 | ug/L | 是
[6 empty] | 总磷 |  | 0.54 | 1899-12-31 12:00 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 |  | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 |  | 2.5 | 1900-04-09 | ug/L | 是
[6 empty] | 烷基汞 | 甲基汞 | 10L | 不得检出 | ng/L | 是
[7 empty] | 乙基汞 | 20L | 不得检出 | ng/L | 是
[5 empty] | / | 水温 |  | 18.3 | / | ℃ | /
[6 empty] | 流量 |  | 1903-02-24 | / | m/h | /
1900-01-18 | 四会市 | 四会市华南水务发展有限公司 | 2018-01-24 | 废水排放口 | 化学需氧量执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中表1一级B标准以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表4第二时段、城镇二级污水处理厂、一级标准的较严值，其余项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 中一级B标准、2006 年1 月1 日起建设的、水温＞12度 | 动植物油 |  | 0.04L | 1900-01-02 | mg/L | 是
[6 empty] | pH值 |  | 1900-01-05 20:24 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 氨氮 |  | 0.243 | 1900-01-07 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群 |  | ＜20 | 1927-05-18 | 个/L | 是
[6 empty] | 化学需氧量 |  | 1900-01-14 | 1900-02-08 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 |  | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 色度 |  | 1900-01-07 | 1900-01-29 | 倍 | 是
[6 empty] | 石油类 |  | 0.12 | 1900-01-02 | mg/L | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 |  | 0.9 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | 1900-01-06 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 |  | 0.068 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 6.91 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 |  | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | 0.03L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 |  | 0.04L | 1899-12-31 | ug/L | 是
[6 empty] | 总磷 |  | 0.42 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 |  | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 |  | 1.7 | 1900-04-09 | ug/L | 是
[6 empty] | 烷基汞 | 甲基汞 | 10L | 不得检出 | ng/L | 是
[7 empty] | 乙基汞 | 20L | 不得检出 | ng/L | 是
[5 empty] | / | 水温 |  | 17.9 | / | ℃ | /
[6 empty] | 流量 |  | 1905-04-17 | / | m/h | /
1900-01-19 | 高要区 | 肇庆市金渡同济水务有限公司(金渡镇水质净化中心) | 2018-01-22 | 废水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1一级A标准、2006 年1 月1 日起建设的、水温＞12度，及《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)表4第二时段、城镇二级污水处理厂、一级标准的较严值 | 动植物油 |  | 0.05 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[6 empty] | pH值 |  | 7.2 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 氨氮 |  | 0.192 | 1900-01-04 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群 |  | ＜20 | 1902-09-26 | 个/L | 是
[6 empty] | 化学需氧量 |  | 1900-01-15 | 1900-02-08 | mg/L | 是
[6 empty] | 色度 |  | 1900-01-07 | 1900-01-29 | 倍 | 是
[6 empty] | 石油类 |  | 0.06 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 |  | 1900-01-01 04:48 | 1900-01-09 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | 1900-01-05 | 1900-01-09 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 |  | 0.05L | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 12 | 1900-01-14 | mg/L | 是
[6 empty] | 总磷 |  | 0.3 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表2和《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 表1第一类污染物最高允许排放浓度的较严值 | 六价铬 |  | 0.006 | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 |  | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | 0.03L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 |  | 0.04L | 1899-12-31 | ug/L | 是
[6 empty] | 总铅 |  | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 |  | 1 | 1900-04-09 | ug/L | 是
[6 empty] | 烷基汞 | 甲基汞 | 10L | 不得检出 | ng/L | 是
[7 empty] | 乙基汞 | 20L | 不得检出 | ng/L | 是
[5 empty] | / | 水温 |  | 1900-01-18 16:48 | / | ℃ | /
[6 empty] | 流量 |  | 1901-12-11 | / | m/h | /
1900-01-20 | 高要区 | 肇庆市禄步同济水务有限公司（禄步镇污水处理厂） | 2018-01-24 | 废水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1一级A标准、2006 年1 月1 日起建设的、水温＞12度，及《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)表4第二时段、城镇二级污水处理厂、一级标准的较严值 | 动植物油 |  | 0.05 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[6 empty] | pH值 |  | 7.13 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 氨氮 |  | 0.182 | 1900-01-04 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群 |  | ＜20 | 1902-09-26 | 个/L | 是
[6 empty] | 化学需氧量 |  | 1900-01-17 | 1900-02-08 | mg/L | 是
[6 empty] | 色度 |  | 1900-01-07 | 1900-01-29 | 倍 | 是
[6 empty] | 石油类 |  | 0.1 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 |  | 0.6 | 1900-01-09 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | 1900-01-08 | 1900-01-09 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 |  | 0.05L | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 4.87 | 1900-01-14 | mg/L | 是
[6 empty] | 总磷 |  | 0.08 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表2和《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 表1第一类污染物最高允许排放浓度的较严值 | 六价铬 |  | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 |  | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | 0.03L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 |  | 0.04L | 1899-12-31 | ug/L | 是
[6 empty] | 总铅 |  | 0.06 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 |  | 1900-01-01 09:36 | 1900-04-09 | ug/L | 是
[6 empty] | 烷基汞 | 甲基汞 | 10L | 不得检出 | ng/L | 是
[7 empty] | 乙基汞 | 20L | 不得检出 | ng/L | 是
[5 empty] | / | 水温 |  | 1900-01-19 07:12 | / | ℃ | /
[6 empty] | 流量 |  | 1901-03-31 | / | m/h | /
22 | 四会市 | 四会市天阔水务处理有限公司 | 2018-01-24 | 废水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1一级B标准、2006 年1 月1 日起建设的、水温＞12度，及《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)表4第二时段、城镇二级污水处理厂、一级标准的较严值 | 动植物油 |  | 0.04L | 1900-01-02 | mg/L | 是
[6 empty] | pH值 |  | 1900-01-05 20:10 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 氨氮 |  | 1.46 | 1900-01-07 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群 |  | ＜20 | 1927-05-18 | 个/L | 是
[6 empty] | 化学需氧量 |  | 1900-01-16 | 1900-02-08 | mg/L | 是
[6 empty] | 色度 |  | 1900-01-07 | 1900-01-29 | 倍 | 是
[6 empty] | 石油类 |  | 0.11 | 1900-01-02 | mg/L | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 |  | 0.7 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | 1900-01-09 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 |  | 0.093 | 1899-12-31 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 15.4 | 1900-01-19 | mg/L | 是
[6 empty] | 总磷 |  | 0.75 | 0.5 | mg/L | 否 | 0.5
[5 empty] | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表2和《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 表1第一类污染物最高允许排放浓度的较严值 | 六价铬 |  | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 |  | 0.003L | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 |  | 0.03L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 |  | 0.04L | 1899-12-31 | ug/L | 是
[6 empty] | 总铅 |  | 0.02 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 |  | 1.7 | 1900-04-09 | ug/L | 是
[6 empty] | 烷基汞 | 甲基汞 | 10L | 不得检出 | ng/L | 是
[7 empty] | 乙基汞 | 20L | 不得检出 | ng/L | 是
[5 empty] | / | 水温 |  | 17.9 | / | ℃ | /
[6 empty] | 流量 |  | 1904-04-20 | / | m/h | /
注：烷基汞项目分包给中国广州分析测试中心完成。
制表： 复核： 审核： 审定： 签发：