## Sheet1
顺德区2018年第3季度国控危废企业废气监督性监测数据表
区 属 | 序号 | 企业名称 | 监测点位名称 | 监测点位序号 | 监测日期 或未监测原因 | 铅(mg/m3） |  |  |  | 硫酸雾(mg/m3） |  |  |  | 颗粒物(mg/m3）
[6 empty] | 处理后 浓度 | 标准限值 | 达标判定 | 超标倍数 | 处理后 浓度 | 标准限值 | 达标判定 | 超标倍数 | 处理后 浓度 | 标准限值 | 达标判定 | 超标倍数 | 备注
顺德区 | 1 | 广东汤浅蓄电池有限公司 | FQ-00242工艺废气排放口 | FQ-00242 | 2018-07-20 | 0.013 | 0.5 | 达标 |  | - | 5 | 达标 |  | 未检出 | 30 | 达标 |  | 执行标准：《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）铅蓄电池/2016年1月1日起/表5
| 2 | 广东汤浅蓄电池有限公司 | FQ-01413工艺废气排放口 | FQ-01413 | 2018-07-18 | 0.016 | 0.5 | 达标 |  | - | 5 | 达标 |  | 未检出 | 30 | 达标
| 3 | 广东汤浅蓄电池有限公司 | FQ-01414工艺废气排放口 | FQ-01414 | 2018-07-18 | 0.021 | 0.5 | 达标 |  | - | 5 | 达标 |  | 未检出 | 30 | 达标
| 4 | 广东汤浅蓄电池有限公司 | FQ-01417工艺废气排放口 | FQ-01417 | 2018-07-18 | 0.015 | 0.5 | 达标 |  | - | 5 | 达标 |  | 未检出 | 30 | 达标
| 5 | 广东汤浅蓄电池有限公司 | FQ-01425工艺废气排放口 | FQ-01425 | 2018-07-20 | 0.005 | 0.5 | 达标 |  | - | 5 | 达标 |  | 未检出 | 30 | 达标
| 6 | 广东汤浅蓄电池有限公司 | FQ-01426工艺废气排放口 | FQ-01426 | 2018-07-20 | 0.005 | 0.5 | 达标 |  | - | 5 | 达标 |  | 未检出 | 30 | 达标
| 7 | 广东汤浅蓄电池有限公司 | FQ-01428工艺废气排放口 | FQ-01428 | 2018-07-18 | 0.011 | 0.5 | 达标 |  | - | 5 | 达标 |  | 未检出 | 30 | 达标
| 8 | 广东汤浅蓄电池有限公司 | FQ-01455工艺废气排放口 | FQ-01455 | 2018-07-18 | 0.014 | 0.5 | 达标 |  | - | 5 | 达标 |  | 未检出 | 30 | 达标
| 9 | 广东汤浅蓄电池有限公司 | FQ-01456工艺废气排放口 | FQ-01456 | 2018-07-18 | 0.021 | 0.5 | 达标 |  | - | 5 | 达标 |  | 未检出 | 30 | 达标
| 10 | 广东汤浅蓄电池有限公司 | FQ-01462工艺废气排放口 | FQ-01462 | 2018-07-20 | 0.02 | 0.5 | 达标 |  | - | 5 | 达标 |  | 未检出 | 30 | 达标
| 11 | 广东汤浅蓄电池有限公司 | FQ-01463工艺废气排放口 | FQ-01463 | 2018-07-20 | 0.007 | 0.5 | 达标 |  | - | 5 | 达标 |  | 未检出 | 30 | 达标
| 12 | 广东汤浅蓄电池有限公司 | FQ-01465工艺废气排放口 | FQ-01465 | 2018-07-20 | 0.012 | 0.5 | 达标 |  | - | 5 | 达标 |  | 未检出 | 30 | 达标
| 13 | 广东汤浅蓄电池有限公司 | FQ-01466工艺废气排放口 | FQ-01466 | 2018-07-20 | 0.007 | 0.5 | 达标 |  | - | 5 | 达标 |  | 未检出 | 30 | 达标
| 14 | 广东汤浅蓄电池有限公司 | FQ-01467工艺废气排放口 | FQ-01467 | 2018-07-20 | 0.007 | 0.5 | 达标 |  | - | 5 | 达标 |  | 未检出 | 30 | 达标
| 15 | 广东汤浅蓄电池有限公司 | FQ-01468工艺废气排放口 | FQ-01468 | 2018-07-16 | 0.003 | 0.5 | 达标 |  | - | 5 | 达标 |  | 未检出 | 30 | 达标
| 16 | 广东汤浅蓄电池有限公司 | FQ-01469工艺废气排放口 | FQ-01469 | 2018-07-16 | 0.011 | 0.5 | 达标 |  | - | 5 | 达标 |  | 未检出 | 30 | 达标
| 17 | 广东汤浅蓄电池有限公司 | FQ-01471工艺废气排放口 | FQ-01471 | 2018-07-16 | 0.008 | 0.5 | 达标 |  | - | 5 | 达标 |  | 未检出 | 30 | 达标
| 18 | 广东汤浅蓄电池有限公司 | FQ-01472工艺废气排放口 | FQ-01472 | - | - | 0.5 | 达标 |  | - | 5 | 达标 |  | - | 30 | 达标
| 19 | 广东汤浅蓄电池有限公司 | FQ-01441工艺废气排放口 | FQ-01441 | 2018-07-16 | - | 0.5 | 达标 |  | 0.2 | 5 | 达标 |  | - | 30 | 达标
| 20 | 广东汤浅蓄电池有限公司 | FQ-01443工艺废气排放口 | FQ-01443 | 2018-07-16 | - | 0.5 | 达标 |  | 0.3 | 5 | 达标 |  | - | 30 | 达标
| 21 | 广东汤浅蓄电池有限公司 | FQ-01448工艺废气排放口 | FQ-01448 | - | - | 0.5 | 达标 |  | - | 5 | 达标 |  | - | 30 | 达标
| 22 | 广东汤浅蓄电池有限公司 | FQ-01449工艺废气排放口 | FQ-01449 | - | - | 0.5 | 达标 |  | - | 5 | 达标 |  | - | 30 | 达标
| 序号 | 企业名称 | 监测点位名称 | 监测点位序号 | 检测日期或未监测原因 | 苯(mg/m3） |  |  |  | 甲苯(mg/m3） |  |  |  | 二甲苯(mg/m3） |  |  |  | 非甲烷总烃(mg/m3）
[6 empty] | 处理后浓度 | 标准限值 | 达标判定 | 超标倍数 | 处理后浓度 | 标准限值 | 达标判定 | 超标倍数 | 处理后浓度 | 标准限值 | 达标判定 | 超标倍数 | 处理后浓度 | 标准限值 | 达标判定 | 超标倍数
| 1 | 广东汤浅蓄电池有限公司 | 1#有机废气净化器排放筒 | FQ-01474 | 2018-07-18 | 未检出 | 12 | 达标 | --- | 未检出 | 40 | 达标 | --- | 未检出 | 70 | 达标 | --- | 1.26 | 120 | 达标 | ---
| 2 | 广东汤浅蓄电池有限公司 | 3#有机废气净化器排放筒 | FQ-01475 | 2018-07-18 | 未检出 | 12 | 达标 | --- | 未检出 | 40 | 达标 | --- | 未检出 | 70 | 达标 | --- | 1.54 | 120 | 达标 | ---
| 3 | 广东汤浅蓄电池有限公司 | 2#有机废气净化器排放筒 | FQ-01476 | --- | --- | 12 | 达标 | --- | --- | 40 | 达标 | --- | --- | 70 | 达标 | --- | --- | 120 | 达标 | ---
| 4 | 广东汤浅蓄电池有限公司 | 4#有机废气净化器排放筒 | FQ-01477 | --- | --- | 12 | 达标 | --- | --- | 40 | 达标 | --- | --- | 70 | 达标 | --- | --- | 120 | 达标 | ---
执行标准： 《大气污染排放限值》（DB44/27-2001）工艺一般行业/2002年1月1日后（DB44/26/27-2001）/二级标准
| 序号 | 企业名称 | 监测点位名称 | 监测点位序号 | 监测日期 或未监测原因 | 铅(mg/m3） |  |  |  | 硫酸雾(mg/m3） |  |  |  | 颗粒物(mg/m3）
[6 empty] | 处理后 浓度 | 标准限值 | 达标判定 | 超标倍数 | 处理后 浓度 | 标准限值 | 达标判定 | 超标倍数 | 处理后 浓度 | 标准限值 | 达标判定 | 超标倍数 | 备注
| 1 | 汤浅蓄电池(顺德)有限公司 | FQ-00284工艺废气排放口 | FQ-00284 | 2018-04-25 | 0.004 | 0.5 | 达标 |  | - | 5 | 达标 |  | <20 | 30 | 达标 |  | 执行标准：《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）铅蓄电池/2016年1月1日起/表5
| 2 | 汤浅蓄电池(顺德)有限公司 | FQ-01176工艺废气排放口 | FQ-01176 | 2018-04-25 | 0.003 | 0.5 | 达标 |  | - | 5 | 达标 |  | <20 | 30 | 达标
| 3 | 汤浅蓄电池(顺德)有限公司 | FQ-01179工艺废气排放口 | FQ-01179 | 2018-04-25 | 0.005 | 0.5 | 达标 |  | - | 5 | 达标 |  | <20 | 30 | 达标
| 4 | 汤浅蓄电池(顺德)有限公司 | FQ-01180工艺废气排放口 | FQ-01180 | 2018-04-25 | 0.007 | 0.5 | 达标 |  | - | 5 | 达标 |  | <20 | 30 | 达标
| 5 | 汤浅蓄电池(顺德)有限公司 | FQ-01182工艺废气排放口 | FQ-01182 | 2018-04-26 | 0.008 | 0.5 | 达标 |  | - | 5 | 达标 |  | <20 | 30 | 达标
| 6 | 汤浅蓄电池(顺德)有限公司 | FQ-01184工艺废气排放口 | FQ-01184 | 2018-04-25 | 0.005 | 0.5 | 达标 |  | - | 5 | 达标 |  | <20 | 30 | 达标
| 7 | 汤浅蓄电池(顺德)有限公司 | FQ-01185工艺废气排放口 | FQ-01185 | 2018-04-25 | 0.005 | 0.5 | 达标 |  | - | 5 | 达标 |  | <20 | 30 | 达标
| 8 | 汤浅蓄电池(顺德)有限公司 | FQ-01187工艺废气排放口 | FQ-01187 | 2018-04-26 | 0.002 | 0.5 | 达标 |  | - | 5 | 达标 |  | <20 | 30 | 达标
| 9 | 汤浅蓄电池(顺德)有限公司 | FQ-01190工艺废气排放口 | FQ-01190 | 2018-04-25 | 0.004 | 0.5 | 达标 |  | - | 5 | 达标 |  | <20 | 30 | 达标
| 10 | 汤浅蓄电池(顺德)有限公司 | FQ-01191工艺废气排放口 | FQ-01191 | 2018-04-26 | 0.002 | 0.5 | 达标 |  | - | 5 | 达标 |  | <20 | 30 | 达标
| 11 | 汤浅蓄电池(顺德)有限公司 | FQ-01192工艺废气排放口 | FQ-01192 | - | - | 0.5 | 达标 |  | 1.2 | 5 | 达标 |  | - | 30 | 达标
| 12 | 汤浅蓄电池(顺德)有限公司 | FQ-01193工艺废气排放口 | FQ-01193 | - | - | 0.5 | 达标 |  | 1.1 | 5 | 达标 |  | - | 30 | 达标
| 13 | 汤浅蓄电池(顺德)有限公司 | FQ-01194工艺废气排放口 | FQ-01194 | - | - | 0.5 | 达标 |  | - | 5 | 达标 |  | - | 30 | 达标
区属 | 序号 | 企业名称 | 监测点位名称 | 监测点位序号 | 监测日期 | 甲苯浓度(mg/m3） |  |  |  | 非甲烷总烃浓度(mg/m3） |  |  |  | 林格曼黑度（级） |  |  |  | 备注
[6 empty] | 处理后 浓度 | 标准限值 | 达标判定 | 超标倍数 | 处理后 浓度 | 标准限值 | 达标判定 | 超标倍数 | 监测结果 | 标准限值 | 达标判定 | 超标倍数
顺德区 | 1 | 帝斯曼先达合成树脂（佛山）有限公司 | 废气排放筒 | FQ-00288 | 2018-07-27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 1 | 达标 | --- | 执行的标准：《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2010）表1
|  |  | 有机废气排放筒 | FQ-00286 | 2018-08-07 | <0.004 | 8 | 达标 | --- | 0.55 | 60 | 达标 | --- | --- | --- | --- | --- | 执行的标准：《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值
顺德区 | 序号 | 企业名称 | 监测点位名称 | 监测点位序号 | 检测日期或未监测原因 | 颗粒物(mg/m3） |  |  |  | 备注
[6 empty] | 处理后浓度 | 标准限值 | 达标判定 | 超标倍数
| 1 | 佛山市顺德鑫还宝资源利用有限公司 | 冰箱拆解线排放口 | FQ-01055 | 2018-07-27 | <20 | 120 | 达标 | --- | 执行标准：《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）一般行业/2002年1月1日后/二级标准